# 同位素比值论文_何亚,刘昌景,梅宏成,朱军,王继芬

导读:本文包含了同位素比值论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:同位素,比值,稳定,头发,法拉第,质谱,遗址。

### 同位素比值论文文献综述

何亚,刘昌景,梅宏成,朱军,王继芬[1]（2019）在《阿克苏、连云港和淮安城市居民头发中氢、氧稳定同位素比值差异研究》一文中研究指出人类头发中氢、氧稳定同位素比值(δ~2H、δ~(18)O)与其生活的地理位置具有相关性。为考察不同城市常住居民头发中δ~2H、δ~(18)O的差异性,本研究选择了西部的阿克苏和东部沿海的连云港、淮安3个城市常住居民的头发样本为研究对象,利用元素分析仪-稳定同位素比质谱仪(EA-IRMS)进行氢、氧稳定同位素比值检验,采用Bayes算法对检验结果进行判别分析。同时,采用波长扫描光腔衰荡光谱仪对3个城市的居民饮用水进行氢、氧稳定同位素比值检验,分析居民头发与其饮用水中氢、氧稳定同位素比值的相关性。结果表明:阿克苏与连云港、淮安的常住居民头发中氢、氧稳定同位素比值差异显着(P<0.05);连云港与淮安的差异不显着(P>0.05)。Bayes判别分析结果表明:阿克苏与连云港、淮安的检测结果能够实现较好的区分,而连云港与淮安的区分效果较差;利用δ~2H和δ~(18)O共同作为判别因子的判别准确率高于单独使用δ~(18)O或δ~2H。3个城市常住居民头发与其饮用水中氢、氧稳定同位素比值具有相关性(δ~2H:r=0.933;δ~(18)O:r=0.998)。(本文来源于《质谱学报》期刊2019年06期）

汪伟,徐江,翟利华,沈小攀,袁祥龙[2]（2019）在《MC-ICP-MS测量铀中低丰度铀同位素比值》一文中研究指出高精密度地测量铀材料中的铀同位素组成信息,特别是低丰度铀同位素~(234)U和~(236)U,是核取证研究的重要内容。本研究采用多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)测量铀同位素比值,将两种黄饼样品的酸消解液制备成~(238)U浓度约21 000 ng/g和180 ng/g的待测样品,采用外标标准化法和标准样品交叉法校正质量分馏效应,MC-ICP-MS对~(238)U浓度约180 ng/g的样品中~(235)U/~(238)U测量的相对实验标准偏差可低于0.014%。为降低超档离子流信号对低丰度铀同位素分析的影响,建立了法拉第杯接地方法,使轰击到法拉第杯上的~(238)U~+产生的电流在到达前置放大器之前被引入大地,该方法对~(238)U浓度约21 000 ng/g的样品中~(234)U/~(235)U测量的相对实验标准偏差可低于0.020%,对浓缩铀GBW04234和GBW04238中~(236)U/~(235)U测量的相对实验标准偏差小于0.11%,测量结果与参考值在不确定度范围内一致。该方法的精密度较高、结果准确,可识别铀同位素组成存在一定差异的核材料,为核取证和核保障监督提供技术支持。(本文来源于《质谱学报》期刊2019年06期）

刘花德,崔楠,王燕,王英俊,徐锦忠[3]（2019）在《液相色谱-碳同位素比值质谱法在橙汁鉴定中的应用》一文中研究指出[目的]初步建立一种橙汁鉴假的方法。[方法]利用液相色谱-碳同位素比值质谱法,检测纯正橙汁中果糖、葡萄糖、二糖、寡糖的δ~(13)C值。[结果]纯橙汁中上述4种组分δ~(13)C值分别为-26.77‰～-29.90‰、-26.46‰～-30.51‰、-23.45‰～-28.12‰、-23.39‰～-28.33‰。然后研究橙汁中添加3种类型的糖浆后δ~(13)C值变化,发现纯正橙汁在添加玉米糖浆后δ~(13)C值变化最显着。[结论]该研究可用于对市售橙汁鉴假。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2019年21期）

郝新丽,韩思航,杨磊,戴忆竹,黄璐瑶[4]（2019）在《基于热转换元素分析同位素比质谱法研究水样中有机物对氢稳定同位素比值的影响》一文中研究指出在研究水文水资源方面,水中氢稳定同位素比值(δ~2H)是一项重要的检测参数,它的变化规律可以用于识别和量化水分来源、揭示水循环演化过程及形成机理,因此促进了水中δ~2H检测技术的发展。热转换元素分析同位素比质谱法(TC/EA-IRMS)测定氢稳定同位素具有高效、准确的特点,适合检测含有机物的水样。本文以乙醇为例,利用TC/EA-IRMS检测方法,探究水样中有机物含量对δ~2H值的影响。通过配制不同体积比的乙醇-水溶液,测定溶液的δ~2H值,建立了乙醇体积比与δ~2H值的线性方程,相关系数(R~2)可达0.9996,说明水样中有机物会使δ~2H值产生线性变化,随着有机物含量增加,水样测定的δ~2H值逐渐向有机物的δ~2H值方向偏移。利用该线性关系在已知有机物δ~2H值和体积比的条件下,可以对样品中H_2O的δ~2H值进行修正。以乙醇实验为例,其修正结果与真值的相对误差为1.7%,通过修正可以得到真实水样中水分子的δ~2H值,有助于准确掌握水循环的状态和规律。同时,利用有机物与δ~2H值的线性关系也可以对有机物进行溯源,在模拟溯源乙醇的实验中其溯源的δ~2H值与真值相对误差仅为0.4%,说明该线性关系在有机物溯源方面具有良好的应用前景。(本文来源于《岩矿测试》期刊2019年05期）

孟靖,张姗姗,喻文娟,刘玉敏,高羽[5]（2019）在《气相色谱-燃烧-同位素比值质谱法测定枸杞氨基酸δ~(15)N_(Air)值》一文中研究指出建立了以氯甲酸乙酯为衍生化试剂测定氨基酸氮稳定同位素比值的气相色谱-燃烧-同位素比值质谱法。通过对12种氨基酸进行衍生,采用TG-35MS中极性色谱柱,不分流模式进样,对应的氨基酸衍生产物可完全分离。该方法测定δ15NAir值的精密度为0. 13‰～0. 52‰,满足同位素质谱分析精度要求。与元素分析-稳定同位素质谱测定得到的δ15NAir值结果一致性较好(r2=0. 990),显示没有产生明显的同位素分馏。方法可用于枸杞中氨基酸的δ15NAir值测定并有望推广至其他领域。(本文来源于《分析试验室》期刊2019年09期）

吴学丽,谭扬,侯立杰[6]（2019）在《化学法测定水体样品中硝酸盐氮、氧稳定同位素比值》一文中研究指出主要讨论了水体样品中硝氮的氮氧同位素化学法处理过程中的影响因素。通过研究发现,硝氮转化为亚硝氮过程中,选用镉粉作为还原剂,在pH值9的条件下,用超声振荡的方式,在40℃的水浴内反应2 h,NO_3~-的转化率可达97%以上。利用该反应条件,本论文建立了标准物质的理论值与测量值的线性方程,并利用该方法研究了烟台市区5条主要河流水样的硝氮氮氧同位素值,并溯源这5条河流的硝氮污染主要来自于生活污水和垃圾、土壤中氨氮的硝化作用和海水中的硝氮。(本文来源于《《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）》期刊2019-08-30）

刘昌景,梅宏成,朱军,何亚,何欣龙[7]（2019）在《头发氢稳定同位素比值检测的标准品选择研究》一文中研究指出人头发中稳定同位素比值可追溯人的生活时空信息,构建可供比对的中国人头发稳定同位素比值数据库,对法庭科学研究和公安侦查意义重大。稳定同位素比值检测常因各实验室对样本的预处理和测量值校正方法不同等原因,影响其精确度和真实性,以致数据重现性较低而难以建库比对。本研究利用元素分析-同位素质谱技术(EA-IRMS),以中国人头发氢稳定同位素比值(δ~2H)检测方法为例,系统论证了其标准品选择和真值校正算法。首先,选择具有固体氢同位素真值的6种国际标准品(USGS42、USGS43、CBS、KHS、EMAP1和EMAP2)进行适合性评估;依据现有所测和文献报道的中国人头发的δ~2H值范围(-55‰～-80‰),选取3种真值囊括待测样品极负值、极正值和中间值的标准品进行组合,比较不同组合的标准曲线系数和拟合度R~2;经对比6种标准品组合,论证可得USGS42、USGS43和CBS组合的标准校正曲线拟合度R~2和标准曲线系数最适合且稳定。同时,选择北京和上海的两家实验室,历时4个月,共进行35次重复验证。结果表明,该标准品组合的校正曲线拟合度高、稳定性好(R~2≥0.999 7),适合作为头发δ~2H的标准校正方法,可作为中国人头发δ~2H数据库构建的推荐方法。本实验甄选标准品和真值校正曲线的思路亦可为其他稳定同位素标准库的建立提供参考。(本文来源于《质谱学报》期刊2019年04期）

冯丽妃[8]（2019）在《中科院地质地球所 提出锶同位素比值分析新方法》一文中研究指出本报讯（记者冯丽妃）中国科学院地质与地球物理研究所固体同位素实验室李潮峰及合作者发现，采用硅钨酸作为发射剂，以Re灯丝作为样品载体，可实现超微量Sr样品的高精度87Sr/86Sr分析。相关成果近日发表于《分析化学》杂志。锶同位素比值（87Sr/(本文来源于《中国科学报》期刊2019-07-09）

李合,吴军明,丁银忠,侯佳钰[9]（2019）在《中国古代制釉技术的锶同位素比值方法初探》一文中研究指出为了揭示制釉原料种类以及不同加入比例对中国古代釉料锶同位素比值的影响规律,以浙江杭州老虎洞窑、河南汝窑以及江西景德镇的制釉原料为研究对象,采用科学分析与工艺模拟实验相结合的研究方法,科学揭示了制釉原料种类以及不同加入比例对釉料锶同位素比值影响规律。结果初步表明只有充分掌握各地瓷石或者长石类原料及配比关系对锶同位素比值的影响规律,才能对古代不同窑口的制釉技术进行科学的对比研究。(本文来源于《中国陶瓷》期刊2019年07期）

赵春燕,吕鹏,朔知[10]（2019）在《安徽含山凌家滩与韦岗遗址出土部分动物遗骸的锶同位素比值分析》一文中研究指出凌家滩遗址是长江下游巢湖流域迄今发现面积最大的新石器时代聚落遗址,其年代距今约5500年～5300年之间。韦岗遗址距凌家滩遗址仅2千米多,是以凌家滩遗址为核心的遗址群的一部分。经过数年考古发掘,凌家滩与韦岗遗址均出土了动物的遗骸。对这些动物的原栖息地进行追溯,将为进一步探讨该地区先民之间的交流,乃至凌家滩文化与周邻文化之间的关系提供信息。本文采用锶同位素检测技术,通过测定凌家滩与韦岗遗址出土动物遗骸的锶同位素比值,首先得到了当地的生物可利用的锶同位素比值地区特征在0. 711128～0. 713376之间,其次推测该锶同位素比值适用区大致为凌家滩遗址周边5-15千米范围内。据此锶同位素比值范围,可以推测凌家滩遗址出土的狗和鹿是当地动物,韦岗遗址出土的猪也可能为本地出生。(本文来源于《南方文物》期刊2019年02期）

### 同位素比值论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

高精密度地测量铀材料中的铀同位素组成信息,特别是低丰度铀同位素~(234)U和~(236)U,是核取证研究的重要内容。本研究采用多接收电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)测量铀同位素比值,将两种黄饼样品的酸消解液制备成~(238)U浓度约21 000 ng/g和180 ng/g的待测样品,采用外标标准化法和标准样品交叉法校正质量分馏效应,MC-ICP-MS对~(238)U浓度约180 ng/g的样品中~(235)U/~(238)U测量的相对实验标准偏差可低于0.014%。为降低超档离子流信号对低丰度铀同位素分析的影响,建立了法拉第杯接地方法,使轰击到法拉第杯上的~(238)U~+产生的电流在到达前置放大器之前被引入大地,该方法对~(238)U浓度约21 000 ng/g的样品中~(234)U/~(235)U测量的相对实验标准偏差可低于0.020%,对浓缩铀GBW04234和GBW04238中~(236)U/~(235)U测量的相对实验标准偏差小于0.11%,测量结果与参考值在不确定度范围内一致。该方法的精密度较高、结果准确,可识别铀同位素组成存在一定差异的核材料,为核取证和核保障监督提供技术支持。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 同位素比值论文参考文献

[1].何亚,刘昌景,梅宏成,朱军,王继芬.阿克苏、连云港和淮安城市居民头发中氢、氧稳定同位素比值差异研究[J].质谱学报.2019

[2].汪伟,徐江,翟利华,沈小攀,袁祥龙.MC-ICP-MS测量铀中低丰度铀同位素比值[J].质谱学报.2019

[3].刘花德,崔楠,王燕,王英俊,徐锦忠.液相色谱-碳同位素比值质谱法在橙汁鉴定中的应用[J].安徽农业科学.2019

[4].郝新丽,韩思航,杨磊,戴忆竹,黄璐瑶.基于热转换元素分析同位素比质谱法研究水样中有机物对氢稳定同位素比值的影响[J].岩矿测试.2019

[5].孟靖,张姗姗,喻文娟,刘玉敏,高羽.气相色谱-燃烧-同位素比值质谱法测定枸杞氨基酸δ~(15)N_(Air)值[J].分析试验室.2019

[6].吴学丽,谭扬,侯立杰.化学法测定水体样品中硝酸盐氮、氧稳定同位素比值[C].《环境工程》2019年全国学术年会论文集（下册）.2019

[7].刘昌景,梅宏成,朱军,何亚,何欣龙.头发氢稳定同位素比值检测的标准品选择研究[J].质谱学报.2019

[8].冯丽妃.中科院地质地球所提出锶同位素比值分析新方法[N].中国科学报.2019

[9].李合,吴军明,丁银忠,侯佳钰.中国古代制釉技术的锶同位素比值方法初探[J].中国陶瓷.2019

[10].赵春燕,吕鹏,朔知.安徽含山凌家滩与韦岗遗址出土部分动物遗骸的锶同位素比值分析[J].南方文物.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/aa9f57a1e0db5e3bd97856c0.html