# 肉桂酸电化学传感器的制备及其相关性能的研究

### 论文摘要

以石墨烯滴修饰玻碳电极,在修饰电极上以邻苯二胺为功能单体、肉桂酸为模板分子,通过分子印迹电聚合制备了肉桂酸分子印迹电化学传感器。研究了肉桂酸电化学传感器最佳成膜条件以及优化检测模板分子电流响应。以铁氰化钾为探针,分别用循环伏安法（CV）、方波伏安法（SWV）、交流阻抗法（IMP）对肉桂酸电化学传感器的电化学性能进行表征,采用扫描电镜（SEM）表征印迹膜的表面形貌,并利用该传感器对水中肉桂酸进行检测。结果表明:传感器在8×10-8mol·L-1～5×10-3mol·L-1范围内峰电流与肉桂酸浓度的对数具有较好的线性关系,相关系数R=0.9992,线性方程为检测限为2.7×10-8mol·L-1（S/N=3）。肉桂酸电化学传感器对用于检测水中肉桂酸,加标回收率在95%～106%,具有良好的检测性能。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 实验

- 1.1 试剂和主要仪器

- 1.2 石墨烯修饰的玻碳电极的制备（rGO/GCE）

- 1.3 肉桂酸印迹电极的制备（MIP/ rGO/GCE）

- 2 结果与讨论

- 2.1 石墨烯修饰电极的聚合特性

- 2.2 不同类型电极的电化学表征

- 2.2.1 分子印迹聚合膜的电化学行为

- 2.2.2 不同电极的循环伏安图

- 2.2.3 不同电极的交流阻抗图

- 2.3 不同类型电极扫描电镜

- 2.4 分子印迹传感器制备实验条件优化

- 2.4.1 实验聚合液pH的选择

- 2.4.2 模板分子与功能单体比例的选择

- 2.4.3 聚合圈数和扫速的优化

- 2.4.4 洗脱液的选择

- 2.4.5 洗脱时间和富集时间的选择

- 2.5 肉桂酸分子印迹传感器的性能研究

- 2.5.1 线性范围与检出限

- 2.5.2 分子印迹传感器的选择性

- 2.6 加标回收分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董雁,林启添,张夏红,林水东,卢晓春,李锦辉

关键词: 电化学聚合,石墨烯,肉桂酸,电化学传感器

来源: 功能材料与器件学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 龙岩学院化学与材料学院龙岩大学,固体废弃物资源化利用福建省高校工程研究中心

基金: 福建省自然科学基金计划资助项目(2016J01738),福建省教育厅A类基金资助项目(JA14301)

分类号: O657.1;O631.3

页码: 277-285

总页数: 9

文件大小: 2795K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].对羟基苯甲酸分子印迹聚合物中模板分子的洗脱[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [2].组胺分子印迹聚合物中模板分子制备比例的紫外光谱学研究[J]. 中国酿造 2016(11)

- [3].对羟基苯甲酸丁酯分子印迹聚合物的制备及吸附性能研究[J]. 丽水学院学报 2013(05)

- [4].替代模板分子印迹技术在样品前处理中的应用[J]. 化学进展 2012(08)

- [5].酚酞分子印迹聚合物的制备及其特异吸附性能[J]. 应用化学 2009(08)

- [6].复合模板分子印迹聚合物的制备及对黄酮类化合物的吸附性能研究[J]. 分析科学学报 2020(03)

- [7].氯霉素分子印迹聚合物中模板分子的洗脱方法[J]. 徐州工程学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [8].虚拟模板分子印迹聚合物在天然产物分离中的研究进展[J]. 中国中药杂志 2020(04)

- [9].铜离子印迹聚合物的制备及性能研究[J]. 高分子通报 2016(10)

- [10].甲基橙分子印迹聚合物的制备及性能研究[J]. 分析试验室 2017(03)

- [11].分子印迹技术在药学中的研究进展[J]. 中南药学 2017(05)

- [12].塑化剂类双模板分子印迹聚合物的制备及其性能研究[J]. 理化检验(化学分册) 2015(12)

- [13].木犀草素分子印迹聚合物的合成[J]. 合成树脂及塑料 2012(04)

- [14].分子印迹聚合物用于环境内分泌干扰物的检测与去除[J]. 化学进展 2019(12)

- [15].分子印迹技术在中药提取分离中的应用[J]. 中国民族民间医药 2014(20)

- [16].计算机分子模拟在分子印迹技术中的应用[J]. 化学通报 2020(06)

- [17].聚多巴胺涂层的伪模板分子印迹聚合物用于分离白头翁皂苷B4[J]. 化工科技 2020(03)

- [18].铁纳米粒子分子印迹聚合物催化的芬顿反应[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [19].分子印迹技术研究进展[J]. 化学研究 2012(05)

- [20].淫羊藿苷分子印迹聚合物吸附性能研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [21].磺胺类复合模板分子印迹聚合物的制备及其应用[J]. 分析试验室 2016(05)

- [22].甲基睾酮分子印迹聚合物识别性能的研究[J]. 现代科学仪器 2008(06)

- [23].呋喃妥因分子印迹聚合物的制备及其应用[J]. 食品与发酵科技 2020(03)

- [24].氧乐果分子印迹聚合物的制备与性能研究[J]. 化学试剂 2012(02)

- [25].双藿苷A分子印迹聚合物的制备及应用[J]. 中成药 2017(04)

- [26].分子印迹技术在药学研究中应用进展[J]. 科技视界 2017(06)

- [27].分子印迹填充色谱柱用于药物分离的研究进展[J]. 材料导报 2015(07)

- [28].多模板分子印迹聚合物磁性固相萃取-高效液相色谱法测定环境水样中四环素类抗生素[J]. 分析测试学报 2020(06)

- [29].芹菜甲素分子印迹聚合物的制备及其吸附性能研究[J]. 怀化学院学报 2017(05)

- [30].咪草烟分子印迹聚合物的制备及其选择性吸附性能的研究[J]. 分子科学学报 2008(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ad64ea372849f691d7e5ae71.html