# 自愈技术论文-陈静,尚复元,李兴明

导读:本文包含了自愈技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:配电网,自愈,技术

### 自愈技术论文文献综述

陈静,尚复元,李兴明[1]（2019）在《配电网自愈技术研究》一文中研究指出世界经济不断快速发展,能源变得更加重要,因此环境问题也不断出现,所以为了实现可持续发展,不得不完善和整改能源结构,这也是以后电网发展一定要重视的问题。这几年,电力系统中很多时候都是使用分布式电源,它是发电单元,具有小型、不集中、可靠等特点,它的优势主要有:各种能源能够高效的被其开发和使用,特别是可再生能源,它使得极大的用电需求被满足,而且能够达到可持续发展提出的要求;在长距离输电时,降低其过程中传输线的消耗,因为分布式电源可以直接连接用户端,这样可以降低维护成本,减少运行,提升经济效益;它可以用作备用电源,在投切的时候,不仅方便操作而且持续供应电力可以得到保障。现在,配电网智能化技术最重要的地方就是分布式电源出现问题时的自愈技术,智能配电网明显特点是分布式电源的故障自愈技术。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年11期）

吴树鸿,唐鹤[2]（2019）在《就地与主站协同场景下配网故障自愈安全防误技术探讨》一文中研究指出为进一步提高配网自动化的故障自愈水平,在已部署了就地馈线自动化的配电网络中,利用主站自愈技术来实现非故障区线路的快速复电,从而保证配网安全可靠运行,是配网自动化运行的一大难题。现对该复杂场景下包括保护配置配合、运行操作、故障排除处理等在内的安全防控技术进行分析,为协同场景下的故障自愈安全运行提供了参考。(本文来源于《机电信息》期刊2019年33期）

朱仲海[3]（2019）在《智能配电网自愈控制技术及应用分析》一文中研究指出智能配电网自愈控制技术作为一项新型电力建设技术,在电网建设过程中,不仅可以有效缓解配电网运行与电力需求之间的矛盾,而且能够提升电网的运行效率,降低电网的建设成本。简要地阐述了智能电网自愈控制过程及条件,并就智能配电网自愈控制系统的关键技术进行了深入的分析,提出了智能配电网自愈控制技术的应用。(本文来源于《科技与创新》期刊2019年21期）

林灿雄[4]（2019）在《馈线自愈技术方案及其保护配合》一文中研究指出随着人们用电需求的不断增加,供电可靠性成为人们关注的重点。配网故障处理效率和质量直接关系到用户用电的满意度,因此供电企业高度重视配网运行的可靠性和稳定性。但是由于配网架构落后,原有馈线已经难以满足电力系统运行的实际需求,在配网运行中经常发生故障,严重影响供电可靠性。鉴于此,供电企业通过改善配网架构,采用新型馈线自愈技术方案缩短故障抢修时间,快速恢复非故障区供电,提高供电可靠性。现针对配网馈线自愈技术方案及其保护配合进行了深入分析,为供电企业选择合适的馈线自愈技术方案提供参考。(本文来源于《机电信息》期刊2019年29期）

王金丽,韦春元,刘志虹,刘永梅,段祥骏[5]（2019）在《智能配电网自愈控制技术发展与展望》一文中研究指出大规模分布式电源、柔性负荷、用户互动负荷等接入占比不断增加,配电网运行方式日趋复杂多变,分布式电源出力的随机性、波动性以及电动汽车等多元化负荷时空不确定性,为智能配电网实现自愈控制带来新挑战。微型同步相量测量技术在配电网中的应用,增强了其可观测性和精准数据支撑能力。文章基于国内外研究现状,分析了智能配电网自愈控制实际需求,明确了基于同步相量量测的快速感知、精准协调控制等新支撑技术与实现方法,设计了新技术支撑下智能配电网自愈控制架构,再结合大数据、云计算、物联网、移动互联以及人工智能等先进技术的应用,能够实现多类型、弱特征故障的准确检测和精确定位,挖掘分布式电源可调控潜力及供电支撑作用,提升智能配电网安全可靠和经济高效运行水平。(本文来源于《供用电》期刊2019年07期）

郑潇,印栋[6]（2019）在《配电自动化故障自愈技术探究》一文中研究指出随着时代的不断发展,人们对电力的需求不断增加。电力系统中,配电网是重要组成部分,也是为用户提供合格电能的关键环节。因此,分析了配电自动化故障自愈技术,以期提升配电自动化系统的实际应用水平。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年06期）

何山[7]（2019）在《双端直流配电网故障自愈恢复技术研究》一文中研究指出直流配电技术具有供电容量和供电半径大、电能质量高、分布式电源接入便捷等诸多优点,是目前配电网的研究热点之一。直流配电网(DC Distribution Network,DCDN)的电压等级序列、网络拓扑结构、运行控制策略及故障保护方法等关键技术均受到了国内外研究机构的广泛重视。其中,直流配电网的故障快速自愈恢复技术对提高直流配电网的供电可靠性至关重要,通过准确地定位并切除单、双极故障区段可有效缩小停电范围,而故障后电压快速重建控制可尽量缩短停电时间。目前,针对直流配电网故障快速自愈恢复技术的研究尚聚焦于极间短路故障快速保护方法,而对伪双极系统单极接地故障定位与单、双极故障后恢复控制方案的研究尚处于起步阶段。对此,本文开展对故障区段定位、隔离与恢复技术的研究,所做工作与取得的主要成果如下所述。1、以模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)的双端手拉手直流配电网为对象,简述了直流配电网的网络拓扑结构、换流站主接线方式以及MMC运行原理,介绍了各类直流断路器的典型拓扑结构、性能参数以及在直流配电网中的安装拓扑。2、分析了直流侧经电阻接地的伪双极系统的单极接地故障特征,根据线路中的电流特征,提出了基于小波变换模极大值法提取并对比故障后电流初始行波极性的方法,实现双端直流配电网单极接地故障区段定位。以实现故障区段准确定位为基础,提出两类直流断路器安装拓扑下的单极接地故障恢复时序控制方案。PSCAD/EMTDC仿真结果验证了单极接地故障区段定位方法的准确性以及所提故障恢复策略的有效性。3、针对极间短路故障,介绍了故障电流的叁个放电阶段,将单极故障定位中使用的电流极性比较式故障区段定位方法应用在极间短路故障定位中,实现极间短路故障的准确区段定位。在故障区段定位的基础上,提出在两类直流断路器安装拓扑下,直流配电网极间短路恢复时序控制方案。仿真结果验证了定位方法的准确性以及故障恢复时序控制方案的可行性与快速性。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-10）

陈槾露[8]（2018）在《配电网智能自愈控制技术研究》一文中研究指出随着科学技术的迅速发展,配电网也朝着信息化、自动化方向发展。研究首先分析了配电网智能自愈控制技术研究意义,同时阐述了配电网智能自愈控制技术体系构架特点,最后总结了配电网智能自愈控制关键技术,旨在切实发挥出配电网智能自愈控制技术的应用价值,为推动配电网企业得到更好的发展提供参考性意见。(本文来源于《自动化应用》期刊2018年12期）

殷海森,黄淑琼,林天池[9]（2018）在《智能配网通信系统故障自愈技术研究》一文中研究指出智能电力通信网与电力系统紧密相连,承载着电力系统中一系列关键业务中数据的传输和智能的决策,是智能电力业务的重要保障。其中配电网自愈控制(Self-Healing Control,SHC)是通过实时监测配电网络中各设备、节点数据,对数据进行仿真分析,预测配电网正常运行情况下存在的安全隐患,进行优化控制,出现异常或故障情况时进行校正恢复、排除故障等控制策略,减少人为干预,使配电网及时从异常运行状态转化为正常运行状态,防止事件扩大,降低故障对电网和用户的影响。(本文来源于《2018智能电网新技术发展与应用研讨会论文集》期刊2018-12-25）

李学伟[10]（2018）在《人工自愈技术在氯化氢合成工序应用探讨》一文中研究指出依据人工自愈技术理论,在氯化氢合成工序增加了逻辑控制程序,提高了装置的本质安全性。(本文来源于《氯碱工业》期刊2018年12期）

### 自愈技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为进一步提高配网自动化的故障自愈水平,在已部署了就地馈线自动化的配电网络中,利用主站自愈技术来实现非故障区线路的快速复电,从而保证配网安全可靠运行,是配网自动化运行的一大难题。现对该复杂场景下包括保护配置配合、运行操作、故障排除处理等在内的安全防控技术进行分析,为协同场景下的故障自愈安全运行提供了参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自愈技术论文参考文献

[1].陈静,尚复元,李兴明.配电网自愈技术研究[J].通讯世界.2019

[2].吴树鸿,唐鹤.就地与主站协同场景下配网故障自愈安全防误技术探讨[J].机电信息.2019

[3].朱仲海.智能配电网自愈控制技术及应用分析[J].科技与创新.2019

[4].林灿雄.馈线自愈技术方案及其保护配合[J].机电信息.2019

[5].王金丽,韦春元,刘志虹,刘永梅,段祥骏.智能配电网自愈控制技术发展与展望[J].供用电.2019

[6].郑潇,印栋.配电自动化故障自愈技术探究[J].通信电源技术.2019

[7].何山.双端直流配电网故障自愈恢复技术研究[D].山东大学.2019

[8].陈槾露.配电网智能自愈控制技术研究[J].自动化应用.2018

[9].殷海森,黄淑琼,林天池.智能配网通信系统故障自愈技术研究[C].2018智能电网新技术发展与应用研讨会论文集.2018

[10].李学伟.人工自愈技术在氯化氢合成工序应用探讨[J].氯碱工业.2018

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/af18f77efa0854207d325f44.html