# 电力调度自动化的应用王刚

（辽宁省电力有限公司盘锦供电公司辽宁盘锦124010）

摘要：随着我国社会经济迅猛发展，对电力系统供电能力和供电质量提出了越来越高的要求。电力调度是供电系统的重要组成部分，基本任务是要保障电力系统的正常和安全运行，为广大用户提供质量合格的电力资源。本文主要分析了电子调度自动化应用现状及其优化对策。

关键词：电力调度；自动化；优化；应用

我国科学技术和电力系统现代化建设进程的不断加快，电力调度的自动化得到了快速发展。电力调度自动化，主要是指为电力系统的正常运行提供数据采集或者监控的系统。电力调度的自动化，集电力的控制、测量、保护以及运行等为一体，有效的实现了变电所或变电站应当无人值守和自动化控制，可谓是质的飞跃。电力调度自动化具有专业性、技术性和普适性等特点，笔者从电力调度自动化应用现状分析入手，对电力调动自动化应用提出了几点思考。

1.电力调度自动化的特征

1.1专业性。电力调度自动化是科学技术不断发展的产物，其本身建立在现代自动化技术的基础上，具有较强的专业性。电力调度自动化过程中涉及的机器、工作环境都不是漫无目的设置的，需要经过专门人员设计。电力调度机器需要专门的设计、制作、调试、维护、管理。每一个环节都凝聚了人类的智慧、经验，只有专门人员才能完成。看似这个领域的工作不太难，但是要想成为一名优秀的电力调度人员，系统、全面的专业培训是必不可少的。

1.2技术性。电力调度自动化技术是一项先进的技术，其本身就具有很强的技术性，实际的电力调度操作也对技术人员的操作能力有较强的要求。电力系统涉及到诸多的机器，机器操作也需要遵循严格的流程，在非专业人员看来，这样的庞然大物令人头痛。但是在那些专业技术人员看来，这些机器、设备确实最熟悉的伙伴。

1.3普适性。全国各地的电力环境不尽相同，但是电力调度自动化技术在任何地方都可以很快地适应，与当地的电力环境融为一体，适应当地的具体情况。这种普适性是电力系统运行管理稳定性、可靠性、安全性的保证。

2.电力调度自动化应用现状分析

电力调度自动化的应用主要分为如下几种情况：

2.1发电系统自动化。在发电系统管理中，电力自动化技术得到了广泛应用。我国幅员辽阔，电力系统是一个非常庞大的系统，而这个庞大的系统还有区域的小系统，不同区域掌握着该区域的发电情况。而究竟如何对这些不同的区域进行管理，确定发电量、发电方式、发电优先级，是各个发电系统都不可避免要考虑的问题。而引入了电力自动化技术，就可以依靠自动化技术控制这些具体的变量。借助自动化机器，我们可以准确、有效地计算、控制发电量，并选择最适宜的发电方式，确定优先配电的区域和目标。

2.2输电系统自动化。在输电系统中，该技术主要用来控制和解决输电过程中的相关问题，有效地发现、扼杀可能存在的危险因素。电是人类文明不可缺少的，电力系统对人民生活、生产的意义不言而喻，直接关系着社会的稳定和经济的发展。从当前的情况来看，电力系统己经融入到人类生产生活当中，发生任何的输电问题都会引起社会的恐慌、生产生活的停滞。如今，我国的城市化进程不断推进，大城市和特大城市越来越多。缺少了电力系统，城市的闪耀将暗淡，城市各个系统也将无法运转。故而，输电系统不可以出现任何闪失。引入了电力自动化技术，我们可以对输电系统进行更为精确、预先、有效的控制和管理，避免输电过程中出现问题、潜在风险，提高输电系统的安全性。

2.3用电系统自动化。所谓的用电系统，实际上就是电力应用的一个终端。电力系统是大小之差，大系统一般应用于工厂等用电量比较大的机构，采用大型用电器；小系统针对是如家庭这种用电量不大的用电单位。在我国的不同领域，用电系统是不尽相同的，要对其进行有效地管理，引入电力自动化技术十分必要。例如，定时功能。市场上出现了很多带有定时功能的用电器，如定时电饭煲等，这些用电器实际上都体现了自动化功能。我们比较熟悉的“跳闸”现象实际上也是因为用电系统应用了电力自动化技术，当电力系统出现问题，为了用户的安全，避免用户终端对整个用电系统造成破坏，便会自动切断电源以规避风险。

3电力调度自动化的优化

基于以上对目前电力调度自动化及其应用实践的分析，笔者认为，要进步加强电力调度自动化的水平，可以在以下几个方面着手努力：

3.1网络通讯结构的优化。对于电力调度自动化系统而言，其对数据信息的实时调整过程中可依据网络通讯的信息传输功能，来实现电力调度自动化控制的科学调整。在信息化及计算机网络化快速发展的时代背景下，应当对数据库进行及时调整，主要表现在依据采集到的数据信息对数据库实施调整、对后台的语言数据库实施科学合理的调整、基于其它的网络节点对数据库进行适当的调整。实践中应当科学的选择客户和查询方式，充分发挥计算机网络结构的主体优势，对数据库中的相关数据进行合理调整，以保证电力系统的数据库功能始终保持在一个比较正常的运行状态。通过电力调度自动化综合处理，可将由数据库查询到的最终结果上传到计算机网络，以保证该系统的可靠性及稳定性。

3.2系统容错结构的优化。电力调度系统可使用冗余容错结构，以保证热备用的实现。电力调度自动化系统所采用的是双服务器模式，即系统配置主备服务器以后，每一个客户端都会与其他的两个服务器进行有效的连接，同时发送相关数据信息。服务器上的自动控制程序可以自动对客户端和服务器之间的连接模式进行检测，从而可以有效的确保数据信息之间的相互转发，或者有关数据信息的转发。一般而言，该系统主要采取的是双前置式的模式：第一，基485的总线双机切换模式；第二，基于NportServer技术的双机切换模式；第三，根据用户的自定义双机切换模式。当主通道的连接出现故障时，可自动启动一些备用的通道数据，同时停止主通道中的数据信息采集，这时主通道的角色将发生变化，原来备用的通道将成为主通道，但不会接管数据信息的采集。

3.3网络构架的扩充。远程工作站的架设：一般情况下所用到的计算机主要是通过配置10至100M的网卡、8芯双绞线等方式进行组网，这会大大降低信号抗干扰能力、保密能力以及准确度。因此应当架设可以满足远程信息传输的工作站，以实现距离服务器较远部门与该系统之间的连网。移动工作站的架设：从实践来看，移动工作站与远程控制非常的相似，因此架设可移动工作站非常有必要。远程维护：计算机远程维护，主要是通过媒质与中心站进行连接，相关人员从维护工作站的角度对电力调度自动化应用中的故障进行分析，进一步实现远程在线调试和网络升级，并对目录进行查看和进行语言交流。

4结语

随着电力调度自动化技术的不断发展，电力系统自动化在电力系统运行中的应用变的极为普遍。在此过程中，主要使用先进的信息技术，对电力调度自动化系统的运行进行有效的监督，并且能对电力系统的相关数据信息进行收集和处理，使得电力系统管理人员能够根据相关数据分析对电力系统运行的状态进行有效改善，从而有效提高电力系统运行的经济性、可靠性和安全性。

参考文献：

[1]电力调度自动化安全防护问题分析[J].樊兵.通讯世界.2017(23)

[2]电力调度自动化在电网稳定运行中的应用[J].马庆超.科技经济导刊.2016(33)

[3]试探电力调度自动化网络安全[J].唐薇.科技资讯.2016(30)

[4]电力调度自动化应用与优化措施[J].聂静静.电子测试.2016(23)

[5]电力调度自动化应用与优化措施探讨[J].张震.电子制作.2017(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/afab3b986dee078816658a0a.html