# 锅炉燃料调节论文_崔少为

导读:本文包含了锅炉燃料调节论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:锅炉,燃料,信号,蓄热,回路,甘蔗,矩阵。

### 锅炉燃料调节论文文献综述

崔少为[1]（2015）在《天津轧叁公司锅炉多燃料阀调节控制功能的实现》一文中研究指出在锅炉控制中,燃料调节的好坏直接影响生产效率,而燃料阀有多个,分层控制,这样控制手法粗糙,温度控制不稳定。介绍了天津冶金集团轧叁钢铁有限公司锅炉控制系统中多个燃料调节阀在燃烧过程中根据空燃比及汽包压力集中计算燃气流量,单个阀门通过程序独立控制,增加了总的控制精度,阀门开度差不超过设定值,保证了锅炉燃烧的安全性,同时也使炉况更加稳定,很好地解决了多个阀门统一操作控制精度不高、温度压力控制不稳定等情况。(本文来源于《中国计量协会冶金分会2015年会论文集》期刊2015-09-22）

陈英杰[2]（2007）在《燃料调节系统在多燃料燃气锅炉上的应用》一文中研究指出燃料调节系统是锅炉MCS的重要组成部分,它调整锅炉燃烧器的燃料量和总风量的合理配比,保证锅炉的燃烧效率和可靠运行。介绍了伊朗TAVAZON机组3种混合气体燃料的燃气锅炉的燃料调节系统的设计方案,同时系统地研究了其工作原理和控制功能。(本文来源于《电站系统工程》期刊2007年06期）

黄成静,刘红军,王东风[3]（2004）在《动态矩阵控制对锅炉燃料调节系统的仿真》一文中研究指出以火焰辐射图象的平均灰度值作为中间被调量 ,将动态矩阵控制算法与串级控制相结合 ,提出了一种新的锅炉燃料调节控制方案。该方案克服了单纯PID对大惯性大延迟对象调节品质差和单纯DMC由于单层机构而带来的抗干扰性差的缺点。仿真研究表明了此方案具有较强的鲁棒性及良好的跟踪性能和动静态性能指标(本文来源于《自动化仪表》期刊2004年06期）

伍乾永,刘录明[4]（1998）在《煤粉锅炉燃料调节系统中热量信号的选择》一文中研究指出本文提出采用热量信号作为燃料率的测量信号的方法，讨论了热量信号的组成，蓄热系数的确定及微分信号ｄＰｂ／ｄｔ的实现和补偿。并且采用了可编程控制器来实现这一系统。(本文来源于《四川化工与腐蚀控制》期刊1998年05期）

周怀春,娄新生,尹鹤龄,邓元凯,顾一之[5]（1996）在《采用辐射能信号的电站锅炉燃料调节对象建模及控制仿真研究》一文中研究指出针对目前电站锅炉燃料调节对象基本上采用蒸汽参数进行控制的特点，本文采用全炉膛看火电视装置加上计算机图象采集与处理系统获取代表炉内辐射能水平的火焰辐射图象，将其平均灰度值作为中间被调量，与蒸汽压力一起，建立电站锅炉燃料调节对象的数学模型，并通过现场测试，初步确定了模型的参数。在此基础上．构成一种将火焰辐射图象的平均灰度值作为中间被调量的串级燃料控制系统，仿真研究表明该系统能有效地克服燃料侧内扰对蒸汽压力的影响，提高燃烧控制的效率。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊1996年04期）

边立秀,于希宁,范寒松,梁保峰[6]（1995）在《直流锅炉燃料自动调节系统的研究》一文中研究指出给出了９８０ｔ／ｈ直流锅炉燃料自动调节系统的一种新型的设计方案，并对此系统进行了分析，引入局部反馈信号的纯滞后补偿环节，改善了调节对象的动态特性，使系统能快速消除扰动，提高了系统的调节质量；加入前馈补偿，提高了负荷适应能力。对该系统进行了仿真实验，获得了理想的调节效果。(本文来源于《华北电力学院学报》期刊1995年03期）

粱汉明,梁大任,谭懿卿,李泌[7]（1988）在《糖厂蔗渣煤粉锅炉汽压/燃料调节回路的控制》一文中研究指出本文较详细地论述了糖厂蔗糖渣/煤粉锅炉用汽及燃烧系统的控制特点。文中着重讨论了引入带温度、压力补偿的蒸汽流量信号对燃料运算及分配作补偿,这将对稳定汽压、降低煤耗、节约能源具有重要意义。(本文来源于《自动化仪表》期刊1988年07期）

### 锅炉燃料调节论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

燃料调节系统是锅炉MCS的重要组成部分,它调整锅炉燃烧器的燃料量和总风量的合理配比,保证锅炉的燃烧效率和可靠运行。介绍了伊朗TAVAZON机组3种混合气体燃料的燃气锅炉的燃料调节系统的设计方案,同时系统地研究了其工作原理和控制功能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锅炉燃料调节论文参考文献

[1].崔少为.天津轧叁公司锅炉多燃料阀调节控制功能的实现[C].中国计量协会冶金分会2015年会论文集.2015

[2].陈英杰.燃料调节系统在多燃料燃气锅炉上的应用[J].电站系统工程.2007

[3].黄成静,刘红军,王东风.动态矩阵控制对锅炉燃料调节系统的仿真[J].自动化仪表.2004

[4].伍乾永,刘录明.煤粉锅炉燃料调节系统中热量信号的选择[J].四川化工与腐蚀控制.1998

[5].周怀春,娄新生,尹鹤龄,邓元凯,顾一之.采用辐射能信号的电站锅炉燃料调节对象建模及控制仿真研究[J].中国电机工程学报.1996

[6].边立秀,于希宁,范寒松,梁保峰.直流锅炉燃料自动调节系统的研究[J].华北电力学院学报.1995

[7].粱汉明,梁大任,谭懿卿,李泌.糖厂蔗渣煤粉锅炉汽压/燃料调节回路的控制[J].自动化仪表.1988

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b0d1e2365851f56229f541cd.html