# 低阻接地论文_段利晓

导读:本文包含了低阻接地论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电阻率,阻抗,基波,弧光,方式,定子,地线。

### 低阻接地论文文献综述

段利晓[1]（2016）在《谐振接地系统与低阻接地系统的技术分析》一文中研究指出我国的配电网以10kV系统占绝对多数,其中性点接地运行方式直接决定系统的安全性及供电可靠性等运行性能。目前,我国的10kV配电网中性点普遍采用的是谐振接地或低阻接地运行方式。系统中性点运行方式的选择与系统的网架结构、导线类型及单相接地故障概率等多种因素有关,所以,结合上述因素对谐振接地系统与低阻接地系统进行系统的技术分析,具有重要的理论意义与实用价值。本文详细分析了谐振接地与低阻接地的原理及优缺点,并对两种接地技术进行比较,为配电网接地形式的选择提供了一定的参考意义。(本文来源于《通讯世界》期刊2016年22期）

王铭[2]（2014）在《配电网低阻弧光接地故障检测方法研究》一文中研究指出单相低阻弧光接地故障是配电网中容易出现的一种故障形式且故障选线较为困难。在对弧光接地故障特征深入研究的基础上构建基于"黑箱模型"思想的弧光接地模型,提出基于首次燃弧过程中行波模极大值大小与极性的间歇性弧光接地故障检测方法。该方法通过判断特征频带内各线路首次燃弧时奇异性的程度实现故障线路的选择。仿真结果证明该方法具有快速、准确、抗干扰能力强的特点。(本文来源于《中国石油大学胜利学院学报》期刊2014年02期）

郝慎军,李金峰[3]（2014）在《ZGD系列低阻接地模块在输电线路中的应用》一文中研究指出引起输电线路故障跳闸的原因很多。因雷击引起的跳闸次数一般占总跳闸次数的50%以上,因而雷击位居所有跳闸原因之首。降低接地电阻值是降低雷电影响的主要手段,尤其是就山区和土壤电阻率高的地区而言。杆塔冲击接地电阻对塔顶电位升高起了决定性作用,所以,降低冲击接地电阻值是减少线路反击跳闸次数的主要手段。DL/T620—1997(2005)《交流电气装置的过电压保护(本文来源于《电世界》期刊2014年04期）

武民[4]（2013）在《高压厂变中性点低阻接地方式的特点分析》一文中研究指出秦皇岛发电厂叁期高压厂变中性点采用低阻接地方式,与一、二期有较大差异,文章对此进行深入分析,供相关专业人员参考。(本文来源于《华北电力技术》期刊2013年03期）

廖必军,杨靖勇[5]（2013）在《蛛网式布局的低阻均压接地技术的设计及应用——以凤阳山环保自动监测站为例》一文中研究指出在高阻率山地的有限区域内建设弱电系统主地网和均压系统,如采用传统的接地方法,则既耗材又很难达到规范要求。采用环绕布置和多线连接的蛛网式布局的接地方法,就能充分发挥接地体的效用且能减少不同电气系统间的地电位干扰,解决高阻率山地的接地难题,本文以龙泉凤阳山环保自动监测站的接地均压系统建设为例,详细介绍了以多角辐散地极附加常规地极并配以长效降阻剂的蛛网式布局的接地设计方法,并引用地网响应时间计算和共地不同母线的理论,对该设计方法从接地网泄流的能力和弱电系统干扰两个方面进行了论证,为在高阻率山地开展低阻均压接地系统建设提供参考。(本文来源于《防灾减灾学报》期刊2013年01期）

廖必军,杨靖勇[6]（2012）在《蛛网式布局的低阻均压接地技术的设计及应用——以凤阳山环保自动监测站为例》一文中研究指出在高阻率山地的有限区域内建设弱电系统主地网和均压系统,如采用传统的接地方法,则既耗材又很难达到规范要求。采用环绕布置和多线连接的蛛网式布局的接地方法,就能充分发挥接地体的效用且能减少不同电气系统间的地电位干扰,解决高阻率山地的接地难题,本文以龙泉凤阳山环保自动监测站的接地均压系统建设为例,详细介绍了以多角辐散地极附加常规地级并配以长效降阻剂的蛛网式布局的接地设计方法,并引用地网响应时间计算和共地不同母线的理论,对该设计方法从接地网泄流的能力和弱电系统去干扰两个方面进行了论证,为在高阻率山地开展低阻均压接地系统建设提供参考。(本文来源于《S13 第十届防雷减灾论坛——雷电灾害与风险评估》期刊2012-09-12）

马涛[7]（2012）在《高压厂变中性点低阻接地方式的特点分析》一文中研究指出变压器中性点接地方式是一个综合性的、系统性的问题,直接影响到系统设备绝缘水平、系统过电压水平、过电压保护元件的选择、故障电流对故障设备的破坏程度以及继电保护的配置和动作行为方式、系统的运行可靠性等。公司叁期高压厂变中性点采用低阻接地方式,与一、二期有较大差异,本文对此进行深入分析,供相关专业人员参考。(本文来源于《科技资讯》期刊2012年15期）

王恒山[8]（2008）在《中性点经消弧线圈接地变为低阻接地故障分析》一文中研究指出某变电站10 kV系统的中性点经消弧线圈接地,一条线路两相断线并接地,引起该线路和消弧装置同时跳闸、消弧线圈的有载开关烧毁。对故障时系统的接线方式、对应的等值电路和有载开关接线原理进行分析,认为是系统出现线路断线并造成接地故障引发过电压,使消弧线圈有载开关非运行档的偶数真空切换开关动静触头之间放电,造成消弧线圈分接之间短路,致使消弧线圈电抗急剧下降,系统转换为低阻抗接地,引起该线路和消弧装置同时过电流Ⅲ段跳闸。(本文来源于《电气应用》期刊2008年17期）

蓝庆森[9]（2008）在《铁路客运专线低阻接地技术》一文中研究指出介绍新型接地装置用途、发展前景、与传统装置使用性能的优劣对比及新型接地装置安装工艺、质量。(本文来源于《中国高新技术企业》期刊2008年12期）

唐云龙,赵斌,郭宝甫,陈海龙,蔡常群[10]（2007）在《定子接地基波零压和20Hz低阻保护的一些问题探讨》一文中研究指出定子绕组接地故障是发电机易发的故障,现在一些大型机组在对定子接地保护配置时,要求以基波零序电压保护和20Hz电源注入式低阻保护构成发电机定子接地保护方案,尤其是大型水轮发电机组。本文在叙述了两种保护的基础上,对这两种保护的实现方式,相关定值的整定方法及联系,以及两种保护之间的联系作了一些探讨,以期这两种保护能更好的配合。(本文来源于《继电器》期刊2007年S1期）

### 低阻接地论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

单相低阻弧光接地故障是配电网中容易出现的一种故障形式且故障选线较为困难。在对弧光接地故障特征深入研究的基础上构建基于"黑箱模型"思想的弧光接地模型,提出基于首次燃弧过程中行波模极大值大小与极性的间歇性弧光接地故障检测方法。该方法通过判断特征频带内各线路首次燃弧时奇异性的程度实现故障线路的选择。仿真结果证明该方法具有快速、准确、抗干扰能力强的特点。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 低阻接地论文参考文献

[1].段利晓.谐振接地系统与低阻接地系统的技术分析[J].通讯世界.2016

[2].王铭.配电网低阻弧光接地故障检测方法研究[J].中国石油大学胜利学院学报.2014

[3].郝慎军,李金峰.ZGD系列低阻接地模块在输电线路中的应用[J].电世界.2014

[4].武民.高压厂变中性点低阻接地方式的特点分析[J].华北电力技术.2013

[5].廖必军,杨靖勇.蛛网式布局的低阻均压接地技术的设计及应用——以凤阳山环保自动监测站为例[J].防灾减灾学报.2013

[6].廖必军,杨靖勇.蛛网式布局的低阻均压接地技术的设计及应用——以凤阳山环保自动监测站为例[C].S13第十届防雷减灾论坛——雷电灾害与风险评估.2012

[7].马涛.高压厂变中性点低阻接地方式的特点分析[J].科技资讯.2012

[8].王恒山.中性点经消弧线圈接地变为低阻接地故障分析[J].电气应用.2008

[9].蓝庆森.铁路客运专线低阻接地技术[J].中国高新技术企业.2008

[10].唐云龙,赵斌,郭宝甫,陈海龙,蔡常群.定子接地基波零压和20Hz低阻保护的一些问题探讨[J].继电器.2007

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b0ed34b19f484345f9f0386c.html