# 分析高层建筑施工技术和质量控制措施王兰芳

济宁市恒诚热力设计工程有限公司山东济宁272000

摘要：高层建筑工程本身具有较高的技术含量，同时施工的周期较长，施工中需要多个施工组织部门进行有效的沟通和配合。伴随我国城建工作的逐渐推进，整体城市建设发展水平的不断提高，各类高层建筑施工项目也随之增多。在开展高层建筑项目建设中，我们应该积极有效的对项目实施中的技术进行保障，保障技术管理和相关质量管理控制工作的开展成效，这样才能更好地提升工程建设施工管理水平。

关键词：高层建筑；施工技术要点；质量控制

引言

现阶段，我国高层建筑的数量在不断增多，成为了城市居民生活的重要场所，其本身是否具有较高质量将会对人们的生活产生直接影响，质量不过关的会直接威胁到我们的人身安全。因此，施工人员在施工过程中要重视各个环节的施工工作，并不断提高自身的施工水平，满足高层建筑的施工要求。施工人员在进行施工工作前，需对高层建筑的相关内容有一定的了解，这样才有利于相关施工工作的进行。

1高层建筑施工技术要点

1.1混凝土施工技术要点

在高层建筑施工系统中，与混凝土施工相关的施工要点与技术要点直接关系到整个工程的质量。由于通常情况下，高层建筑施工具备周期长等特点，而天气、时间等因素亦会影响混凝土施工质量，即此类因素可被视为影响高层建筑物质量的阻碍因素。所以，混凝土施工单位需在开展高层建筑施工工作之前，根据不同建筑物自身的特点与优势，选择、配置与之对应的混凝土等级，并在有效的时间内完成高层建筑物混凝土强度试验。该项工作的开展目标为，通过合理配置、调节混凝土比例，保障达到混凝土的施工质量要求。另外，在混凝土施工环节，工作人员需注重控制含水量等，混凝土需要按照严格的比例进行配制，从而切实确保高层建筑物的施工效果与水平。同时，针对混凝土施工中的泵送技术，在具体的施工操作环节，施工队伍需充分发挥泵送流程的重要性，这是因为对于高层建筑物而言，只有提高混凝土的综合质量，完成泵送工作，才能完善建筑施工质量控制体系。

1.2地基施工技术

地基施工是高层建筑重要的施工环节，如果前期地基施工的质量没有得到有效的保证，那么后期就会出现很多方面的问题。对于地基施工中出现的局部问题，应该由技术人员及时探查，并且结合施工区域的特点，制定加固计划，避免由于处理不当引发不均匀沉降，影响结构的稳定性。在进行土坑处理上，应该确保土坑内部的淤泥土和松软土得到彻底的清除，并确保回填的涂料土质和原土相同。对于施工中出现的地下水问题，也要提前准备钢筋圈和混凝土圈来确保防潮层稳固，避免出现地基基础的下沉。对于一些复杂地区的施工来说，为了确保施工精度，一般会利用预制桩来满足高层建筑稳定性方面对地基的需要。

1.3模板工程

模板在混凝土施工中具有非常重要的作用，对混凝土施工质量产生直接影响。在模板工程中，施工质量所引发的问题主要表现在混凝土表面是否存在凹凸不平、蜂窝面等，模板工程还决定了混凝土构件的形状和尺寸，在施工时需充分考虑到工程的实际情况，保障模板本身的牢固，其良好的性能可有效避免鼓模、跑模等情况的出现，从而避免对混凝土浇筑施工工作产生影响。模板工程中模板材料尽量选择具有环保功能和清洁功能的材料，主要是能够重复利用某一模板，并在周转方面较为便捷的，以减少对工程施工产生的影响。另外，模板的选择还需以建筑本身的尺寸、形状等为依据，而在支模时需充分考虑到后续施工工作，以免模板支模安装完成后对后续施工产生不良影响。

1.4钢筋结构施工技术要点

在高层建筑施工阶段，钢筋结构施工占据重要地位。调查结果显示，施工单位一般按照高层建筑物的建设要求与施工标准，完成钢筋结构的施工工作。因此，在具体的施工环节，施工单位应严格要求各个程序施工工作的开展，施工程序涵盖拆除、安装、焊接、测控、吊装等。在高层建筑施工进程中，若该建筑物层级较高，则设计图纸将显示其外部框架均为钢结构，且不同钢结构体之间通过钢梁、核心墙等进行连接，而只有凭借此类连接物，施工单位才能够确保钢筋结构施工工作的可靠性。完成钢筋结构连接工作之后，施工单位通过铺设楼面钢筋、浇筑混凝土等，对建筑结构进行再次加固。从高层建筑施工技术要点角度进行分析，认识到钢筋结构技术要点包括：在开展相应的施工工作之前，施工队伍综合了解了建筑物关键部位所在位置与要求，抽样检验钢筋的规格、质量与数量，从而提升钢筋结构质量控制水平。

2高层建筑质量控制措施

2.1施工材料的质量控制

要想保障高层建筑的施工质量，加强施工材料质量控制工作是非常重要的，主要从以下3个方面入手：①施工材料在进入到施工现场前，相关工作人员需根据我国相关标准来对其进行检测和验收，以此来确保进入施工现场的材料能够达到国家规定的标准，从而控制好材料的质量，使其在建筑中充分发挥自身的作用；②由于建筑行业的发展，建筑市场中的材料种类变得越来越多，这便要求采购人员在进行材料采购时必须有效分辨出材料质量是否合格，确保所采购的材料能够满足高层建筑项目的施工要求；③当材料进入到施工现场后需加强材料管理工作，尤其是在材料的存储和堆放上要给予更多的关注，以免材料受到周围环境的影响而出现质量问题，避免对高层建筑施工产生影响。

2.2高层建筑的安全施工

首先，在基坑安全施工中，需要确保在对基坑开挖之前，一定要对施工现场当中的相关地质状况来对基坑支护方案进行设计，避免出现相关的异常状况。第二，对脚手架以及相关的防护工作需要做好，严格按照相应的施工方案进行脚手架的设置。第三，加强对模板安全施工的控制，通常，在对模板的安装以及拆除中，一定要按照混凝土施工状况进行设置，并且在对模板的拆除中，需要按照先支后拆的原则来拆除，首先对非承重部分进行拆除，然后对成品保护进行慢慢的释放，同时在这当中安排相应的人员加强管理和保护。

2.3强化施工现场实时监管水平

首先，对材料的选择应当进行监管。材料的选择应当以工程质量要求为首要因素，同时兼顾经济效益及其他因素。其次，施工人员的筛选。施工人员专业素养是建筑工程中施工技术质量的重要保障。因此，在建筑工程进行施工人员选择时应当首先改变管理层对以往的建筑工程用人惯性思想，重视人员筛选与人员成本的支出；在筛选施工人员过程中应当重视对专业素养的评核，可从实践性角度进行相应的考核，除此之外，由于建筑工程中各环节中施工技术的开展均离不开各工种人员的协同配合，因而还应对综合素质、沟通能力等方面进行相应的筛选。

结束语

总的来说，高层建筑工程项目施工具有较高的技术含量，在实际施工中，我们应该对于施工技术要点进行有效把握，并提出科学有效的应对措施。质量控制工作的开展，不仅仅应该成为管理人员的工作重点，同时也应该得到一线施工人员的广泛重视。在项目施工中，切实打造一个良好的执行体系，全面地对于质控目标进行落实。

参考文献

［1］张涛．关于高层建筑的施工技术要点分析［J］．中国建筑金属结构，2013（20）．

［2］李安坠．关于高层建筑施工的高层施工技术要点分析研究［J］．中国高新技术企业，2012（04）．

［3］屈长印，韩向东．高层建筑施工技术关键要点分析［J］．工程技术研究，2016（08）．

［4］何晖，曾凡奎，李宝平，等．高层建筑施工悬挑脚手架研究进展［J］．西安工业大学学报，2015（1）：1-7．

［5］王佳．当前高层建筑施工技术要点及质量控制［J］．山西建筑，2016，42（19）：84-85．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/b19641fa2d188d817f81470a.html