# 吸光度论文_王思思,张秦,蔡月明

导读:本文包含了吸光度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:光度,不确定,光谱,光度法,分析仪,重水,氨气。

### 吸光度论文文献综述

王思思,张秦,蔡月明[1]（2019）在《酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的不确定度评定》一文中研究指出一、概述1.背景酶标分析仪作为一种具有高灵敏度和特异性的仪器,广泛应用于医学检验检测领域,其原理是利用光电转换原理和数据处理,检测酶免反应中的特异性物质。酶标仪检定装置主要用于对全国各类医疗卫生机构的酶标分析仪的开展计量检定,因此,做好酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的不确定度评定工作意义重大。(本文来源于《中国计量》期刊2019年11期）

许诚,张诚春,张怡雯[2]（2019）在《双波长吸光度法确定微量滴定板测试中稀释精确度的研究》一文中研究指出在许多基于微量滴定板的分析测试中,会经常涉及稀释的步骤。由于目标样品在溶液中的准确浓度通常不是直接测得的,而是根据稀释比计算得到,因此就需要准确测量每个稀释步骤,以便知道这些样品的最终浓度。本文介绍了一种基于双染料的双波长光度法,可以用于验证多步骤稀释中的每个稀释步骤。本文阐述了该方法的理论基础,并对该方法进行了实验验证。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年10期）

刘艳,任英,胡石林,武超,张宾永[3]（2019）在《重水浓度与吸光度关系曲线类型研究》一文中研究指出重水作为反应堆的慢化材料,其浓度直接影响反应堆的安全和性能。为研究其重水浓度与吸光度间的关系曲线类型,基于朗伯-比尔定律,从理论上推导出液态重水中某种水分子的红外吸收峰分别与0～2种其他水分子的红外吸收峰发生重迭时重水浓度与吸光度间的关系式,分情况对二者之间的关系曲线类型进行讨论。采用傅里叶变换红外光谱仪,测得浓度为0.015%～99.98%(摩尔比)的重水标准样品吸收光谱,对重水浓度和吸光度间的关系曲线类型进行验证,理论推导与实际吻合。研究表明,一般情况下,宽浓度范围内,重水浓度与吸光度间的关系曲线类型为二次曲线;窄浓度范围内,关系曲线类型为线性。特殊情况下,吸光度为定值或关系曲线类型为线性。(本文来源于《同位素》期刊2019年06期）

刘美辰[4]（2019）在《国内外橄榄油紫外吸光度限量标准和测定方法的对比研究》一文中研究指出通过对国际油橄榄理事会、欧盟、美国油脂化学学会、国际食品法典委员会和中国橄榄油紫外吸光度的限量值、测定方法和计算公式等方面进行对比分析,得到了各国橄榄油标准中关于紫外吸光度测定的异同,并针对我国方法标准中缺少ΔK计算方法等问题,通过参照国外的方法标准对特级初榨橄榄油、油橄榄果渣油和自制掺混油共12份进行测定,总结出了橄榄油紫外吸光度测定的实验要点和计算公式等,可用于指导实际操作。(本文来源于《食品科技》期刊2019年09期）

刘宏洋,李旭宇[5]（2019）在《润湿效应对吸光度测量的影响》一文中研究指出为了提高分光光度法在快速定量分析中的准确性,从润湿效应形成的机理及分光光度法的检测光路出发,提出了分析影响样本吸光度测量的一种研究方法。从理论上研究润湿效应下弯曲液面曲率对样本吸光度测量的影响;根据弯曲液面对测量的影响使用ZEMAX软件对检测光路进行重新设计;通过测量细菌悬液的吸光度,并根据测量的吸光度对细菌生长进行曲线拟合来对设计的检测光路进行实验验证。结果表明,润湿效应对分光光度法在快速定量检测时有着不可忽视的影响,且随着浓度的增加其影响就越大。(本文来源于《光学技术》期刊2019年05期）

曹雅楠[6]（2019）在《紫外-可见-近红外吸光度检测水体水质及传感器的开发》一文中研究指出近年来,我国景观水体面临逐渐加剧的水体富营养化问题,给人类生产、生活以及生态环境可持续发展都造成了巨大压力。为了快速有效地监测景观水体水质情况,本论文以光谱学为理论基础,通过对未经处理的水体测量其紫外-可见-近红外吸光度,分析了水体紫外-可见-近红外吸光度对其叶绿素a含量与浊度的反演能力,设计并开发了相应的检测传感器。本文首先以实验室配制的7种人工水样作为研究对象,包括:螺旋藻水样(S)、小球藻水样(C)、浊度水样(T)、螺旋藻-小球藻水样(S-C)、螺旋藻-浊度水样(S-T)、小球藻-浊度水样(C-T)以及螺旋藻-小球藻-浊度水样(S-C-T),采用分光光度计测量各类水样的紫外-可见-近红外吸光度(200-900 nm),并与其叶绿素a含量及浊度进行系统分析。主要研究结果如下:(1)在所有样本中,水样浊度与吸光度有显着相关性,一元线性回归模型(ULR)即可精确预测各类水样的浊度(Rv2>0.867)。但在叶绿素a含量的预测中,不管是一元线性回归模型还是支持向量回归机算法(SVR),预测精度受水样类别影响明显,对纯藻类水样的预测能力较高,但对混合藻类水样的预测能力大大降低。(2)为提高混合水样中叶绿素a含量的预测精度及模型普适性,本文采用了一元线性回归结合最小二乘支持向量回归机算法(ULR-LSSVR)、模拟退火-最小二乘支持向量回归机-BP神经网络算法(SA-LSSVR-BP)对混合水样叶绿素与浊度进行预测,结果显示叶绿素a模型Rv2均高达0.884,浊度模型Rv2均高达0.867。将这两种算法应用于景观水体中,结果显示SA-LSSVR-BP对叶绿素a和浊度的预测能力比ULR-LSSVR提高了58.8%、85.04%。(3)另外,基于以上研究,本文还设计了一套主动式光源水质传感器,以期实现低成本、高便捷、实时快速地检测对景观水体叶绿素a含量与浊度,进而有效指导景观水体水质状况。(本文来源于《广西大学》期刊2019-05-01）

李凤霞,刘继义,张瑞锋,许爱华[7]（2019）在《蒙特卡洛法评定半自动生化分析仪吸光度(0.5)示值误差的不确定度》一文中研究指出半自动生化分析仪是采用光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器。蒙特卡洛法使用计算机软件进行计算,在日常的评定不确定度时,操作简单方便,准确度高。本文介绍了蒙特卡洛法评定半自动生化分析仪吸光度(0.5)示值误差的不确定度的方法。(本文来源于《分析仪器》期刊2019年02期）

李玉爽,倪子颜,吕妍,王迪,王明吉[8]（2019）在《基于激光吸收光谱的冷库泄漏氨气吸光度关联分析》一文中研究指出为实现复杂热环境下冷库气态氨冷媒泄漏的高精度激光检测,采用计算流体力学方法确定了非开放空间内制冷压缩机高压排气端与低压吸气端管道泄漏氨气的体积浓度与测量温度的定量范围,基于HITEMP-TDLAS平台仿真得到相应参量下的氨气光谱吸光度曲线,利用多项式回归和共享参数全局拟合得到温度-浓度耦合变量氨气光谱吸光度关联式。结果表明:相同浓度下,总配分函数比值r Q是影响氨气吸收光谱线强的主要参量,r Q随温度增大的线性降低使得氨气线强亦随温度升高而减小;在体积浓度1%～15%,测量温度290～350 K范围内,温度-浓度耦合变量氨气光谱吸光度关联式的预测结果相对误差范围为±0. 25%。该氨气光谱吸光度预测模型可为氨气泄漏激光检测技术的应用提供一定的参考意义。(本文来源于《激光杂志》期刊2019年08期）

孟祥文[9]（2019）在《酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的不确定度评定》一文中研究指出本文依据JJG 861-2007《酶标分析仪》检定规程和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》,分析了可能影响酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的各不确定度分量的主要来源,给出了不确定度的评定过程。(本文来源于《品牌与标准化》期刊2019年01期）

张研,周世生,曹从军,任鹏刚[10]（2019）在《基于吸光度的PET薄膜专色配方预测方法》一文中研究指出基于吸光度与物质浓度的相关关系建立了一种PET薄膜印刷的混合油墨组分预测模型。该方法首先依据光的传播理论和光在墨层与承印材料中的多重内反射原理,利用基色和混合专色薄膜印品在黑白两色基底上的反射光谱,建立具有高透低反特性薄膜印品透射光谱的获取方法,并利用透射光谱求解吸收光谱;然后对专色吸光度与基色浓度进行回归分析,确定吸光度与基色浓度线性相关度高的特征波段,再根据郎伯比尔定律,利用特征波长处的专色样本吸光度与基色样本吸光度建立组分预测模型,求解专色样本的配方比例;最后,分析预测配方与预设浓度的偏差,并按照预测配方浓度重新打样,采用色差与光谱均方根误差对计算配方色与目标专色的匹配程度进行分析,验证模型精度。以凹印PET薄膜双基色混合样品为实验对象,对提出的方法进行测试。光谱分析表明,基色样本和专色样本光谱反射率曲线在黑白两种基底上有明显差异,但都随基色油墨浓度变化具有相同的变化规律,专色样本的光谱透射曲线随着基色浓度的变化接近浓度比例大的基色曲线,在400～580nm区间,专色的吸收光谱随着基色油墨A浓度降低而升高,在580～700nm区间随着基色油墨A浓度降低而降低。除570～590nm吸收曲线相交区间以外,在可见光范围内专色油墨吸光度与基色油墨浓度之间的判定系数R2均大于0.95,平均值为0.990 0,两者具有强线性相关关系。分别选取基色A和B波长为520nm(R2为0.994 2)和700nm(R2为0.998 5)处的吸光度代入配色模型,并利用最小二乘法求解目标专色的配方比例。实验结果表明,六组预测浓度与预设浓度相比较,配方平均偏差为2.5%,无显着偏差。配方色样本与专色样本色差最大值为1.98,最小值为0.30,平均值为0.85,均满足GMI对专色复制的要求,其中5组专色色差小于1.5,符合专色忠实复制的要求;6组专色的光谱均方根误差最大值为2.93%,最小值为0.49%,平均值为1.40%,基本实现了同色同谱的高精度颜色复制。验证了该方法对于提高专色油墨配色精度和改善PET薄膜印刷质量具有显着效果,可为PET薄膜专色配方预测提供科学方法。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2019年02期）

### 吸光度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在许多基于微量滴定板的分析测试中,会经常涉及稀释的步骤。由于目标样品在溶液中的准确浓度通常不是直接测得的,而是根据稀释比计算得到,因此就需要准确测量每个稀释步骤,以便知道这些样品的最终浓度。本文介绍了一种基于双染料的双波长光度法,可以用于验证多步骤稀释中的每个稀释步骤。本文阐述了该方法的理论基础,并对该方法进行了实验验证。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 吸光度论文参考文献

[1].王思思,张秦,蔡月明.酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的不确定度评定[J].中国计量.2019

[2].许诚,张诚春,张怡雯.双波长吸光度法确定微量滴定板测试中稀释精确度的研究[J].计量与测试技术.2019

[3].刘艳,任英,胡石林,武超,张宾永.重水浓度与吸光度关系曲线类型研究[J].同位素.2019

[4].刘美辰.国内外橄榄油紫外吸光度限量标准和测定方法的对比研究[J].食品科技.2019

[5].刘宏洋,李旭宇.润湿效应对吸光度测量的影响[J].光学技术.2019

[6].曹雅楠.紫外-可见-近红外吸光度检测水体水质及传感器的开发[D].广西大学.2019

[7].李凤霞,刘继义,张瑞锋,许爱华.蒙特卡洛法评定半自动生化分析仪吸光度(0.5)示值误差的不确定度[J].分析仪器.2019

[8].李玉爽,倪子颜,吕妍,王迪,王明吉.基于激光吸收光谱的冷库泄漏氨气吸光度关联分析[J].激光杂志.2019

[9].孟祥文.酶标分析仪吸光度示值误差测量结果的不确定度评定[J].品牌与标准化.2019

[10].张研,周世生,曹从军,任鹏刚.基于吸光度的PET薄膜专色配方预测方法[J].光谱学与光谱分析.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/be0c7c27d5ab0f57b95498f7.html