# 一种环保型大气采样装置论文和设计-陈涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种环保型大气采样装置，包括进气组件、超声波清洗槽、雾化槽及支架；所述进气组件包括第一进气管、第二进气管及出气管；所述第二进气管一端与所述第一进气管连通，所述第二进气管另一端与所述出气管连通；所述出气管末端设有滤膜；所述出气管下方设有所述超声波清洗槽及支架，所述超声波清洗槽连接有气缸，所述气缸放置在所述支架上，所述气缸连接控制器；所述支架下方放置所述雾化槽，所述超声波清洗槽与雾化槽通过出液管连通；所述雾化槽底部设有雾化片，雾化槽上部设有出口，所述雾化槽外部设有加热部件。本实用新型把大气采样滤膜吸附的空气颗粒物经过清洗雾化使得大气分析仪分析的结果更加精确。

### 主设计要求

1.一种环保型大气采样装置，其特征在于：包括进气组件、超声波清洗槽、雾化槽及支架；所述进气组件包括第一进气管、第二进气管及出气管；所述第二进气管一端与所述第一进气管连通，所述第二进气管另一端与所述出气管连通；所述出气管末端设有滤膜；所述出气管下方设有所述超声波清洗槽及支架，所述超声波清洗槽连接有气缸，所述气缸放置在所述支架上，所述气缸连接控制器；所述支架下方放置所述雾化槽，所述超声波清洗槽内设有清洗液，所述超声波清洗槽与雾化槽通过出液管连通；所述雾化槽底部设有雾化片，雾化槽上部设有出口，所述出口与外部大气分析仪连接，所述雾化槽外部设有加热部件。

### 设计方案

1.一种环保型大气采样装置，其特征在于：包括进气组件、超声波清洗槽、雾化槽及支架；所述进气组件包括第一进气管、第二进气管及出气管；所述第二进气管一端与所述第一进气管连通，所述第二进气管另一端与所述出气管连通；所述出气管末端设有滤膜；

所述出气管下方设有所述超声波清洗槽及支架，所述超声波清洗槽连接有气缸，所述气缸放置在所述支架上，所述气缸连接控制器；所述支架下方放置所述雾化槽，所述超声波清洗槽内设有清洗液，所述超声波清洗槽与雾化槽通过出液管连通；所述雾化槽底部设有雾化片，雾化槽上部设有出口，所述出口与外部大气分析仪连接，所述雾化槽外部设有加热部件。

2.如权利要求1所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：还包括电磁阀及温度传感器，所述电磁阀设于超声波清洗槽与雾化槽之间的出液管上，所述温度传感器设于雾化槽内部，所述电磁阀、温度传感器及加热部件均与所述控制器连接，所述控制器控制电磁阀开启和关闭，所述控制器根据所述温度传感器反馈的温度信息控制所述加热部件的加热功率。

3.如权利要求2所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：所述第二进气管末端连接有抽风部件。

4.如权利要求3所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：所述第一进气管进气端连接有除尘罩。

5.如权利要求4所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：所述除尘罩与第一进气管进气端可拆卸连接。

6.如权利要求5所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：所述滤膜与出气管末端可拆卸连接。

7.如权利要求3所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：所述抽风部件为管道式抽风机。

8.如权利要求1所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：所述加热部件为半导体制冷片。

9.如权利要求8所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：所述半导体制冷片外部设有隔热层。

10.如权利要求1-9任一所述的一种环保型大气采样装置，其特征在于：所述雾化槽出口设有恒流泵。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及大气采样装置领域，具体涉及一种环保型大气采样装置。

背景技术

大气采样是采集大气中污染物样品或受污染空气样品的过程。现场采样方法有两类：一类是使大量空气通过液体吸收剂或固体吸附剂，将大气中浓度较低的污染物富集起来，如抽气法、滤膜法。另一类是用容器(玻璃瓶、塑料袋等)采集含有污染物的空气。前者测得的是采样时间内大气中污染物的平均浓度；后者测得的是瞬时浓度或短时间内的平均浓度。采样的方式应根据采样的目的和现场情况而定。所采样品应有代表性。采样效率要高，操作务求简便，并便于进行随后的分析测定，以获得可靠的大气污染的基本数据。采集大气中污染物的样品或受污染空气的样品，以期获得大气污染的基本数据。

此外，还有低温冷冻法，可用于采集挥发性气体和蒸汽，如烷基铅。采样器中的液体吸收剂主要用于吸收气态和蒸汽态物质。常用的吸收剂有：水、化合物水溶液、有机溶剂等。吸收剂必须能与污染物发生快速的化学反应或能把污染物迅速地溶解，并便于进行分析操作。例如空气中的氟化氢、氯化氢可用水作为吸收剂；二氧化硫可用四氯汞钠作为吸收剂；甲拌磷(3911)、内吸磷(1059)等有机磷农药可用5％甲醇作为吸收剂等。固体吸附剂有颗粒状吸附剂和纤维状吸附剂两种。常用的颗粒状吸附剂有硅胶、素陶瓷等，用于气态、蒸汽态和颗粒物的采样。纤维状吸附剂有滤纸、滤膜、脱脂棉、玻璃棉等，吸附作用主要是物理性的阻留，用于采集颗粒物。

大气中有很多颗粒物需要纤维状吸附剂吸收，如滤纸、滤膜、脱脂棉、玻璃棉等，用于采集大气中的颗粒物。当前，采集大气中颗粒物通常采用滤膜吸附，然后把吸附有颗粒的滤膜直接用分析仪进行分析，没有把大气采样滤膜上的颗粒物完全清洗下来，往往分析出来的大气中颗粒物含量浓度不是很精确。

实用新型内容

有鉴于此，有必要提供一种环保型大气采样装置，用于解决现有技术中分析大气中含有颗粒物的浓度不是很精确的技术问题。

为解决上述技术问题，本实用新型采取的技术方案是：

一种环保型大气采样装置，其特征在于：包括进气组件、超声波清洗槽、雾化槽及支架；所述进气组件包括第一进气管、第二进气管及出气管；所述第二进气管一端与所述第一进气管连通，所述第二进气管另一端与所述出气管连通；所述出气管末端设有滤膜；

所述出气管下方设有所述超声波清洗槽及支架，所述超声波清洗槽连接有气缸，所述气缸放置在所述支架上，所述气缸连接控制器；所述支架下方放置所述雾化槽，所述所述超声波清洗槽内设有清洗液，所述超声波清洗槽与雾化槽通过出液管连通；所述雾化槽底部设有雾化片，雾化槽上部设有出口，所述出口与外部大气分析仪连接，所述雾化槽外部设有加热部件。

进一步地，还包括控制器、电磁阀及温度传感器，所述电磁阀设于超声波清洗槽与雾化槽之间的出液管上，所述温度传感器设于雾化槽内部，所述电磁阀、温度传感器及加热部件均与所述控制器连接，所述控制器控制电磁阀开启和关闭，所述控制器根据所述温度传感器反馈的温度信息控制所述加热部件的加热功率。

进一步地，所述第二进气管末端连接有抽风部件。

进一步地，所述第一进气管进气端连接有除尘罩。

进一步地，所述除尘罩与第一进气管进气端可拆卸连接。

进一步地，所述滤膜与出气管末端可拆卸连接。

进一步地，所述抽风部件为管道式抽风机。

进一步地，所述加热部件为半导体制冷片。

进一步地，所述半导体制冷片外部设有隔热层。

进一步地，所述雾化槽出口设有恒流泵。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：1：通过化学清洗液把滤膜上大气颗粒清洗出来后再将含有颗粒物的清洗液进行加热雾化成气雾状，让大气采样滤膜伏着颗粒物漂浮经雾化槽出口进入大气分析仪，然后对颗粒物进行测试和分析数据，使得分析结果更加精确；2：整个装置能过滤掉空气中的灰尘以及大颗粒杂质，使得大气分析仪分析出来的数据更加准确，整个装置方便操作、结构简单、环保。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

附图标记

进气组件1；超声波清洗槽2；雾化槽3；第一进气管4；第二进气管5；出气管6；滤膜7；支架8；出口9；雾化片10；气缸11；加热部件12；电磁阀13；温度传感器14；抽风部件15；除尘罩16；隔热层17；恒流泵18；出液管19。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好的理解本发明方案，下面结合附图对本实用新型系统的实施方式作详细说明。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上方”、“一侧”、“另一侧”、“上部”、“下部”、“顶部”、“底部”、“一端”、“另一端”、“底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

本实施例中，结合图1，一种环保型大气采样装置，其特征在于：包括进气组件1、超声波清洗槽2、雾化槽3及支架8；所述进气组件1包括第一进气管4、第二进气管5及出气管6；所述第二进气管5一端与所述第一进气管4连通，所述第二进气管5另一端与所述出气管6连通；所述出气管末端设有滤膜7；为了方便滤膜更换或者选择不同规格的滤膜，滤膜与出气管末端可拆卸连接，可以选择把滤膜四周用卡扣固定，卡合连接在出气管末端，可以理解的是，在其他实施例中，也可以采用粘接连接方式让滤膜与出气管末端可拆卸连接。

所述出气管下方设有所述超声波清洗槽2及支架8，所述超声波清洗槽连接有气缸11，所述气缸11放置在所述支架8上，所述气缸连接控制器；所述支架8下方放置所述雾化槽3，所述所述超声波清洗槽2内设有清洗液，所述超声波清洗槽与雾化槽通过出液管通19；所述雾化槽底部设有雾化片10，雾化槽3上部设有出口9，所述出口与外部大气分析仪连接，所述雾化槽外部设有加热部件12，加热部件优选为半导体制冷片，需要理解的是，加热部件可以为其他部件，例如加热丝。

在本实施例中，还包括控制器、电磁阀13及温度传感器14，所述电磁阀设于超声波清洗槽与雾化槽之间的出液管19上，所述温度传感器设于雾化槽内部，所述电磁阀、温度传感器及加热部件均与所述控制器连接，所述控制器控制电磁阀开启和关闭，所述控制器根据所述温度传感器反馈的温度信息控制所述加热部件的加热功率。

采样完毕后，控制器控制气缸11驱动，超声波清洗槽2上升，滤膜7伸入超声波清洗槽内，超声波清洗设备把大气采样滤膜的颗粒物完全脱落到清洗液内，控制器控制电磁阀13开启和关闭，完成清洗后清洗液通过出液管19来到雾化槽3，控制器根据温度传感器14反馈的温度信息控制加热部件12的加热功率。

在本实施例中，所述第二进气管末端连接有抽风部件15，所述抽风部件为管道式抽风机，调节抽风机功率，使大气能够更好的来到管道内，使整个采集更加迅速，可以理解的是，在本实用新型在其他实施例中，抽风部件可以为其他抽风部件，例如，输送泵。

在本实施例中，所述第一进气管进气端连接有除尘罩16，所述除尘罩16与第一进气管4进气端可拆卸连接，除尘罩内表面设置内螺纹，第一进气管外表面设置外螺纹，除尘罩与第一进气管进气端采取螺纹连接方式，可以理解的是，在本实用新型其他实施例中可以采取其他可拆卸连接方式，例如，卡合连接方式。

在本实施例中，所述半导体制冷片外部设有隔热层17，使整个装置更加安全。所述雾化槽出口设有恒流泵18，使雾化液稳定输出。

大气在抽风组件15的作用下，除尘罩16把大气中的灰尘及大颗粒物质过滤，大气中的有害颗粒物经过出气管6末端的滤膜7吸附，采样完毕后，控制器控制气缸11驱动，超声波清洗槽2上升，滤膜7伸入超声波清洗槽内，超声波清洗设备把大气采样滤膜的颗粒物完全脱落到清洗液内，控制器控制电磁阀13开启和关闭，完成清洗后清洗液通过出液管19来到雾化槽3，控制器根据温度传感器反馈的温度信息控制雾化槽外部加热部件12的加热功率。颗粒物在雾化片10的作用下被雾化成气雾状，颗粒物的测试通过气流夹带的形式进入大气分析仪，然后对气流夹带内所含有的颗粒物进行测试。

本实用新型的有益效果为，通过化学清洗液把滤膜上大气颗粒清洗出来后再将含有颗粒物的清洗液进行加热雾化成气雾状，让大气采样滤膜伏着颗粒物漂浮经雾化槽出口进入大气分析仪，对颗粒物进行测试和分析数据，使得分析结果更加精确；整个装置能过滤掉空气中的灰尘以及大颗粒杂质，使得大气分析仪分析出来的数据更加准确，整个装置方便操作、结构简单、环保。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920015478.X

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209296406U

授权时间:20190823

主分类号:G01N 1/24

专利分类号:G01N1/24;G01N1/34;G01N15/06

范畴分类:31E;

申请人:重庆市华测检测技术有限公司

第一申请人:重庆市华测检测技术有限公司

申请人地址:400700 重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道101号20幢

发明人:陈涛;杨超

第一发明人:陈涛

当前权利人:重庆市华测检测技术有限公司

代理人:宋红宾

代理机构:51223

代理机构编号:成都华风专利事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c03207ffddd44889e9e47fcd.html