# 10kV配网开关柜局部放电带电检测技术浅述

华鹏集团有限公司212211

摘要：配网结构中开关柜的应用必不可少，借助于开关柜能够实现对于配网的有效调节，确保其能够运行较为安全和稳定，相应开关柜设备的质量必然也就需要引起高度重视。10kV配网开关柜是当前比较常见的一个基本类型，针对其可能出现的局部放电带电问题进行有效分析和控制也就显得极为必要。本文就重点围绕着这种10kV配网开关柜局部放电带电问题，从危害性及其具体检测技术两个方面进行了论述。

关键词：10kV配网开关柜；局部放电带电；危害性；检测技术

引言

在10kV配网运行过程中，其安全性和稳定行是比较基本的要求，也是确保人们正常享受电力资源供应服务的基本条件，为了保障10kV配网的有序运行，从各类设备入手进行严格把关，降低可能出现的各类隐患问题也就显得极为必要，其中开关柜作为比较核心的一类电气设备，更是需要引起足够重视，确保其能够具备理想的运行效果。在开关柜的实际运用过程中，局部放电带电问题是威胁比较大的一个方面，需要把握好具体检测技术手段的应用，有效规避可能形成的各类威胁和干扰。

1危害性分析

对于10kV配网开关柜出现的局部放电带电问题而言，其产生的危害性是比较突出的，不仅仅会给开关柜设备形成较大破坏影响，还极有可能干扰整个配电网的有序运行，其中突出表现如下：

（1）击穿开关柜设备。10kV配网开关柜局部放电带电问题直接威胁具体设备，可能导致设备击穿现象，最终形成较大危害，导致其无法正常运行，实际功能受损，由此带来的威胁是比较突出的。如果开关柜设备被击穿的话，由此带来的腐蚀性也是比较强的，进而也就很可能会对于10kV配网产生运行安全威胁，对于管理人员而言，其同样也极有可能受到该方面的威胁，发生安全事故。

（2）击穿局部的危害性。开关柜局部被击穿同样也是比较常见的一个基本类型，其很可能会导致开关柜相应区域的功能以及自身结构受损，由此形成的威胁是比较明显的，造成的损失必然也就极为突出。这种局部被击穿的现象在以往很多配网结构中都出现过，影响也是比较突出的，需要进行及时修复和更换处理。

（3）击穿绝缘层。绝缘层是开关柜中比较关键的构成单元，其直接关系到了开关柜的运行稳定性效果，如果这种绝缘层受损，必然会威胁到安全性效果，甚至导致开关柜设备出现崩溃问题。这种10kV配网开关柜绝缘层被击穿的问题在局部放电带电状况下比较常见，并且一旦绝缘层受损，该类事故问题的威胁更是极为突出。

210kV配网开关柜局部放电带电检测技术

上述各类危害要想得到控制和有效解决，必须要加强对于该类事故问题的有效监管控制，做好检测工作，提升预防水平。结合当前配网运行中对于10kV配网开关柜局部放电带电的检测处理，其主要的工作内容和注意事项如下：

（1）注重检测的全面性。确保全面性检测是保障最终价值能够有效提升的重要手段，其要求相应检测技术手段能够围绕着整个10kV配网开关柜进行全方位的检测分析，不仅仅要加强对于开关柜设备的分析，还需要加强对于探头以及传输线的分析检测，进而才能够充分提升检测价值，有助于明确10kV配网开关柜的运行安全性效果。在开关柜设备的检测分析中，需要确保其能够详细了解校对各个参数，促使其能够在实际运行中具备理想的标准运行效果，对于一些异常值进行详细分析，了解其可能存在的问题，对于放电带电问题也能够进行及时发现和预防。在探头以及传输线方面的检测分析中，主要就是为了判断其是否能够具备理想的稳定抗干扰效果，对于可能出现的一些击穿问题进行重点把关，如此也就能够促使其局部放电带电问题得到控制，确保其传感能力较为理想，能够满足于10kV配网开关柜运行的基本需求，避免和相应需求存在明显矛盾和冲突。

（2）合理运用超声检测法。超声检测法是现阶段比较重要的一类检测技术手段，其在该方面的检测需求方面能够表现出理想的满足效果，准确发现10kV配网开关柜中可能存在的各类异常运行状态和缺陷问题，如此也就能够有针对性地进行解决和优化，降低可能出现的各类隐患偏差缺陷。结合这种超声检测法的运用，其在放电带电方面的及时反映效果是比较理想的，如果10kV配网开关柜局部存在着较为明显的放电带电问题，必然会直接产生明显的超声波变化，如此也就能够在超声波频谱中有所体现，并且强度同样也会出现明显的变化，这种实时动态变化如果能够被有效检测和明确，如此也就能够分析了解10kV配网开关柜的运行状况，直接明确其出现故障问题的区域和问题类型，为后续处理和预防打好基础。

（3）合理运用TEV检测法。TEV检测法同样也是当前该方面检测处理中比较有效的一种手段，这种TEV检测技术的应用在该类问题发生后的应用效果是比较突出的，随着放电带电导致危害事故发生，其必然会在绝缘部件或者是一些连接位置出现明显的破损问题，进而也就很可能会导致一些电磁波的出现，随之形成暂态电压，并且通过开关柜设备的箱体结构接地，如此也就能够结合这一流程和变化特点进行检测分析，了解其存在局部放电带电的程度和威胁性。在这种TEV检测法的应用中，其最为核心的基本内容就是获取较为准确可靠的TEV信号，借助于电容耦合式传感器或者是其它电气设备，进而也就能够检测获取TEV信号，依据这些TEV信号分析局部放电脉冲频率或者是放电幅值，了解基本状况。

（4）关注不同环境表现。在具体检测工作落实中，还需要重点加强对于外界环境的详细分析，了解其不同环境下的不同表现，进而为检测工作提供有效参考。比如对于一些污秽环境，其在10kV配网开关柜运行中存在的影响比较大，直接造成电阻值增加，对于各个检测数据信息的获取存在明显的干扰，需要在检测方式的选择和应用中引起足够重视，规避这些外界环境带来的威胁和干扰。

3结束语

综上所述，10kV配网开关柜局部放电带电检测技术的应用是确保全能够有序运行的基本条件，需要结合外界环境的表现进行详细分析，采取超声检测法或者TEV检测法等，针对整个10kV配网开关柜进行全方位检测分析，明确其缺陷位置，采取有效措施进行修复替换。

参考文献：

[1]马晟博，刘楠楠，赵文静.10kV配网开关柜局部放电带电检测技术研究[J].城市建设理论研究（电子版），2017，（13）：1.

[2]黄庆荣.10kV配网开关柜局部放电带电检测应用实践研究[J].山东工业技术，2016，（24）：172+201.

[3]尹华君.10kV配网开关柜局部放电带电检测实践探究[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2014，（11）：319-320.

[4]林相华.10kV配网开关柜局部放电带电检测应用[J].中国高新技术企业，2014，（26）：65-66.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c0fa6a94ac7e05a1f71e344e.html