# 电力系统继电保护不稳定问题及解决办法

（身份证号：3711211991****2771）

摘要：现当今，随着我国科技不断进步，我国的电力行业也得到了很大程度的发展。在电力系统的运行过程中，继电保护装置非常的重要，一方面保证了电力系统的安全运行，另一方面保证了电力系统输出电力的稳定性。虽然继电保护随着科技的发展，也有着非常快的发展速度，并且也保证了电力系统的运行安全，但是在实际的运行过程中，仍然会有不稳定的情况出现，因此就需要分析其不稳定的原因，并研究相应的解决办法，以此来让继电保护更好的保障电力系统的安全运行。

关键词：电力系统；继电保护；不稳定问题；解决办法

引言

在电力系统中，继电保护装置主要承担事故防控以及维护电力系统安全的作用。能够通过检测元器件故障并切除故障对电力系统安全运行提供保障。当电力系统有故障产生时，继电保护装置开始发挥作用，能够对故障进行实时检测并发出警报，进行电力系统预警。除此之外，继电保护装置能够发挥稳定短时区域电路的作用，利用短时电力稳定保护能够使电力系统故障所带来的问题和影响最小化，因此，对继电保护不稳定的原因进行深层次的研究，是十分有必要的。下面将从人员、设备、电网结构以及安全管理四个方面对继电保护不稳定的原因进行分析，并提出通过加强人员技能培训、提高故障处理效率、优化设备以及提高施工检验人员综合素质等方法，来解决继电保护不稳定的问题。

1电力系统继电保护的重要作用

目前的国内电力系统继电保护定义为电力系统处于异常工作状态或失效。由于其选择性，快速性，灵敏度和可靠性的四个基本特征，将停电范围控制在设定范围内，及时有效的将故障点与电力系统相隔离，同时发出故障告警信息，供运维人员判断故障类型等信息，进而提高排除故障恢复供电的效率，缩短停电时间，提高电力系统供电可靠性。因此当前继电保护工作对人员操作技术水平和电气设备要求比较高，只要继电保护不稳定问题发生必将对整个电力系统的稳定性造成严重影响。

2电力系统继电保护不稳定原因分析

2.1继电保护装置硬件配置系统因素

在电力系统中，继电保护装备硬件装置的硬件配置系统的主要作用，是为了让继电装置稳定的运行。在继电保护装置中，电力系统在发生不稳定运行状态时，主要与其硬件配置系统中的硬件运行配件具有一定的关系，例如，硬件系统二次回路存在损坏、模块拟量输入存在失误、电源无法得到控制等。其中二次回路损坏是由于继电保护装置不稳定运行的主要因数，在二次回路中，一旦电缆的绝缘部位老化后，电缆就会裸露在空气中，从而对继电保护装置运行的灵敏性造成影响。

2.2系统软件因素

除了系统硬件因素会导致电力系统继电保护不稳定之外，系统软件也可能造成此种现象发生。通过对电力系统继电保护装置运行的了解，确定装置内设有存储软件、保护软件等，这使得继电保护更加灵活化、有效化、安全化。但对继电保护装置运行实际情况予以分析，不难发现软件的应用也可能出现问题，如数据编码错误、设计程序不适用等，导致软件应用效果不佳，相应的继电保护装置运行会受到影响，产生电力系统继电保护不稳定的现象。

2.3外界干扰因素。在电力系统继电保护装置

的长期运行中，还易受到来自外界因素的多方面干扰。电力系统继电保护装置的运行工况往往并不理想，很多情况下会受到多方面的不良威胁。其中，高频率或者高强度的信号干扰较为常见，也极有可能导致继电保护装置的运行效果受损。在很多电力系统继电保护过程中，其敏感性往往较高，尤其是对于一些反应要求较高的继电保护区域，更是需要切实围绕相应外界干扰因素进行详细分析。

3电力系统继电保护不稳定问题的解决办法

3.1完善规章制度

对于未来电力系统继电保护工作的优化，需要切实围绕管理维护工作进行优化，尽量确保相应管理流畅高效，避免存在较为明显的管理漏洞和矛盾。基于此，需要切实围绕相关管理规章制度进行不断完善，促使其能够对相关管理人员形成较强的指导性效果。基于这种规章制度的有效完善，应该针对具体继电保护制定专门的规章制度，促使其相关电力系统继电保护管理更具针对性，而避免仅仅依托整个电力系统的维护管理进行落实。在相关规章制度的完善中，需要制定较合理的管理流程，明确继电保护装置的检查周期，明确具体检查流程和具体工作，促使各项操作规范，尤其是在相关记录方面，更需要较为具体详尽。此外，为了更好地提升规章制度的可用性，需要体现更强的审查考核效果，能够评价管理人员的绩效，分析其管理工作执行效果。可以通过奖励和惩罚，调动管理人员的工作积极性，充分提高其工作效率。

3.2提高继电保护人员素质

人为因素同样是继电保护不稳定原因之一，其影响也是不容忽视的，因此更需要提升工作人员对于电力设备的运行、维护以及检修工作的专业技术水平。在日常的管理工作中，针对继电保护人员的专业培训是必不可少的，特别是继电保护实际技能的提升培训，能够保证继电保护工作顺利进行必须要求工作人员具有更加专业的技能。因此，企业管理工作中对于继电保护人员的技能以及专业知识的培训是重要工作之一，也为其他工作奠定坚实的基础，其培训工作也将纳入到绩效考核中，以激励的制度来保证被培训人员能够有效掌握继电保护相关专业知识，保证电力系统能够安全稳定运行。除了培训之外，还要定期对继电保护相关工作人员进行专业知识的考试，根据考试成绩优劣进行再次培训，直至达到规定要求，让全员都能够掌握更多的知识技能。

3.3实现继电保护状态检测

影响继电保护装置稳定性的因素有很多，保护装置内部任何一个部件出现异常，将会影响保护装置的正常工作，如果不及时发现可能导致保护装置误动或者拒动。因此，有必要对继电保护进行实时监测，特别是对技术参数的监测，以确定继电保护系统是否存在故障，如果有故障存在，监测装置可以及时报警，有利于工作人员及时对存在故障进行检查和处理。微机保护可以实现电源、电流、电压输出回路，采样数据的合理性校验，以及保护定值的完整性，保护的输入输出节点，保护数据通信，执行回路的可靠性监视。基于IEC61850智能变电站技术的应用，可进一步实现二次设备的状态检测，二次设备的可视化运维。

结语

本文通过对电力系统继电保护不稳定原因进行分析，找出探究电力系统继电保护不稳定原因的解决办法：强化继电保护装置管理，适当利用电力故障处理技巧。建立智能电网二次继电维护系统。望此次研究的内容和结果，能够获得相关人员的关注，从中得到相应的启示，促进我国电力系统的安全稳定运行。

参考文献

[1]李超宏.电力系统继电保护故障检测新方法[J].南方农机,2018(12):89.

[2]杨覆岳,朱庆禄,陈亦隆.变电站扩建工程继电保护的安全技术措施[J].工程技术研究,2017(8):174.

[3]程永安.110kV及以下继电保护的故障及措施探讨[J].住宅与房地产,2018(24):256.

[4]杨国福.电力系统继电保护技术的现状与发展趋势[J].电气制造,2018(7):36-38.

[5]郭芃君,马忠,郭五一等.电力系统继电保护不稳定的原因及处理方法[J].中国市场,2018(32):74-75.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c6594a1653080e5bb4e77660.html