# 电力通信电源新技术及应用研究韦国歆

(南京南瑞信息通信科技有限公司210000)

摘要：电力通信电源是电力通信中的核心技术，为了维持电力通信系统的稳定性，大力研发电源新技术有利于电力通信系统的稳定和充分发挥效用，本文通过分析电力系统电源新技术的定义，具体要求以及应用，希望推动电力行业的可持续性发展。

关键词：电力通信；电源；新技术

引言

我国社会经济不断发展，带动了电力系统的进步与发展。在电力通信设备中电源系统是核心环节，电源供电的稳定性与可靠性直接关系着电力通信设备整体运行，一旦电源供电中断，整个供电系统都会受到影响。因此，选择可靠性与稳定性相对较高的电源对电力通信设备有着非常重要的意义。

伴随着我国电力通信技术的不断发展，电力管理水平不断提高，电力通信设备中电源技术也有了较大的发展。电源技术的发展主要表现在：电源集中组网的监控、免维护蓄电池研究开发与推广、整流器中电子新技术运用、供电方式向分散供电发展，这些成果对通信电源的稳定性提高有着促进作用。

一、电力通信电源技术概述

电力通信电源在我国电力网络通信系统中占据着极其重要的地位，我们可以通过优化电力通信电源模块来提升电力通信体系的运行效率，由于在当前的趋势下，我国电力通信系统在不断完善，电力通信电源的相关新技术也在实践中不断融合分散供电等技术是电力通信电源的技术发展的趋势，而传统的电力通信电源工作模式则为集中供电，在当前的发展中，这一工作模式的局限性不断显现，传统的电力通信电源必须要安装在电池室里来对电力通信系统中的相关设备提供电能供给，而传统电源的主要设备则是普通铅蓄电池，这一设备通常存在体积大、笨重且易出现噪音污染、还会存在酸雾污染问题的情况，而应用分散供电趋势下，我们在电源设备选择方面更趋向于使用体型小、使用更加灵便的设备，而新型电源技术的应用还可以同时提升通信系统的电压稳定性和供电可靠性。

我国电力通信网络中采用集中供电，主要指的是将运用集中式的电池向所有通信设备供电，其主要运用普通的铅酸蓄电池与可控硅相控整流器作为基础，由于此种供电方式相对较为笨重并且设备的体积相对较大，酸雾污染与噪音污染也较大，因此其运行会对人们的身体健康岩土环境情况造成较为严重的影响。

电源系统是电力通信的核心部分，我们要不断通过研究电源新技术并且将之运用于实践中，才能不断促进电力通信电源技术的发展，将之更好的投入到实际的生活之中。电源新技术主要是针对于传统电源的不稳定性以及机器性能的利用度不高，不仅浪费能源而且会浪费大部分成本，而且由于陈旧设备的落后性，也会导致人工成本的增加，从而也会影响效率性。

二、对于新电源技术的规范

2.1系统规范

由于电力通信系统是一个整体，所以对于稳定性要求极高，若是其中某一部分出现问题，就会对整个系统的运行造成影响，甚至是经济上的直接损失和安全隐患，所以对于整个系统需要进行规范，并且采取专人专时定时检测，以确保整个系统的平稳运行。采用整流器和电池联合供电的方式，能够在直流供电的过程中发挥出实际的应用价值，这样展示了系统供电的可靠性。

2.2电压规范

电压也是影响电力通信的重要原因之一，电压过高或者过低，都会导致真个系统出现不安全的隐患因素，电压过高，就会增加整条线路的负荷，高压工作会缩短系统的整体寿命，气压过低，会导致系统无法正常运行，因此随时关注电压的变化，并且及时采取紧急措施将电压控制在一个合理的范围内有助于电力通信系统的整体平稳发展。

2.3集成电路规范

由于社会科学的不断进步，以前的大型电路及设备不易于管理和检修，因此电力通信设备开始向集约型转变，建立集约型的集成电路对于管理和检修都是极为便利的，也大大促进了电力通信系统的整体效率，从而降低成本，提供了最大化的收益，因此集成电路的规范也是必要的。

2.4维持高频率规范

通信设备的数量日渐繁多，电源系统的实际负荷也呈现出不断增大的趋势，为了进一步节约电能，可以更好的维持高频率。节能最为关键的手段就是运用高效率的通信电源设备，以往实际工作中，所运用的设备都是相控型整流器，所以整体的效率较为低下，变压器在实际运行的时候，也面临着较大的损耗。由此可见，只有采取高频开关电源，才可以更好的节省节约有限的资源。

三、新技术的应用范围

3.1在免维护蓄电池的应用

传统的电力通信电源设备主要是安装一些大型的电池，如开口型电池进行供电，并且在其供电过程中还需要不断对其补充蒸馏水，以免其水蒸发和充电终期分解。在此过程中，开口型电池会产生一些诸如酸雾等有害气体或物质，进而带来一定的环境污染，常常需要工作人员加大对电池的维护力度，增加了工作人员的难度。但在电力通信电源新技术的发展下，可以利用其免维护蓄电池进行供电，不仅能够有效解决传统供电模式的问题，还能不断加强电力通信电源系统运行的稳定性。免维护蓄电池的电解液和正负极板等具有较高的密封性，避免自由放电情况的发生，并且能够有效避免水分的蒸发，使电池保持较长的使用寿命。同时该电池具有良好的稳定性，在运行过程中能够有效降低故障的发生率，因此应积极使用免维护蓄电池进行供电。

3.2防雷应用

电力通信电源新技术在防雷也有应用，由于传统的电力通信对于雷电的伤害无防范措施，导致雷电的产生后，会对其造成一定的影响，甚至是毁灭性的破坏，为了减少雷电带来的物质损坏，通过改善电源技术，实行避雷或者减轻雷电对于通信系统的破坏，大大的节约了成本，由于雷电的种类为直击雷和感应雷两种，直接雷对于系统的伤害是致命性的，也会导致整个系统的瘫痪和缺陷，因此需要我们继续研究具体的避雷技术。感应雷对于整个系统存在着干扰影响，长期干扰作用下，也会导致系统出现问题，久而久之，也会出现一定的安全隐患和使用隐患。也为未来的电子通信的发展作出了良好的点点基础，促使人们增强领域研究，为保障人们的财产安全作出努力。

3.3在功率因素的应用

电力通信电源设备在运行过程中，会由于一些噪音、热量过大等因素产生不同程度的故障，也会对通信电源系统的变压器造成一定的损耗。而在新技术下的电力通信电源具有较强的校正功率因素的功能，可以有效避免这些故障的产生，促进系统的正常运作，因此，可积极利用这种技术下的电力变压器等校正功率因素。

3.4电网监控的应用

在电网监控中运用，电力通信电源新技术有利用集中化的管理，通过集中监测有利于实时监测到设备的运行情况以及及时的作出相应的应对措施从而促使系统整体的平稳运行，而且在电网监控的运用中，也会及时的检测出当前的运行功率，可以及时的发现问题、遏制问题，由于新技术的自动化较强，在一定程度上也节约了一定的人力成本，也为电力通信的发展迈出了质的飞越。

3.5其他应用

电力通信电源新技术中还包含着许多内容，因此在实际的应用中，还可利用交流不间断电源、通信逆变器、DC-DC变换器、接入网技术、先进的接地系统等不断改进电力企业的电力通信电源系统，以促进企业的发展。

四、结语

电力通信电源新技术在相关系统的实际运行中应用效果显著，通过合理的运用此项技术，可以更好的稳定通信系统的可靠性，并且使其更加安全的发挥出实际的效用，更好的保证了电力通信系统的安全，对通信事业的稳步发展起到了积极的影响。

参考文献：

[1]丁翠侠.通信设备电源线缆选型分析[J].广东科技.2014（08）.

[2]甘友成.7种UPS接地方案的探讨[J].中国西部科技.2013（10）.

[3]朱世昌.电力系统通信电源技术发展方向及应急预案研究[J].中国高新技术企业.2010（31）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/c78fd2275b2787f92b84f8a3.html