# 基于MATLAB的激光聚焦焦点判别系统的研究

### 论文摘要

激光技术和激光器日新月异的发展,使激光广泛应用于各大领域。根据实际需求,有时要求几种不同波长的激光光源同光路使用,光纤耦合激光器就能满足条件。激光聚焦点的位置是影响光纤耦合激光器耦合效率的重要因素之一,对其进行精确定位,更有利于提高光纤耦合效率。本文涉及632.8nm和355nm两种波长的激光光源耦合进光纤,原始激光器发出的激光束光斑直径大、有发散角且355nm波长激光具有不可见性。为了使激光束更好的耦合进光纤,本文首先用ZEMAX设计了一组聚焦透镜来聚焦激光束,然后采用CCD相机采集激光聚焦点前后位置图像,并通过MATLAB计算光斑直径,直径最小位置即是聚焦点位置。实验结果表明:测量的焦点位置和大小均可精确到0.001 mm,不同波长激光聚焦点位置不同,聚焦透镜组焦距实际值与理论值的相对误差分别为0.59%和0.73%,最终光纤耦合效率分别达到30%和40%以上,光纤出射激光功率满足使用要求。所设计方法对不可见波长聚焦点的精确定位更显优势。本文设计的双波长光纤耦合激光器被应用于大口径平行光管系统,为了保证平行光管的使用精度,防止发生离焦现象,平行光管系统需要实时检焦。同样采用CCD相机于平行光管焦面处实时采集图像,MATLAB计算焦面光斑大小,通过与光斑标准值比较大小,判断平行光管是否离焦。此外对离焦校正方法也做出详细阐述,结果符合平行光管焦面质量有数字表示和画面显示的要求。本文设计的基于MATLAB图像处理的聚焦点判别方法设计简单、成本低、具有自动性和精确性等特点,可满足实际项目的应用需求。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 成像光学系统检焦国内外研究现状

- 1.2.2 非成像光学系统检焦国内外研究现状

- 1.3 本文主要研究内容及章节安排

- 第二章 聚焦点判别系统基本理论

- 2.1 光学系统定焦方法理论

- 2.1.1 光学系统传统定焦方法

- 2.1.2 光学系统计算机定焦方法

- 2.2 平行光管质量检测方法理论

- 2.2.1 像质水平的检测

- 2.2.2 焦平面位置的标定

- 2.3 MATLAB在数字图像处理中的应用

- 2.3.1 MATLAB软件概述

- 2.3.2 基于MATLAB的数字图像处理技术

- 2.3.3 数字图像处理的主要内容

- 2.4 本章小结

- 第三章 双波长激光聚焦系统设计研究

- 3.1 双波长光纤耦合激光器耦合系统

- 3.1.1 光纤耦合激光器耦合方法

- 3.1.2 光纤耦合激光器耦合效率影响因素

- 3.2 双波长激光聚焦点定位系统设计

- 3.2.1 双波长激光聚焦点定位系统设计思路

- 3.2.2 聚焦组合透镜光学设计

- 3.2.3 圆拟合方法

- 3.3 双波长激光聚焦点定位系统实验验证

- 3.3.1 双波长激光聚焦点定位系统实验搭建

- 3.3.2 双波长激光聚焦点定位实验步骤

- 3.3.3 双波长激光聚焦点定位实验结果与分析

- 3.4 双波长光纤耦合激光器耦合效率测量

- 3.5 本章小结

- 第四章 大口径平行光管实时检焦系统设计研究

- 4.1 大口径平行光管系统装调

- 4.1.1 主镜装调

- 4.1.2 平行光管系统装调

- 4.2 大口径平行光管实时检焦系统设计思路

- 4.3 大口径平行光管实时检焦实验验证

- 4.3.1 大口径平行光管实时检焦实验搭建

- 4.3.2 大口径平行光管实时检焦实验步骤

- 4.3.3 大口径平行光管实时检焦实验结果与分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张健

导师: 胡明勇

关键词: 图像处理,激光聚焦点,双波长,光学设计,平行光管

来源: 合肥工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,计算机软件及计算机应用

单位: 合肥工业大学

分类号: TP391.41;TN24

总页数: 78

文件大小: 8949K

下载量: 183

### 相关论文文献

- [1].微纳尺度下激光聚焦的探究[J]. 物理与工程 2020(02)

- [2].用于小型化激光异物清除装置的激光聚焦系统设计与应用[J]. 自动化应用 2018(12)

- [3].液体激光聚焦击穿声辐射特性研究[J]. 激光技术 2009(03)

- [4].激光聚焦扰动作用下高超声速边界层稳定性实验研究[J]. 物理学报 2018(21)

- [5].激光聚焦爆炸耦合场的理论建模与跨尺度计算[J]. 力学进展 2009(04)

- [6].激光聚焦偏移测量微小位移方法研究[J]. 仪器仪表学报 2016(02)

- [7].不同类型偏差对激光聚焦系统聚焦性能的影响[J]. 激光与光电子学进展 2017(09)

- [8].激光聚焦点火区域流场演化的数值研究[J]. 推进技术 2009(04)

- [9].多路激光聚焦系统的均匀性分析[J]. 原子能科学技术 2013(09)

- [10].ARP获2011年CLEO/激光聚焦世界创新奖[J]. 光机电信息 2011(08)

- [11].基于CCD图像处理的双波长激光聚焦点定位方法[J]. 量子电子学报 2019(03)

- [12].空气中激光聚焦位置对Cu等离子体光谱的影响[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [13].基于ZEMAX的二次反射式激光聚焦系统设计与模拟[J]. 光学技术 2016(05)

- [14].TSFA便携式非接触红外测温仪 铸造测温的跨越[J]. 铸造技术 2015(12)

- [15].TSFA便携式非接触红外测温仪铸造测温的跨越[J]. 铸造技术 2014(11)

- [16].TSFA便携式非接触红外测温仪 铸造测温的跨越[J]. 铸造技术 2015(08)

- [17].酸性氧化电位水杀菌效果评价[J]. 中国消毒学杂志 2012(02)

- [18].TSFA便携式非接触红外测温仪 铸造测温的跨越[J]. 铸造技术 2016(01)

- [19].TSFA便携式非接触红外测温仪 铸造测温的跨越[J]. 铸造技术 2015(02)

- [20].TSFA便携式非接触红外测温仪 铸造测温的跨越[J]. 铸造技术 2014(05)

- [21].TSFA便携式非接触红外测温仪 铸造测温的跨越[J]. 铸造技术 2014(04)

- [22].激光电离空气可触控成像方法研究[J]. 激光与光电子学进展 2019(03)

- [23].二次反射激光聚焦系统设计[J]. 装备指挥技术学院学报 2008(05)

- [24].同轴双焦点聚焦镜的设计与应用[J]. 热加工工艺 2016(01)

- [25].激光聚焦[J]. 柴油机 2018(06)

- [26].激光聚焦位置对金纳米颗粒光致超声信号的影响[J]. 激光技术 2019(03)

- [27].微秒聚焦激光剥蚀铁靶实验设计[J]. 物理实验 2015(08)

- [28].激光微爆技术将硅变成复杂新材料[J]. 军民两用技术与产品 2015(15)

- [29].激光聚焦与激光打微孔实验设计[J]. 物理实验 2014(12)

- [30].媒体纵览[J]. 大众科学 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cd2b403eb9950ff923311a4f.html