# 浅析建筑电气安装中电气节能现状及其对策刘勇

关键词：建筑电气行业；电气安装；电气节能

正文：虽然我国地大物博，整体能源储藏量要远远的大于其他国家。但不可回避的问题是，虽然我国整体的能源拥有量非常大，但是我国是一个拥有十几亿人口的超级大国，这也直接导致了我国的资源人均占有量要远远的低于世界人均占有量的平均水平。随着我国人口的继续快速增长，以及能源的逐年加倍消耗，我国的人均资源占有量正在不断的暴跌。面对着这一严峻的态势，就需要我们学会节约能源，尽可能的高效使用能源，尽量不造成能源的浪费。

1.对建筑电气节能的认识

1.1我国建筑行业电气节能的发展现状

近年来随着我国经济的飞跃式发展，我国各行业对于能源的需求量也越来越大，尤其是对于建筑行业来说，能源早已经成为了行业发展的基础条件。但是在我国目前建筑行业的普遍发展中，对于电气节能这一问题不断加大重视，积极引进一些科学手段来有效维护能源的高效利用。但是电气节能是一个相对复杂的系统工程，在建筑行业的电气节能仍然存在着一些客观的问题。

1.2我国建筑行业电气节能存在的问题

虽然我国的建筑行业对于电气节能的相关技术的引用变得越来越普遍化，有对其产生了足够重视的施行方案。但是不能掩盖其中存在的一些客观问题。首先我国建筑行业的电气节能技术还不够完全成熟，比如说对于电气符合的计算不够精准以及用电数据的记录太过片面等等，这也在一定程度上造成了建筑行业在设计中的照明度与选择的照明光源不合理的现象产生，从而职能使用较大的变压器；又比如现在我国普遍的建筑行业节能设计的原则和标准其实没有完全针对电气节能的真实需求进行合理的设计，导致了室内电气设备与照明没有严密的节能要求；此外建筑行业普遍存在着对于细节节能设计的疏忽。

2.建筑电气安装中实现电气节能的必要性

2.1实现建筑功能的需求

这里主要指的是，在建筑物中对照明的亮度、颜色以及显示颜色的整体要求。在开发的建筑物之中的照明装备应根据不同的位置以及不同的照明需求，进行合理的对应设计。而对于建筑物中的空调设备而言，也需要针对其的位置等实际情况，进行温度和出风量的有针对性的设置。当然对于医院建筑、酒店建筑、体育场建筑等相对特殊的场所，要根据行业重点使用电气的时段进行均衡调配，从在不影响其正常运转的情况下，完成电气节能的最大化效果。

2.2有效实现经济效益的要求

建筑行业在电气节能的整体建设中，需要与我国目前行业发展的实际状况进行有效的结合。通过国家整体的发展角度，进行综合的分析。不应该为了盲目追求节能，而进行一些浪费资金投入的项目投资，造成了资源与投入精力的不成正比的情况出现。在电气节能设计的整体项目过程中，要对节能的设备及相关材料进行精准的比较分析，从而选择出最适合并且成本相对较低的材料，从而真正意义上实现节能方面的经济利益的实现。这样才能够在非常短的时间内进行对技能投资的有效资金回笼。

2.3降低能源的无谓浪费

其实节能最核心的要素就是，保证能源使用的高效性，尽量少的甚至不造成能源的无谓消耗。在建筑行业的电气节能设计中，要从实际出发，认真的分析找出没有必要付出能耗的设计环节，尽量采用多种方案的措施，实现高效节能的目标。举一个很常见的例子，就是电力在传输过程中产生不必要的能量消耗，尤其是诸如一些公共场合的照明情况，往往为了呈现明亮的效果，造成了照明能源的巨大付出与浪费。

3.建筑电气安装中电气节能的解决方法

3.1建筑照明系统的有效节能设计

在建筑物的整体电气安装环节中，首先在光源的选择中要在保证效果的同时尽可能的选择节能型的高光照明光源以及高效率的灯具和节能型的镇流器组合使用，是实现照明系统有效节能的重要基础。特别是直接照射型的灯具选择使用，可以非常有效的降低建筑照明系统的电能损耗；根据实际的使用用途来选择诸如荧光灯、LED灯、金属灯以及其它高光的节能性光源，这样可以在同样的照明亮度标准下大大降低照明系统的整体功率，有效减少了电能的消耗；同时镇流器的选择建议尽量挑选有节能标志的镇流器，比如说常见的节能性的电感镇流器，电感节能镇流器的使用可以大幅度降低整体的功耗。

3.2建筑供电系统方面的节能设计

在建筑行业的电气的安装过程中，选择合适的建筑供电系统对于电气节能也非常重要。可以说是其中的一项重要环节。建设企业择供电系统需要综合考虑诸多的客观因素问题，如电力供应的距离、用电设备的特征以及用电量负荷的程度与属性等方面。首先，建筑企业及相关行业要选择合适的供电的电压标准，在相同的供电系统过程中，尽可能的减少配电级数。此外，供电系统的交配电所要设置在建筑的中心位置，这样才能有效的缩短线路的整体配电半径，降低供电系统的末端电压降以及线路的损耗。还有就是，不同类型变压器的性能也不尽相同，变压器选择的合理与否对电能运行效率与能源消耗都有着直接的影响。

3.3建筑供电系统中的细节设计

为了能够高效的进行电气节能，需要在其设备安装的阶段，选择最佳的建筑供电系统。这其中需要对各项指标进行综合考量，诸如用电的具体性能、用电的负荷最大程度、电力供应的距离考核、以及用电设备的具体特性。首先，在供电系统基本相同的情况下，建筑企业要学会合理的进行供电电压的选择，尽可能的去降低整体配电的相对应级数。其次，为了有效的减少末电压量及减少整体的配电半径，这就要求建筑的整体中控设置系统需要合理的进行配电设置。最后，一定要注意选择最合适的电路变压器，这样才能够完美保证电力的运行整体的最优化，从而实现建筑中供电系统的有效技能。

3.4建筑电气设备的科学合理使用

建筑行业中电气设备整体的安装系统较为庞杂，需要与很多行业技术进行相互协作，如排水和暖通等专业，从而保证提高工作效率的基础上，尽可能的减少能量的损耗。同时，为了更好地实现建筑电气节能的整体效果，建筑相关企业还需要进行科学合理的使用水泵、电动机以及变频调速风机等不同种类的电气节能设备，比如说对变频风机的正确使用。变频风机运行主要是通过运用变频的方法进行调整和控制空调箱整体的送风量以及温度调整，这样既能满足室内通风的整体需求，同时又可以让室内的整体负荷情况更贴近于建筑空调用电负荷的实际情况，从而达到高效节能目的。

4.结束语

面临着能源不断被开发使用的情况，我们不能只考虑眼前的经营利益，更应该为我们的子孙后代进行考虑。不仅要大力的开发可再生能源，同时对于一些现有的重要能源的保护工作也要不断加强。尽可能的高效利用现有资源，保证资源的不浪费。因此，在我们使用能源的时候要节约、合理的使用，保障能源的可持续发展。通过相关科学的研究发现，建筑行业的能源消耗在各种行业中都是相当巨大的，为了有效的节约能源，在建筑电气安装过程中不仅要尽可能的安装节能装置，更是要注重各项细节工作的开展，同时也要做好各项节能措施，以保障能源的可持续利用。

参考文献：

[1]王丽娟.建筑电气安装中电气节能现状及其对策[J].中华民居（下旬刊），2014，04：111.

[2]谭黎.建筑电气设计的节能措施[J].技术与市场，2014，04：163.

[3]范臻.基于智能化建筑电气节能优化设计的分析[J].中国高新技术企业，20152，28：30-32.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cdd5cbf506e0e99f2cb72e3b.html