# 气化器论文_严乐

导读:本文包含了气化器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:开架式,接收站,天然气,气体,压力,热交换,管网。

### 气化器论文文献综述

严乐[1]（2019）在《空温式气化器综述》一文中研究指出空温式气化器是一种将LNG转化为NG的气化装置,它利用空气作为热源,通过空气的自然或强制对流与翅片管内的低温流体换热,不消耗其它能源。该气化器结构简单,制作成本小,操作简单,适用于占地面积较大的小型LNG气化站。(本文来源于《云南化工》期刊2019年09期）

严乐[2]（2019）在《空温式气化器综述》一文中研究指出空温式气化器是一种将LNG转化为NG的气化装置,利用空气作为热源,通过空气的自然或强制对流与翅片管内的低温流体换热,不消耗其它能源。该气化器结构简单,制作成本小,操作简单,适用于占地面积较大的小型LNG气化站。(本文来源于《云南化工》期刊2019年08期）

潘杰,张丽,白俊华,唐凌虹,李冉[3]（2019）在《超临界压力下浸没燃烧式气化器传热特性计算分析》一文中研究指出浸没燃烧式气化器(submerged combustion vaporizer,SCV)作为气化装置被广泛应用于液化天然气(liquefied natural gas,LNG)气化站和接收终端。本文针对SCV管程/壳程耦合传热过程,基于能量平衡建立了考虑水浴侧结冰影响的分布参数模型。通过上述数值模型对SCV在超临界压力下的传热特性进行了计算分析,并讨论了运行参数和传热强化措施对其传热性能的影响。计算结果表明:SCV在超临界压力下具有良好的传热性能,能够在较低的水浴温度条件下实现LNG的加热气化;传热管束下部温度较低,管壁外表面出现了结冰现象且冰层厚度沿管长方向不断减小直至表面冰层消失。LNG压力、运行负荷、入口LNG温度等运行参数对SCV传热特性具有显着影响。纽带和螺旋线圈均能显着强化传热管内LNG侧对流传热并提高SCV的传热性能。综合考虑传热强化措施对传热和阻力的影响,选择75°螺旋线圈比45°纽带和45°螺旋线圈具有更好的效果。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2019年09期）

刘军,章润远[4]（2019）在《上海LNG接收站冷能利用中间介质气化器研究》一文中研究指出上海LNG接收站一期扩建工程,同期建设一套冷能发电装置。冷能发电装置工艺路线为低温朗肯循环模式,采用中间介质气化器为核心设备。通过对比常规中间介质气化器和冷能发电用中间介质气化器设备参数,为项目实施提供技术支撑。(本文来源于《上海节能》期刊2019年08期）

周华,王伟,魏念鹰,张震[5]（2019）在《LNG接收站开架式气化器最大操作负载研究》一文中研究指出开架式气化器(ORV)是LNG接收站被广泛采用并逐渐成为主流的气化器类型,其诸多使用优势被越来越多的专家和用户所关注。针对如何才能最大限度地使用ORV,发挥其优越性,更好地为生产服务的问题,分析了影响ORV最大操作负载的叁个主要因素(海水流量、海水温度及操作压力),依据其性能曲线及机械限制条件在非线性曲线拟合工具1stOpt上建立了计算最大操作负载的数学模型,通过对比和误差分析,验证了模型的准确性和实用性。当操作条件发生变化时,可根据此模型快速计算出当前条件下的最大操作负载,为用户最大限度地使用ORV提供理论和数学依据。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（上册）》期刊2019-08-28）

杨信一[6]（2019）在《唐山LNG接收站浸没燃烧式气化器运行优化》一文中研究指出冬季由于海水温度较低,LNG的气化外输几乎全部依赖于浸没燃烧式气化器,其稳定运转程度决定着整个LNG接收站的外输能力和运行成本,关于其稳定性研究很有必要。为此,根据唐山LNG接收站浸没燃烧式气化器运行情况,分析了气化器运行中的主要风险来源,并进行了改进措施;通过分析设备的运行状态和燃料气消耗情况,用实验和计算的方法优化参数设定,提高了设备的稳定性,降低了燃料气成本,提升了设备运行的经济性和可靠性。结果说明本次优化方法科学有效,为行业内LNG接收站运营及SCV国产化提供借鉴。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（上册）》期刊2019-08-28）

黄中峰[7]（2019）在《LNG空温式气化器表面结霜机理及控制技术》一文中研究指出结合某气化站4台2000m3/h气化器的实际气化情况,研究LNG空温式气化器表面结霜机理及控制技术。实测表明,在气化过程中,气化器前端表面积累大量冰霜,严重影响气化器的气化效率,气化能力不足时,导致气化器后端管道出口温度降低,严重影响安全生产;经实测,气化器结冰厚度最大值为180mm,结霜高度达到7950mm(气化器高度8000mm),长期结冰将导致气化器受力不均、侧方出现拉力变形,甚至导致管道破裂,燃气泄漏,进而发生安全事故;当温度下降、湿度增加时,结霜、结冰量将继续增大,因此,控制气化器结霜、结冰,提高气化效率至关重要。通过对气化器表面结霜机理进行分析,将结霜过程分为四个阶段即结霜初生期、结霜发展期、霜-冰转换期、结冰充实期,因此,在霜-冰转换期之前,利用技术改造、间距布置、机械排雾和SCADA智能监控系统等措施,及时有效的抑制了结霜、结冰现象。通过现场实测,两组气化器交叉运行全天最大结霜厚度仅为79mm,结霜有效降低率达到56.1%;高度最大为3400mm,有效降低率达到57.5%。因此,采用控制技术后,气化器结霜、结冰现象明显下降,气化能力显着提高,气化器后端管道气体温度得到改善,安全性能得到保障。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（上册）》期刊2019-08-28）

罗玉龙,张圆[8]（2019）在《LNG接收站冬季气化器的使用分析》一文中研究指出LNG气化器是LNG接收站的重要设备,目前行业内普遍使用的是开架式汽化器和浸没燃烧式汽化器,由于北方冬季海水温度较低,开架式气化器的使用受到一定限制,所以浸没燃烧式气化器是北方接收站冬季运行的主要气化器,然而其运行消耗大量天然气,导致接收站冬季运营成本居高不下。因此,为了降低运营成本,通过对其工作特点和使用环境的比较,进行了针对ORV与SCV联合运行模式的安全性与经济性分析,总结出了新的冬季联运方案,经过理论计算和可行性两方面的论证,确定可以实现大幅节省天然气消耗和有效提高运行安全性的效果。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（下册）》期刊2019-08-28）

[9]（2019）在《无锡特莱姆气体设备有限公司和上海交通大学联合研发的“浸没燃烧式气化器”新产品问世》一文中研究指出2019年5月,凝聚了无锡特莱姆气体设备有限公司研发团队和上海交通大学众多专家14个月的心血,包含了6项国家专利的高性能"浸没燃烧式气化器SCV"装备终于研发成功,可正式投入量产。浸没燃烧式气化器SCV(以下简称SCV)的研发成功,改变了全球只有德国和韩国两家公司生产的格局,填补了国内空白。近年来,为解决天然气气荒,国家发改委、国家(本文来源于《煤气与热力》期刊2019年08期）

许燕,马敏吉,朱明,纪明磊[10]（2019）在《海水开架式气化器运行工况研究》一文中研究指出阐述了应用动态模拟软件建立开架式气化器(ORV)系统动态模型,研究LNG流量、天然气管网压力、海水温度等因素扰动变化时,天然气出口温度、海水出口温度、海水进出口温差、ORV换热量、换热器平均温差等主要操作参数的动态响应趋势。分析表明,动态模拟能够准确模拟ORV主要工艺参数随相关扰动因素的变化特性,可指导设计人员的选型设计和操作人员的安全运行实践。(本文来源于《石油与天然气化工》期刊2019年04期）

### 气化器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

空温式气化器是一种将LNG转化为NG的气化装置,利用空气作为热源,通过空气的自然或强制对流与翅片管内的低温流体换热,不消耗其它能源。该气化器结构简单,制作成本小,操作简单,适用于占地面积较大的小型LNG气化站。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 气化器论文参考文献

[1].严乐.空温式气化器综述[J].云南化工.2019

[2].严乐.空温式气化器综述[J].云南化工.2019

[3].潘杰,张丽,白俊华,唐凌虹,李冉.超临界压力下浸没燃烧式气化器传热特性计算分析[J].工程热物理学报.2019

[4].刘军,章润远.上海LNG接收站冷能利用中间介质气化器研究[J].上海节能.2019

[5].周华,王伟,魏念鹰,张震.LNG接收站开架式气化器最大操作负载研究[C].中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（上册）.2019

[6].杨信一.唐山LNG接收站浸没燃烧式气化器运行优化[C].中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（上册）.2019

[7].黄中峰.LNG空温式气化器表面结霜机理及控制技术[C].中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（上册）.2019

[8].罗玉龙,张圆.LNG接收站冬季气化器的使用分析[C].中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（下册）.2019

[9]..无锡特莱姆气体设备有限公司和上海交通大学联合研发的“浸没燃烧式气化器”新产品问世[J].煤气与热力.2019

[10].许燕,马敏吉,朱明,纪明磊.海水开架式气化器运行工况研究[J].石油与天然气化工.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cf4398f6dd5a7f2f69ed86e4.html