# 电气自动化在电气工程中的实现与应用张硕

唐山曹妃甸热力有限公司河北省唐山市063210

摘要：近年来，我国的经济总量不断迎来飞跃式进展，各项社会事业由此迎来了发展新高峰期，高新科技更是借助经济发展这股东风取得前所未有的进步。电气自动化技术就是其中最具有代表性的一种，其与电气工程的高效结合，有效的提升了电气工程发展的效率及水准。本文首先简单介绍目前我国电气自动化工程发展情况，而后对电气自动化在电气工程中的具体运用进行研究。

关键词：电气工程；自动化；电气工程；应用

1电气工程中电气自动化应用的重要性和优势

1.1电气工程中电气自动化应用的重要性

电气工程中对电气自动化技术的应用比较重要，这是促进电气工程向着智能化方向发展的重要技术，也和当前我国的电气工程发展需求有着紧密的联系。智能化的发展是通过相应技术以及设备的应用来实现自动化的操作，主要是对PLC控制技术的应用，为电气工程系统提供支持，方便协调控制系统的良好运行。电气自动化应用在电气工程中也能发挥实时监控的作用，分析以及整理相应电气设备的运行参数，对存在的安全隐患能及时的报警通知，提高故障解决的效率，从而保障系统的良好运行。

1.2电气工程中电气自动化应用的优势

电气工程当中的电气自动化应用中所发挥的优势比较突出，主要体现在能够提高系统的运行安全稳定性上。如电气控制系统中，对电子自动化技术的应用就能有效简化设备控制模式，以及能有效提高设备的整体控制质量效率等，保障系统运行的精准稳定，这样就能从整体上提高设备维护维修的效率。电气自动化技术的实际应用当中，能有效保障设备的一次性连接，最大程度上节约电缆材料，这样就能有助于提高电气设备连接效率。再者，电气工程中应用电气自动化的技术能有效扩大电气工程的实际施工范围，具体应用当中能解决电气工程的管理工作，对突发的状况能有效控制，这样能保障工程的开展中的整体控制力度。技术操作者操作系统过程中，通过电气自动化技术的科学应用下，就能提高电气设备的监控质量，通过远程管理控制的作用提高设备整体运行效率，只有从这些方面得到了强化，才能真正有助于发挥电气自动化技术的应用作用。另外，电气工程中应用电气自动化技术能最大程度降低外界因素对电气工程产生的负面影响，由于电气自动化系统结构性能比较好，结构的安全合理性强，保护系统也比较完善等优势，符合当前电气工程的可持续多元发展的要求。电气自动化技术能在比较复杂化的环境中实现自动化的管理目标，提高电气工程整体运行安全。再者就是对电气自动化技术的应用能最大程度节约成本，提高风险管控能力。

2电子自动化技术在电气工程中的具体应用

2.1电厂电气自动化技术的应用

在电厂应用电气自动化技术能够有效的提高发电效率，降低发电成本。随着社会的快速发展，人们对于电力的需求量与日俱增，这给电厂运行带来的新的挑战，只有提高电厂的运行效率才能满足社会发展的需求。电气自动化在电厂应用之后，能够使电厂实现自动化运行和控制的运行模式，从而有效的提高发电效率。电厂使用的电气自动化技术主要有两种监控模式：分层分布的测控模式和集中监控模式。分层分布模式主要是利用远程工作站、数据通讯系统等控制单元来构成相应的网络系统，实现对间隔层和网络层数据的监控和管理。集中健康模式，主要是直接或者间接管理和控制电厂所有的设备。运行原则是根据电气自动化技术把高强度信号转换为薄弱信号，然后利用电缆连接线和控制管理系统进行连接，保证建立的控制模式具备分布式特征，最终实现全面管理进而监控电厂所以设备的目标。

2.2电网调度中电气自动化技术的应用

当前在我国电力行业建设当中，常常出现电力资源分配不均匀的现象，致使每个地区的经济发展程度出现较大差异，而在电网调度中应用电气自动化技术能够及时给调度、变电集控、远方以及市场等技术人员提供电网实际运行的数据，从而帮助工作人员科学合理的处理和分析数据采集到的信息，同时能够对电力设备进行控制以及操作。总之，电网调度自动化主要是使用计算机网络系统来监控以及调度电网中的每一项业务，通过的电力系统网络把电站、发电厂、调度中心以及工作站等各项业务统一到一起，实施自动化调度。

2.3供配电系统中电气自动化技术的应用

随着我国经济的快速发展，电力系统也进行了较大变革。电力供配电过程当中也都积极运用了最先进的自动化技术，以此来满足我国电网发展的需要。（1）自动化监控技术在供配电系统中的使用。使用分层分布自动监控技术能够保证信息收集的完整性，提高了电力运行的稳定性。（2）现场总线监控技术。现场总线监控技术提高了系统设计的针对性性能，使不同距离具备与之相适应的功能，可以根据具体间隔情况来设计，同时也具备了有远程监控方式的所以优势。

2.4电气自动化在电厂分散控制中的应用效果分析

当前，结合我国电厂分散控制的整体水平和效果来看，其在电气工程建设工作中仍然处于落后的阶段。但是，由于近年来电气自动化发展速度的不断提升，使得具有较强便捷性的监控手段也逐渐被应用，很大程度上促进了工作效率的提高。一方面，应用电气自动化，可以在原有的基础上，构建一个可行性非常高的分散监控系统，并且，针对这一系统，其可以对时间的限制以及空间的限制进行忽略，实现了对多个厂房的实时监控，有效促进了电厂安全性以及稳定性的提升。另一方面，利用电气自动技术，能够进一步促进监测效率的提高，从而在一定程度上满足了电气自动化建设需求。并且，这一技术的采用，也可以有效推动人机接口通讯的建设进程，为远程监控以及管理效果、水平的提升提供了可靠依据，有利于发电场运行的稳定性，也有利于电力系统运行的可靠性。

3结束语

总之，将电气自动化技术在电气工程当中加以科学的应用，就能从整体上提高电气自动化技术应用的质量水平，这对推动电气工程的良好发展就能发挥积极作用。社会发展中对电气工程自动化技术的应用需求也朝着多样化的方向发展，这就需要从多角度进行考虑，注重电气自动化技术水平的不断提升，希望能通过上文中对电气自动化技术的相应研究分析，能有助于促进电气工程的良好发展。

参考文献

[1]王树文,王润涛,刘瑶,孟祥丽.电气自动化技术在电气工程中的应用探究[J].信息记录材料,2019(02).

[2]宗海.电气自动化技术在电气工程中的应用探析[J].信息记录材料,2019(02).

[3]高淑婷.电气工程中电气自动化的应用探究[J].时代农机,2018(12).

[4]麦玉伦.浅谈电气自动化在电气工程中的融合运用[J].科技资讯,2018(23).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cf7154842cfa7b58e93d19af.html