# 电老化论文_费翼

导读:本文包含了电老化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电压,寿命,油纸,聚乙烯,电抗器,护套,局部。

### 电老化论文文献综述

费翼[1]（2019）在《加电老化试验台校验比对与测试夹具技术研究》一文中研究指出二端器件、叁端器件、功率器件、射频器件,品种繁多,不仅技术含量高,而且工艺复杂,同时对可靠性要求也比较高。结合各类元器件可靠性试验、失效分析试验的资源优势,以寿命老化试验这样的重要方式,通过模拟元器件实际工作状态,同时记录样品数量、试验条件、失效个数和失效时间等信息,并通过这些信息来评价分析元器件产品寿命特征值而进行试验。选用专门的加电老化设备,开展有针对性的加电老化台测试夹具制造、校验与比对工作至关重要。这里以高温直流、射频元器件老化筛选寿命试验系统为例,为保障在试验过程中加载条件的准确性,以免过应力对器件造成新的损伤,要求我们对设备直接加载到试验工位的试验条件进行精确的校验与比对。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年21期）

付涛,石黄霞,刘光辉,代元军[2]（2019）在《交直流复合电压迭加谐波电压下的绝缘纸电老化特性研究》一文中研究指出换流变压器是特高压直流输电系统中的关键设备,而绝缘纸是换流变压器中重要的绝缘与散热材料。由绝缘设计与缺陷导致的绝缘问题占据了换流变压器故障的绝大多数,因此研究换流变压器绝缘纸的电老化特性具有重要意义。根据换流变压器阀侧绕组绝缘承受的电压类型,采用典型的油浸绝缘纸作为模拟换流变压器纸绝缘的试验材料,开展了绝缘纸在交直流复合电压迭加谐波电压下的长时耐压试验,研究了绝缘纸的电老化特性。试验结果表明,谐波电压对绝缘纸的电老化特性影响显着,随着谐波含量的增加,绝缘纸的电老化失效时间减小,且5次谐波对绝缘纸电老化失效时间的影响比3次谐波的影响更大。(本文来源于《合成材料老化与应用》期刊2019年05期）

崔彦捷,曹沛,祝令瑜,邓军波,彭平[3]（2019）在《局部放电作用下油浸绝缘纸板电老化特性》一文中研究指出油纸绝缘材料被广泛地应用于电力设备中,而当电力设备存在缺陷引发局部放电时,其绝缘性能会不断劣化。本文研究了长期局部放电作用下绝缘纸板的电老化特性,建立了针板结构的油浸绝缘纸板局部放电模型。在长期恒定电压下,研究了纸板从开始局部放电到击穿的整个电老化过程中各项局部放电特征量的变化情况,并利用显微镜观察了电老化过程中针电极尖端附近区域的动态表现,得出了纸板产气的变化规律。在电老化完成后,采用扫描电镜观察了纸板的表面形态。结果表明:绝缘纸板的电老化过程可以分为3个阶段,即起始期、发展期与爆发期;其中发展期内部,局部放电会时有停滞;进入发展期后,平均放电量与脉冲重复率下降至极小值时,可以判定绝缘材料电老化将要进入末期,临近击穿。研究结果得到了局放特征量随着电老化发展的变化规律,提出了3个阶段划分的依据,为今后进一步研究油纸绝缘在局部放电作用下的电老化特性奠定了基础。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年09期）

黄磊[4]（2019）在《纳米MMT/LDPE和SiO_2/LDPE材料的电老化性能研究》一文中研究指出电力电缆是日常生活中常见且十分重要的电力设备,同时也是输电系统的不可缺少的组成部分。随着科技和城市的不断发展,可再生能源不断被开发,电网系统对于电力电缆的需求也在不断地增加。低密度聚乙烯由于突出的绝缘性能进入人们的视野,同时其加工简便,有良好的延展性,在电缆绝缘领域已经崭露头角。为了满足日益增长的科学技术发展的需要,工程上对电缆绝缘用聚乙烯及交联聚乙烯材料的各项性能提出了越来越高的要求。长期高场强的作用会使聚乙烯某些性能下降,甚至因老化而导致绝缘破坏失效。为得到耐电老化性能更加优异的材料,可对基体材料进行改性。纳米微粒因具有种种奇特的效应,被广泛应用于聚合物的掺杂改性之中。本文深入开展基于纳米MMT和SiO_2为填料的聚乙烯电老化性能研究,为此本文采用X射线衍射、偏光显微镜实验和差示扫描量热等实验对复合材料微观结构进行表征,利用交流击穿试验、电导率和介电频谱开展实验,采用熔融共混的方法制备聚乙烯基纳米复合材料;采用交流均匀电场对试样进行电老化实验的性能研究。通过研究发现:电老化会在一定程度上对材料的结晶度和晶体结构产生影响。基本上结晶度随老化时间呈下降趋势;在电老化初期材料的击穿场强值呈现小幅度的提高;随电老化时间的进一步增加则又会出现击穿场强值下降的现象,但纳米填料的引入可以延缓这种下降的趋势;电老化会使材料的电导电流密度有不同程度的增加,尤其在高电场测试时,MMT/LDPE的电导电流密度明显高于SiO_2/LDPE;同时也会引起介电常数、介质损耗的增高;随着老化时间的增加,复合材料中的晶粒尺寸逐渐变小,当老化时间到达一定值时,材料中会出现大分子断链情况,非晶区扩张,出现大量低密度区,出现小球晶二次聚集的情况,纳米填料的加入对于聚乙烯材料的老化有非常明显的抑制作用。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2019-06-01）

洪彬,纪娅,吕顺雅,高建业,高振东[5]（2019）在《汽车点火线圈用环氧胶的电老化规律研究》一文中研究指出通过电气绝缘强度测试研究了5 000,8 000,12 000,15 000 V这4种不同高压电场下,双酚A型环氧树脂WRS618A体系的电老化过程。结果表明,随电老化试验电场强度的增加,试样的电气绝缘强度呈下降趋势。通过对测试结果的分析拟合,得出树脂材料的老化寿命模型,并据此预测出WRS618A体系在10 000 V高压电场条件下的使用寿命约为3.7 a。(本文来源于《热固性树脂》期刊2019年03期）

刘云鹏,田源,王博闻,范晓舟,姜烁[6]（2019）在《光纤护套材料在变压器油中的电老化特性研究》一文中研究指出光纤在变压器在线监测方面具有很大的发展空间,本文对光纤护套材料进行了基于逐步升压法的电老化测试,并研究热老化对光纤护套材料电老化寿命的影响。与传统变压器中油浸绝缘纸的击穿电压进行了对比,发现ETFE、PTFE、PA12的击穿电压均优于油浸绝缘纸。在此基础上,利用双参数Weibull分布对ETFE材料和油浸绝缘纸的试验数据进行统计分析,用反幂函数和指数函数拟合试验数据并求得两者的电压耐受系数。结果表明:ETFE材料在反幂函数和指数函数两种模型上表现出的参数均优于油浸绝缘纸,电老化寿命较油浸绝缘纸有显着提高,说明以ETFE材料作为护套的光纤可以稳定运行在变压器中。(本文来源于《绝缘材料》期刊2019年02期）

李亚莎,花旭,代亚平,刘志鹏,王成江[7]（2019）在《外电场下交联聚乙烯电介质材料分子结构变化及其电老化微观机理研究》一文中研究指出为了从微观角度分析交联聚乙烯(XLPE)材料的电树枝老化,本文采用分子模拟方法计算并优化得到了XLPE分子结构.沿着聚乙烯链施加不同大小电场强度,分析交联聚乙烯分子的几何结构、偶极矩、极化率、电荷分布、前线轨道能量和红外光谱变化规律.计算结果表明,随着外电场的增大,交联聚乙烯分子红外光谱发生较大变化;当外施电场达到0.026a.u.后,红外光谱图中出现虚频,表明分子空间结构不再稳定,易发生断键;另外从前线轨道图的变化可以看出断键现象最先发生在交联聚乙烯链端部;沿着电场方向,原子所带电荷量由交联处向端部转移,当外施电场达到0.029a.u.后,链端部的C-H和C-C键断裂产生H·和CH_3·自由基.游离的自由基会形成空间电荷并发生积聚,产生局部较大场强,从而进一步影响交联聚乙烯链的空间结构.而电介质内部微观特性的变化必定会导致交联聚乙烯材料绝缘性能的下降,这些变化对揭示交联聚乙烯电缆电树枝形成的微观规律具有重要研究意义.(本文来源于《原子与分子物理学报》期刊2019年03期）

李旭东[8]（2018）在《交直流复合电压下油纸绝缘沿面局部放电特性与电老化失效模型研究》一文中研究指出换流变压器阀侧绕组主绝缘承受交流、直流电压分量复合而成的交直流复合电压以及因换相产生的谐波电压的共同作用,其阀侧电场分布与普通电力变压器相比具有显着差异。随着运行时间的增长,换流变压器内绝缘可能出现缺陷并引发局部放电,其中沿面局部放电沿着纸板向铁轭、铁芯、油箱壁等地电位器件发展并最终导致绝缘失效,是最危险的局部放电类型之一。绝缘系统的沿面局部放电特性及电老化失效特性与外施电压类型紧密相关,因此换流变压器绝缘系统的沿面局部放电特性及电老化失效特性也不同于普通电力变压器。本文针对换流变压器阀侧绕组的工况特点,系统地开展了交直流复合电压下油纸绝缘沿面局部放电特性及电老化失效模型研究。论文主要包括以下内容:(1)试验研究了交直流复合电压下油纸绝缘沿面局部放电基本特性及现象。分析了换流变压器阀侧绕组主绝缘可能出现沿面局部放电的绝缘结构处的电场分布特征,分别采用针板及柱板放电模型模拟了极不均匀及稍不均匀电场下油纸绝缘沿面局部放电,分析了直流分量对放电相位分布、统计特征量及纸板表面白痕的产生的影响规律。试验结果表明,直流分量对极不均匀电场下的放电相位分布及纸板表面白痕的产生影响显着,对稍不均匀电场下放电相位分布、统计特征量及纸板表面白痕的产生影响较小;纸板表面出现的白痕本质上为气体通道且显着增大了放电强度及发展速度,其产生受电极的电场分布、几何结构及纸板中水分共同影响。(2)基于液体电介质电流体力学模型和传热方程建立了交直流复合电压极不均匀电场下油纸绝缘沿面局部放电电热物理模型,通过数值模拟研究了单次放电电流脉冲波形与带电粒子产生、运动及消失过程的对应关系,分析了放电通道的温度分布并与纸板表面出现白痕及碳痕等现象进行了关联分析;对比分析了交直流复合电压与交流电压下的单次放电过程,揭示了直流分量对单次放电物理过程及放电通道温度分布的影响机制。数值模拟结果表明,交直流复合电压和交流电压下,单次放电电流脉冲上升沿均与流注头部的变压器油分子场电离强度紧密相关,下降沿均与流注放电通道中电子吸附及带电粒子复合紧密相关;交流分量相等时,直流分量显着增大了流注放电在油纸界面上的发展速度及停止长度,减小了油纸界面放电通道最高温度区域的电子密度,进而降低了该区域的最高温度,这是交直流复合电压下针尖区域纸板不易产生白痕的重要原因。(3)研究了交直流复合电压及交流电压沿面局部放电下油纸绝缘的失效过程,对比分析了两种类型电压下放电发展过程中的白痕发展特性及放电谱图特征,揭示了直流分量对失效过程的影响规律。试验结果表明,直流分量对失效过程的影响与白痕发展路径相关;直流分量使纸板表面白痕较难保持及向前发展,但对向纸板内部发展的白痕通道影响小,进而使得交直流复合电压极不均匀电场下放电难以发展及导致油纸绝缘失效,并使交直流复合电压稍不均匀电场下油纸绝缘失效过程及放电谱图特征与交流电压下具有相似性。绝缘裕度相同时,交直流复合电压极不均匀电场下放电过程中沿面闪络比交流电压下容易发生,分析了沿面闪络发生的原因及路径,并提出了相应的预防措施;分析了稍不均匀电场下放电谱图随放电发展的变化规律,并建立了放电发展阶段划分方法。(4)开展了稍不均匀电场下油纸绝缘沿面局部放电电老化试验,获得了大量的油纸绝缘电老化失效数据,对失效数据进行了Weibull分布检验及特征参数提取;分析了交流及直流分量对油纸绝缘特征电寿命的影响规律,建立了交流分量有效值、交流含量相关的油纸绝缘改进反幂寿命模型,结合Weibull分布函数,建立了计及交流分量有效值、交流含量及老化时间的油纸绝缘改进电老化失效模型。试验结果表明,交流及直流分量均对油纸绝缘特征电寿命影响显着,交流分量对特征电寿命的影响程度远大于直流分量,且交流及直流分量对特征电寿命的影响具有显着的交互效应;假设检验结果表明,建立的油纸绝缘失效模型具有良好的准确度和适应性。上述研究内容有助于进一步理解换流变压器阀侧绕组主绝缘沿面局部放电从产生、发展到绝缘失效整个过程的规律及机理,并为换流变压器油纸绝缘沿面局部放电故障诊断及绝缘可靠性评估提供了理论支撑及试验依据。(本文来源于《重庆大学》期刊2018-11-01）

顾哲屹,刘博通[9]（2018）在《干式空心电抗器匝间绝缘模型电老化特性实验研究》一文中研究指出为探索干式空心电抗器匝间绝缘模型的电老化特性,采用步进电压实验对设计的模型进行了电老化实验。基于极大似然估计的理论对实验数据进行统计分析,得到了反幂模型中的常数C及电压寿命指数n,并与恒定电压实验进行了对比。反幂模型计算得到的数据与实验数据契合度高,证明了用步进电压实验进行干式空心电抗器匝间绝缘电老化的可行性。(本文来源于《电工技术》期刊2018年19期）

聂洪岩,张潮海,顾哲屹,姚远航,刘晓胜[10]（2018）在《局部放电条件下干式空心电抗器匝间绝缘的电老化特性研究》一文中研究指出为研究干式空心电抗器匝间绝缘的电老化规律,进行了干式空心电抗器匝间绝缘模型试样的起始局部放电电压及击穿试验。采用恒定电压法及阶梯电压法进行了局部放电发生后干式空心电抗器匝间绝缘的电老化寿命试验,求得两种老化方式下的电老化反幂寿命方程。分析并试验验证了两个寿命方程存在差别的原因,并修正了局部放电发生后恒定电压下干式空心电抗器匝间绝缘模型试样的电老化反幂寿命方程。研究结果表明:发生局部放电时,干式空心电抗器匝间绝缘的电老化规律不符合反幂寿命模型,耐压寿命指数N及常数C随着试验电压的升高而增大;各种过电压下可能出现的局部放电对干式空心电抗器匝间绝缘材料的危害很大,可以通过改进制造工艺提高起始局部放电电压、选用耐局部放电能力强的绝缘材料作为匝间绝缘或者加装过电压抑制装置限制过电压幅值等方法延长干式空心电抗器匝间绝缘的使用寿命。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年13期）

### 电老化论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

换流变压器是特高压直流输电系统中的关键设备,而绝缘纸是换流变压器中重要的绝缘与散热材料。由绝缘设计与缺陷导致的绝缘问题占据了换流变压器故障的绝大多数,因此研究换流变压器绝缘纸的电老化特性具有重要意义。根据换流变压器阀侧绕组绝缘承受的电压类型,采用典型的油浸绝缘纸作为模拟换流变压器纸绝缘的试验材料,开展了绝缘纸在交直流复合电压迭加谐波电压下的长时耐压试验,研究了绝缘纸的电老化特性。试验结果表明,谐波电压对绝缘纸的电老化特性影响显着,随着谐波含量的增加,绝缘纸的电老化失效时间减小,且5次谐波对绝缘纸电老化失效时间的影响比3次谐波的影响更大。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电老化论文参考文献

[1].费翼.加电老化试验台校验比对与测试夹具技术研究[J].中国设备工程.2019

[2].付涛,石黄霞,刘光辉,代元军.交直流复合电压迭加谐波电压下的绝缘纸电老化特性研究[J].合成材料老化与应用.2019

[3].崔彦捷,曹沛,祝令瑜,邓军波,彭平.局部放电作用下油浸绝缘纸板电老化特性[J].高电压技术.2019

[4].黄磊.纳米MMT/LDPE和SiO_2/LDPE材料的电老化性能研究[D].哈尔滨理工大学.2019

[5].洪彬,纪娅,吕顺雅,高建业,高振东.汽车点火线圈用环氧胶的电老化规律研究[J].热固性树脂.2019

[6].刘云鹏,田源,王博闻,范晓舟,姜烁.光纤护套材料在变压器油中的电老化特性研究[J].绝缘材料.2019

[7].李亚莎,花旭,代亚平,刘志鹏,王成江.外电场下交联聚乙烯电介质材料分子结构变化及其电老化微观机理研究[J].原子与分子物理学报.2019

[8].李旭东.交直流复合电压下油纸绝缘沿面局部放电特性与电老化失效模型研究[D].重庆大学.2018

[9].顾哲屹,刘博通.干式空心电抗器匝间绝缘模型电老化特性实验研究[J].电工技术.2018

[10].聂洪岩,张潮海,顾哲屹,姚远航,刘晓胜.局部放电条件下干式空心电抗器匝间绝缘的电老化特性研究[J].电工技术学报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d01fc5cb1ccfe1c9b49d91c1.html