# 电力工程建设中输电线路施工质量的技术控制朱文壮

国网冀北电力有限公司张家口供电公司河北省075000

摘要：在电力工程施工过程中，输电线路施工属于其中的重要部分，为了切实保证电力工程施工质量水平得到全面提升，应当保证输电线路施工质量，为了提升输电线路质量控制水平应当采取有效措施，提升工程施工进度以及施工效率，促使施工成本大幅度降低，提升电力企业经济效益以及市场竞争力，促使电力企业实现健康稳定以及可持续发展。

关键词：电力工程建设；输电线路；施工质量；技术控制

随着社会用电规模的不断增大，输电线路的施工标准不断严格，输电线路的输送距离也不断增加，施工技术也越来越复杂，因此，必须要做好输电线路施工质量的技术控制工作。输电线路的施工建设质量是关系到电力工程项目能够长期安全稳定运行的重要指标，在项目实施中占有决定性作用。因此电力部门必须要重视电力工程建设中输电线路施工质量的技术控制，为后续施工项目的质量提供保障，从根本上促进电力事业的可持续发展。

1输电线路施工质量控制的必要性

电力工程输电线路施工的质量能够对电网电力系统供电的稳定性以及安全产生直接的影响，同时和人们的日常生活生产以及国民经济的稳步发展息息相关；基于此，对电力工程进行施工的过程中，应当对输电线路的施工环节与步骤实施严格的管控，这样才可以保证输电线路工程施工的安全性，尽可能降低可能存在的施工风险。除此之外，还应当统筹兼顾，强化各施工环节的管理，加强各相关单位之间的交流与合作，建立完善施工质量管理体系，同时加强对施工人员的规范操作，确保施工质量得到保障。

2输电线路施工质量技术控制中存在的问题

2.1输电线路建设中存在的问题

输电线路建设中容易出现以下问题：（1）在电力工程建设中，输电线路容易出现线路接触不良和导线排列组合错误问题。电路接口接触不良容易导致电线断路；导线排列组合出现错误包括垂直和水平方位错误、三角排列和圆形排列错误，会导致电线绝缘间距长度欠缺，影响电力的正常供应。（2）勘察测量精度出现误差，使输电线路设计图纸存在设计误差，导致输电线路无法到达指定区域。（3）输电线路架线时，在拖地运送过程中会严重磨损，容易造成电路寿命减短，增加施工成本。（4）输电线路建设在地势低洼处时，基面由于积水的下渗容易受到损坏，威胁行人的生命安全。

2.2施工过程中存在的问题

我国地域广阔，地形复杂，雨季是雷电频发的季节，因此在进行输电线路施工时，雷电天气会对施工造成很大的破坏。雷电击中在杆塔或者电线上时，会使得导线上产生大量的电荷，轻则导致输电线路绝缘体闪络和跳闸，重则导致输电线路被击穿，造成线路故障，而且雷击经过电线进入变电站，使得避雷器爆炸，造成主变压器故障。此外，输电线路是露天建设，受自然环境的影响，低温使得电线骤缩，飓风使得电线震荡，导致输电线路高架漏电和倒塌事故频发，对行人的出行造成安全影响。另外，人们对输电线路的破坏也较为严重，如偷盗输电线路；山区爆破过程中使得导线断裂；农作物燃烧的火焰将输电线路烧坏，这些行为都会对输电线路的运行造成巨大的伤害。

3提升输电线路质量控制水平主要措施

3.1施工前准备工作

施工前应当做好准备工作，只有做好了各项准备工作才能保证电力工程得到稳定开展，准备工作当中应当加强施工计划方案确定，同时要加强施工图纸审核以及制作工作，还应当准备好施工材料，工作人员在对于施工图纸进行制作的过程中，首先，要对于施工工程所需各项数据进行科学合理地测量，同时要切实地保证测量精准性，其次，要根据真实的数据对于图纸进行绘制，在图纸绘制过程中，要切实保证绘制合理性，在图纸绘制完毕之后，工作人员还应当加强图纸审核工作，保证施工图纸的科学性、合理性以及详细性。再次，工作人员还应当按照图纸要求以及图纸规定进行合理施工。另外，施工过程当中要制定合理的施工计划，在制定施工计划过程中为了避免意外性情况，应当建立预备方案，这样，如果出现某些意外情况可以使用预备方案，避免不时之需，另外施工过程尽量保证施工材料全面性，避免缺失某些施工材料，还应当保证施工材料合格性，避免由于材料问题对于施工质量和施工进度造成严重影响。

3.2杆塔工程施工质量控制技术

对于电力企业中的输电线路施工质量控制人员来讲，要结合杆塔工程结构特点，合理确定杆塔的组立方式，并做好相应的选型工作，根据输电线路运行情况、维修路段，包括外界环境对输电线路杆塔工程施工的影响，科学确定杆塔类型。输电线路杆塔工程的科学组立，能够进一步提升杆塔结构的可靠性与安全性能，对输电线路起到良好保护作用。通过运用合理的杆塔工程施工质量控制技术，能够帮助相关管理人员更加全面的掌握输电线路运行情况，为输电线路的顺利施工打下坚实基础。

另外，相关管理人员要适当加强杆塔工程施工质量控制强度，并结合杆塔工程结构特点，明确输电线路分布范围，确定输电线路的运行速率，防止电力工程中的输电线路出现较大运行故障。杆塔工程施工质量控制要点如下：（1）应用先进的杆塔施工技术进行施工，并准确确定杆塔施工位置。（2）严格控制电力工程杆塔材料质量，针对质量不过关的杆塔材料，需要立即更换。（3）杆塔施工人员要认真按照施工流程进行施工，并妥善处理施工过程中出现的问题。

3.3输电线路架线工程施工的技术控制

根据以往的输电线路架线施工中，技术控制部分主要有两个要点：（1）架线工程施工的准备阶段，在施工前需要做好全部分测量准备工作，并且要将所有的附件安装好，由于这一环节的施工较为复杂，也是最容易出现质量问题的环节，技术人员需要遵循有关的技术规范，必须要严格按照规范进行操作，这样才能有效确保放线测量的准确开展。（2）架线施工的放线阶段，根据输电线路的实际情况，选择合适的架线技术，由于其建设成本低、施工简单的优点，在电力工程建设中得到广泛的应用。但是在实际施工过程中，导线之间的摩擦较大，必然会对机械设备造成损坏，影响后期的施工进度。

3.4张力放线液压的技术控制

输电线路在张力放线液压技术控制阶段，要严格按照标准施工。吊运时要保持线轴形状，安全拆除线轴边缘封装铁钉，线轴采用扇形布置，使之正对张力机器，防止输电线路导线和线轴边缘互相磨损，张力放线机器出口张力要满足施工规定，保证施工地段全部位置与导地线之间架空，消除导地线跳槽现象，禁止利用双钩直接向上提出导线，防止导线损害。液压施工时，应与钢模相匹配，液压表应定期进行检查维修，钢模有固定方向，严禁错放。缸体应放置平稳，与地面垂直，压接导线与地线时，应平稳进行，模距之间应有5cm的重叠。例如，压接管第一次压模后，要对边距尺寸进行测量，符合标准后再接压。

结论

综上，通过详细介绍杆塔工程施工质量控制技术、输电线路基础工程施工质量控制技术、架空光缆与变电站施工质量控制技术等等，能够帮助电力工程输电线路施工质量管理人员更好的了解输电线路运行特点，有效降低输电线路发生运行故障的概率。对于电力企业中的管理人员而言，要主动学习国内外先进的电力输电线路施工质量控制知识，提升自身的专业技能，在保证电力工程输电线路稳定、安全运行的前提下，不断提高输电线路的整体运行速率。

参考文献：

[1]廖德胜.电力工程高压输电线路的施工管理及质量控制探讨[J].电子世界，2018（19）：96+98.

[2]夏礼.电力工程高压输电线路的施工管理及质量控制[J].科技风，2018（29）：183.

[3]肖太阳.浅析220kV高压输电线路导线架设施工技术要求[J].中国新技术新产品，2018（18）：112~113.

[4]王洪斌.高压架空输电线路的施工管理要点[J].黑龙江科学，2018，9（16）：86~87.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0c02fdac1669edae2aa8886.html