# 高效液相色谱法同时测定氨咖愈敏溶液中4种成分含量

### 论文摘要

目的建立同时测定氨咖愈敏溶液中对乙酰氨基酚、咖啡因、愈创木酚甘油醚和马来酸氯苯那敏含量的高效液相色谱（HPLC）法。方法采用Diamonsil C18柱（250 mm×4. 6 mm,5μm）,流动相为磷酸三乙胺缓冲液（取三乙胺3. 0 mL,加水至1 000 mL,用磷酸调p H至2. 6）-乙腈（85∶15,V/V）,流速1. 0 mL/min,检测波长264 nm,柱温40℃,进样量20μL。结果对乙酰氨基酚、咖啡因、愈创木酚甘油醚和马来酸氯苯那敏质量浓度线性范围分别为4. 816～240. 800μg/mL,3. 808～190. 400μg/mL,3. 816～190. 800μg/mL,2. 226～111. 300μg/mL（r> 0. 999 0）,平均回收率为99. 88%～100. 66%,RSD为0. 48%～1. 20%（n=9）;精密度、稳定性、重复性试验的RSD均小于2%。结论该方法简便、快速、准确,精密度、稳定性、重复性均较好,可用于同时测定氨咖愈敏溶液中4种成分的含量。

### 论文目录

- 1 仪器与试药

- 1.1 仪器

- 1.2 试药

- 2 方法与结果

- 2.1 色谱条件

- 2.2 溶液制备

- 2.3 方法学考察

- 2.4 样品含量测定

- 3 讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 梁爱仙,庞发根,刘敏,李玉兰

关键词: 高效液相色谱法,氨咖愈敏溶液,含量测定,对乙酰氨基酚,咖啡因,愈创木酚甘油醚盐酸,马来酸氯苯那敏,质量控制

来源: 中国药业 2019年16期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,药学

单位: 广东省深圳市药品检验研究院·广东省深圳市药品质量标准研究重点实验室

分类号: R927.2;O657.72

页码: 29-31

总页数: 3

文件大小: 196K

下载量: 113

### 相关论文文献

- [1].盐酸非索非那定联合马来酸氯苯那敏治疗慢性特发性荨麻疹疗效观察[J]. 中国校医 2013(10)

- [2].马来酸氯苯那敏:药效不错副作用也不小[J]. 长寿 2010(12)

- [3].高效液相色谱法测定金感胶囊中微量成分马来酸氯苯那敏的含量[J]. 中国医院用药评价与分析 2019(02)

- [4].近红外光谱法快速检测咳特灵胶囊中马来酸氯苯那敏的含量[J]. 中国药事 2013(02)

- [5].测定氨咖黄敏胶囊中马来酸氯苯那敏含量的方法分析[J]. 内蒙古中医药 2013(14)

- [6].小儿氨酚烷胺颗粒中马来酸氯苯那敏含量均匀度研究[J]. 煤炭与化工 2013(07)

- [7].咳特灵胶囊中马来酸氯苯那敏限度检查方法的改进[J]. 中国药业 2012(01)

- [8].小儿氨酚黄那敏颗粒中马来酸氯苯那敏含量的测定[J]. 吉林大学学报(医学版) 2012(02)

- [9].高效液相色谱法测定马来酸氯苯那敏[J]. 理化检验(化学分册) 2012(10)

- [10].反相高效液相色谱法测定马来酸氯苯那敏注射液中马来酸氯苯那敏的含量[J]. 中国当代医药 2012(36)

- [11].高效液相色谱法测定康乐鼻炎片中马来酸氯苯那敏的含量[J]. 医药导报 2009(01)

- [12].高效液相色谱法测定小儿氨酚黄那敏颗粒马来酸氯苯那敏含量与均匀度[J]. 医药导报 2008(11)

- [13].小儿氨酚黄那敏颗粒中马来酸氯苯那敏含量的检测[J]. 牡丹江医学院学报 2008(05)

- [14].维C银翘片中马来酸氯苯那敏含量测定方法分析研究[J]. 甘肃科技 2018(21)

- [15].马来酸氯苯那敏片含量测定方法改进[J]. 中国药业 2009(04)

- [16].高效液相色谱法测定小儿氨酚黄那敏颗粒中马来酸氯苯那敏含量及均匀度[J]. 安徽医药 2016(08)

- [17].小儿氨酚黄那敏颗粒中马来酸氯苯那敏的含量测定及含量均匀度考察[J]. 中国药师 2008(02)

- [18].复方感冒灵片质量研究[J]. 中国现代药物应用 2012(12)

- [19].高效液相色谱法测定马来酸氯苯那敏糖浆中马来酸氯苯那敏的含量[J]. 中国药物经济学 2013(05)

- [20].马来酸氯苯那敏对妊娠中晚期合并上呼吸道感染咳嗽的疗效分析[J]. 中国处方药 2018(07)

- [21].储存条件对马来酸氯苯那敏控释胶囊释放度的影响[J]. 亚太传统医药 2010(04)

- [22].RP-HPLC法测定马来酸氯苯那敏片中马来酸氯苯那敏的含量[J]. 临床合理用药杂志 2010(05)

- [23].马来酸氯苯那敏片剂在健康人体内的相对生物利用度探讨[J]. 饮食科学 2017(22)

- [24].HPLC同时测定复胆片中茶碱和马来酸氯苯那敏的含量[J]. 中医药导报 2018(10)

- [25].高效液相色谱法测定复方银翘氨敏胶囊中马来酸氯苯那敏含量及含量均匀度[J]. 中国药业 2018(22)

- [26].小儿氨酚黄那敏片中人工牛黄及马来酸氯苯那敏的含量及含量均匀度考察[J]. 饮食科学 2018(20)

- [27].复方甘草酸苷注射液联合马来酸氯苯那敏对过敏性紫癜患儿免疫球蛋白水平的影响[J]. 北方药学 2020(03)

- [28].光谱法研究马来酸氯苯那敏与牛血清白蛋白的相互作用[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [29].马来酸氯苯那敏与牛血清白蛋白相互作用的光谱法研究[J]. 广州化工 2019(12)

- [30].小儿速效感冒颗粒有效成分含量测定方法的改进[J]. 儿科药学杂志 2018(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d2b6ba0fbde629f589608e60.html