# 浅析水工隧洞施工技术

云南金鼎锌业有限公司671401

摘要：根据复杂地质条件分析，结合隧洞施工过程，讲述了施工过程各项要素，提出相对高技术指导，确保施工质量提高，满足设计需要，隧洞混凝土施工结束后，要提高岩石承载能力，采用固结灌浆技术，在具体施工中对于岩层裂缝情况进行分析，通过经验判断岩石吃浆量，调整岩浆浓度，完成隧洞灌浆，提高隧洞灌浆技术。

关键词：水工；隧洞；技术；

一、工程概况分析

隧洞长度和隧洞岩层非常复杂，会遇到火成岩、沉积岩和变质岩三大类岩石，区域间也存在断裂带、冒水和高应力等方面问题，需要对于不同区域断裂带进行规模大的分析，结合工程概况可以对于隧洞施工特点进行分析。地势高地区要合理安排影响因素，在施工工作开展时候要做到施工器械选择，安排增氧气设备。工作环境气温低，要合理安排施工项目，制定有效防冻措施，保证工程安全进行，保证施工设备工作安全，隧洞施工路线长，引水隧洞要注意通风问题，隧洞埋藏深度要按照地质影响进行及时高地应力解决，地质复杂要随时跟施工要求进行地质工作准备工作。

二、引水隧洞施工技术

1、隧洞开挖技术最重要环节就是引水隧洞开挖工作需要合理工序安排，前期施工准备，钻孔和网络连接等一系列复杂工程程序，需要合理进行参数调整，在隧洞开挖工作中需要采用施工方法进行边线开挖利用光爆技术，建设项目中涉及到的钻孔工作要进行钻孔参数分析，严格依据制定好参数确定爆破岩石空菱形掏槽形式，保证开挖量和超挖量都要在操作规范中。

2、引水隧洞开挖工作需要进行锚杆施工处理，隧洞施工过程中，采用合理施工方法，进行施工准备，钻孔、拌制和锚杆安装处理，在整个引水隧洞施工项目中，进行具体喷混凝土施工处理，及时处理好引水隧洞施工技术排水。施工排水需要进行水分施工处理，合理完成对于隧洞残留水分排除工作，具体施工过程中，要根据隧洞施工情况，增设排水设备，保证隧洞排除。在整个隧洞施工排水过程中需要进行排水结构处理，开挖后地质情况进行岩石漏水处理，根据隧洞渗水量大小，及时处理排水安置工作，防治混凝土作业，需要运用漏水进行钻孔处理。

三、引水隧洞施工保证措施

1、水利设施建设过程中，广大人民群众生活具有非常重要意义，引水隧洞施工质量需要整个社会进行合理施工，保证社会人民财产安全，严格保证引水隧洞施工质量，要求项目施工人员做好项目控制，保证隧洞项目质量达标。施工原材料要及时检验合格，混凝土配合要按照预期设计技术进行合理施工处理，做好监理同时，保证施工设计，对于孔进行合理加工处理，深度清理监理人员检查工作。

2、施工安全要合理保障施工安全，开展施工连接工作，将安全意识提高到行动上，保证工作任务圆满完成，将安全防范意识深入到每个环节，严格遵守国家规定政策，保证安全技术施工，做到安全积极鼓励，完善安全制度，检查验收制度落实到生产过程中。在水利建设过程中，引水隧道施工是一项非常重要组成部分，隧洞施工完成好坏会直接影响到水利设施使用，具体施工需要加大技术应用，采取科学方法保障施工质量。

四、如何提高施工技术

1、水电建设引水隧洞施工技术重点会受到地质、气候和设施等外部因素影响，开展水电站隧洞施工过程中，要对于施工现场进行地质和地形探测工作，做到技术和设备工作，安排施工队伍监管，明确单位责任，准备相关机械技术材料，建设安全围栏住房，进行隧洞施工，引水隧洞开凿要根据施工进行引水处理，保证隧洞面积，提高施工地质条件，根据不同开凿方法，提高隧洞施工方法。对于隧洞开凿方法要进行全面爆破处理，根据施工要求进行隧洞施工保护，全面开凿坚硬地质，对于隧洞进行随大范围处理。

2、隧洞开凿方法要按照隧洞施工要求设计，通过隧洞地质状况，降低隧洞排水难度，根据施工要求进行开凿，全面清理洞口，将危险石头清理，禁止全面断面开凿方式，对于开裂情况保持稳定，提高水泥砂浆强度。在施工过程中要对于隧洞水位置和水量检查，优化隧洞排水施工，对于渗透严重位置要及时处理排水，借助抽水机处理坡度面排水。引水隧洞施工技术要按照锚杆种类、规格和岩石状况分析，对于土层部位岩石进行钻孔处理，适当控制好锚杆钻孔深度，根据设计进行砂浆地质处理，逐步按照锚杆喷射混凝土厚度进行处理好引水隧洞施工。按照隧洞位移值进行稳定判定，在两次施工后对于隧洞顶部进行注浆处理和回填施工，按照分析结果决定混凝土注浆，对于隧洞顶部回填要按照分段施工，分段连接密封操作。

3、塌方预防和处理技术要在施工前做好隧洞塌方预防工作，保证施工安全进行，通过现场勘测地质位置选择开断层和溶洞地层，进行施工设计，及时处理专业问题，避免隧洞塌方导致施工爆破问题，及时开凿控制好隧洞施工塌方问题。排水施工如果存在塌方问题要保护施工人员自身安全，对于隧洞塌方位置采取加固措施，保护施工人员人身安全，采取加固措施，对于塌方位置进行勘察，明确塌方原因，及时解决问题。隧洞塌方在施工中非常常见，在施工过程中做到隧洞预防工作，保证水电隧洞安全，施工前要通过勘测排除地质处理，在隧洞选择上要及时处理溶洞开凿，合理进行施工设计，运用专业技术处理方式，避免隧洞塌方，做到施工塌方准备工作，保护施工人员人身安全，对于隧洞塌方位置进行加固措施处理，防治塌方。

结论：

综上所述，隧洞施工作为水电站建设重点项目，施工技术和质量控制上必须重视，对于有关人员要及时监管，严格按照施工技术标准有序开展水电站隧洞施工，探讨隧洞施工技术，促进我国水利电力高校发展，推动我国经济发展。水电站建设需要合理引水施工，包括对于开凿隧洞、隧道施工和隧洞压井，对于隧洞施工本身特殊性进行施工环节技术处理，保证引水隧洞技术开展。水利电力行业是我国经济发展那重要构成部分，隧洞施工质量关系到整个水利电力行业发展，需要实现水电行业经济发展，需要对于隧洞施工技术进行总结，提高技术探讨。

参考文献：

[1]陈东，莫大源，刘伟.深埋长大引水隧洞单一工作面施工组织管理[J].水利水电技术，2010，41；（5）：73-76.

[2]龚秋明，王继敏，佘祺锐.锦屏二级水电站引水隧洞TBM施工预测与施工效果对比分析[J].岩石力学与工程学报，2011，30（8）：1652-1662.；

[3]李汉青，冯兵.引水隧洞混凝土衬砌施工中的难点、重点及应对措施[J].四川水力发电，2010，29（4）：37-39。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d2d1fdf7f0d48c365606f85a.html