# 建筑施工技术中节能理念应用探索李华力

红旗镇投资管理服务中心519090

摘要：近几年来，伴随我国社会经济和科学技术的不断发展和进步，人们对于生活环境和节约能源的重视逐渐加强。建筑行业作为我国能源大量消耗的行业之一，在实际施工的过程中离不开节约能源的应用，加强对于施工技术的节约理念，选择新型的施工技术和节能材料，不仅能够保护社会环境，同时，还能够达到节约能源的效果，更加利于建筑行业的发展和建设。目前，环保与节能问题已经成为当前的热门话题，面对日益紧张的发展形式，如何在未来的发展过程中确保节约能源的充足供给，合理利用我国有效的节约能源已经成为目前重点的研究问题。本文通过详细分析有关建筑施工技术中利用节能理念的重要意义，并且简述目前我国建筑行业有关节能施工工程的基本情况，并且在此基础上提出有效的应用方案和措施。

关键词：建筑；施工技术；节能理念；应用措施

目前，我国社会经济的迅速进步和发展，人们的对于生活环境和健康的要求越来越高，加之我国越加提倡可持续发展的观念，因此，全面实施有关建筑施工技术的节能理念，进而从根本上加强对于就业能源的合理利用，同时，还能够有效缓解我国能源利用率低下的问题，进而在一定程度上解决了我国社会经济之间的发展矛盾，加快了我国社会经济的发展，进而更加利于实现可持续发展的战略目标。

一、节能理念在建筑施工技术中的重要意义

目前，基于我国社会主义市场经济的快速发展，与煤矿资源所类似的传统资源已经呈现逐渐枯竭的情况，加之上述资源作为一种不可循环利用的资源类型，必然会出现枯竭的一天，因此，人们对于全新能源的开发和利用已经成为重点研究内容。近几年来，我国人们对于节约能源问题的关注分为以下四类：首先，我国占地面积十分巨大，因此可见我国的能源储备也十分丰富，但是，我国作为人口众多的大国，严重降低了整体的储备量，因此对于人均能源的拥有量也随之降低，这在一定程度上对于我国人们的压力十分巨大，难以实现可持续发展的战略目标；其次，我国能源资源的分布十分不均，东部发达地区的能源相对十分匮乏，而我国中西部地区的能源分布过于紧密，加之对于我国农村地区的资源供应较为缺乏；再次，基于我国使用的能源类型而言，传统的资源作为我国十分常用的资源之一，煤矿资源的消耗量可达我国使用总体能源总量的75%左右；最后，我国在实际发展和建设的过程中，对于能源的有效利用率相对较低，经常出现资源浪费的情况，与我国发达地区相比，我国对于能源的有效利用率＜10%，因此而可见，对于我国施工技术中利用节能理念的概念具有十分重要的作用。

二、节能理念在建筑施工技术中的基本情况

能源问题已经成为我国重点关注的问题之一，人们在日常生活和工作之中，对于能源危机的意识转增强，建筑节能作为节约能源领域中最为重要的一个方面，对于我国节约能源的合理利用和减少能源的消耗具有十分重要的作用。目前，我国建筑行业已经将节能理念作为未来的发展和建设目标和趋势，希望通过在建筑施工技术中应用节能理念，逐渐推行建筑节能理念，进而更加利于我国和谐社会的构建，为我国人类和环境的生态平衡奠定坚实的基础。自二十世纪八十年代以来，我国建筑行业在实际发展和建设的过程中，加强对于间相互节能工作的深入分析和研究，并且经过一系列的实践和操作，进而制定出于我国建筑行业发展趋势相吻合的节能体系。通常情况下，在建筑施工过程中通过利用有效的节能手段，在进行全新建筑施工项目的开发过程中，加强对于全新时期节能标准的贯彻，利用全新的建筑节能标准加以建筑工程的施工和建设。针对传统、老旧的建筑工程，在进行节能改造的过程中，通过贯彻节能标准理念，不仅能够提高建筑改造的效果，同时，还能够确保施工质量和效率。与此同时，伴随我国建筑行业的快速发展和建设，对于我国农村建筑的节能问题，需要加以更多的关注和研究，其作为我国建筑节能领域中的全新研究课题，这在一定程度上不仅需要扩宽我国建筑节能工作的覆盖面，同时，还需要促进我国建筑行业的深入研究和发展，进而确保我国建筑节能工作的未来发展和建设更加全面和完善。

三、节能理念在建筑施工技术中的应用措施

（一）门窗保温设计

窗户作为建筑外围结构的主要构成之一，其作为开口部位，将会直接影响建筑热环境以及能源高消耗的主要原因之一，因此可见，在实际施工的过程中，需要根据施工地区的地质条件、环境气候以及功能要求等因素选择适当的门窗类型、材料以及施工节能技术等，目前，我国建筑施工行业最为常用的门窗包括：①塑钢门窗。塑钢门窗的结构通常为多腔结构，其隔热功能十分良好，其传热功能相对较弱，但是保温效果相对良好，特别是对于安装暖气和空调设备的建筑而言更加适用；②玻璃钢门窗。玻璃钢门窗通常是在设备的牵引下，将玻璃纤维浸透树脂后进行加热，使得模具经过高温加热后固化，进而使其表明十分光滑，达到十分精准的尺寸。玻璃钢门窗作为一种高强度的玻璃钢型材，其经过特殊处理后切割下料，同时，使用专用角将其进行连接和组装，形成具有密封性强的优质门窗。除此之外，为了增强窗户结构的保温效果，可以采取镀膜玻璃、多层中空玻璃以及着色剥离等方式，加强门窗的保温性能；③铝塑复合门窗。铝塑复合门窗通过采取一种特殊的工艺制作门窗，将塑料和铝合金进行融合加工制成窗户，不仅能够在一定程度上满足门窗的结构要求以及抗老化性能，同时，还能够达到十分理想的隔热效果。

（二）墙体保温设计

首先，需要选择具有保温性能的墙体材料，如：蒸压粉煤灰加气混凝土，其不仅能够将蒸压粉煤灰加混凝土经过加工和改造，形成一种全新的建筑材料，同时，还能够使其替代我国限制使用的黏土砖。由于蒸压粉煤灰加气混凝土作为较强的抗压性能，加之其热传导系数相对较少，其作为一种轻质、尺寸标准等节能建筑材料，不仅能够减少能源的浪费，同时，还能够降低制作造价，可以达到节约环保以及保温的良好的性能，在我国建筑行业的施工过程中广泛应用。

（三）楼宇设备设计

在选择自动控制技术的过程中，需要配置低压蒸汽盘管、热交换器、空气处理及以及冷水机等设备，与此同时，还需要选择变风量风机、新风机以及回风机等中央空调系统用来控制和监控楼宇的实时情况，进而有效达到节能减排的目标，节能量可达到10~15%左右。

（四）太阳能建筑设计

太阳能设备在实际施工的过程中，具有安全可靠、不受环境限制、不消耗资源、无污染以及维修简单等特点，其作为建筑物节能环保最为有效的一种技术，已经被广泛应用于建筑施工的过程中。在实际施工的过程中，通过在楼顶安装太阳能发电系统，通过接受太阳热能，并将其转化为人们所需要的电力能源，与蓄电池组以及供电设备互相连接，将热能转化成的电能储蓄起来，以便人们的使用。太阳能技术的利用，通过收集太阳能源，并且提供光和热的能源，进而减少能源的浪费，在一定程度上满足了人们的日常需求，同时，在实际应用的过程中避免了环境的限制，并无污染、耗能的需求。除此之外，可以根据我国各个地区气候的不同，如：北方冬季过于寒冷，可以使用太阳能技术改进供暖设备的调节功能，进而条建筑物的保温性能；南方天气过于潮湿，此时，可以采取太阳能技术提高建筑物的这样和通风效果，进而减少建筑物的能源消耗。

结语

概而言之，通过在建筑施工技术中应用节约理念，不仅能够提高我国人们的生活水平，同时，还能够确保我国能源的有效利用，因此，针对我国建筑施工技术节能理念的深入研究具有十分重要的作用。

参考文献：

[1]陈尧生.建筑施工技术中节能理念应用探索[J].建筑知识，2016（7）.

[2]方金寿.关于建筑施工技术中节能理念的应用探索[J].工程技术：全文版，2016（12）.

[3]常佩丰.浅论建筑施工技术中节能理念的应用探讨[J].工程技术：引文版，2017（1）.

[4]陈赞.建筑施工技术中节能理念的应用与分析探索[J].工程技术：文摘版，2016（11）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d6789ac40fad8cfae73d193d.html