# 阻波器论文_肖伟民,邱宁,李贤徽,张斌,聂京凯

导读:本文包含了阻波器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:频率,信号,线路,通信,电力机车,地线,吊环。

### 阻波器论文文献综述

肖伟民,邱宁,李贤徽,张斌,聂京凯[1]（2019）在《基于ERA方法的电力阻波器试验模态特性研究》一文中研究指出0引言变电站内高压电气设备大多具有较低的固有频率,当其固有频率接近设备电磁力、强风激励力等内外激励力频率范围时,就可能激发设备共振而导致设备振动幅值增大,甚至引发失效等问题,影响电网正常运行[1]。电力阻波器是电力输电网络中载波通信及高频保护不可缺少的一种高压电气设备,近年来其振动影响受到广泛关注。为了有效避免内外激励力对阻波器的不良影响,开展阻波器试(本文来源于《2019年全国声学大会论文集》期刊2019-09-21）

石磊[2]（2019）在《解读宽带阻波器损坏后对高频信号传输的影响》一文中研究指出在国家的大力支持下,国内的电网建设事业获得了很大的发展和进步。与此同时,配电网在建设和运行的过程当中,显现出电网频率分配的缺陷和不足,通常以宽带阻波器装置当作首选。不过一旦宽带阻波器装置损坏之后,便会带给高频信号传输不良的影响,形成一定的危害,如何加以解决成为一大难题。本文通过分析宽带阻波器装置常见的受损状况,同时说明了宽带阻波器损坏后带给高频信号传输的影响。该研究以分析宽带阻波器损坏后带给高频信号传输的影响情况为主要的目的,从而有效掌握宽带阻波器装置的运行原理,确保高频信号的传输尽可能免受不良的影响。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年06期）

李张秀,江峰,张建波[3]（2017）在《一起阻波器闪络故障产生的原因分析及防范》一文中研究指出恶劣天气常常给电力系统的安全运行造成危害,引起开关跳闸、设备烧损等。针对二滩水电站发生的一起因异常天气引起的500 kV出线场阻波器闪络故障、进而造成GIS开关触头局部烧损加剧的现象进行了相关分析,提出了有效的防范措施,对同类型电站设备的运行维护提供了借鉴。(本文来源于《四川水力发电》期刊2017年01期）

余萍,宋春晓,张洁[4]（2016）在《电力线载波通道频率分配及空置阻波器拆除方法设计》一文中研究指出针对窄带电力线载波通信逐渐成为辅助通信方式过程中空置设备的拆除问题,研究出一种闲置线路上空置阻波器的拆除方法;同时对于仍在使用的电力线载波通道,找到符合现状的频率分配方式。首先,分析了频率分配及空置阻波器拆除方法的理论依据;其次,通过对比几种典型的电力线载波通信技术频率分配方法,并结合现场需求,设计了频率分配与空置阻波器拆除方法及相应流程;最后,采用Visual Basic实现软件设计。测试结果表明,该频率分配与空置阻波器拆除方法可以快速准确的实现频率的分配及空置阻波器的拆除判断,软件功能满足应用要求。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2016年28期）

高体攀[5]（2016）在《高频阻波器故障测试方法研究》一文中研究指出线路阻波器作为高频通道的重要组成部分,由实践可知,阻波器故障往往具有极高的隐蔽性,这主要是由于在运行时无法对线路阻波器予以有效的测试维护,以致于高频通道质量未能够得到有效控制。针对此,本文重点探讨了阻波器及其常见故障查找,并提出几点建议,仅供参考。(本文来源于《通讯世界》期刊2016年18期）

徐湛[6]（2015）在《不可忽略多次反射——对一种光子晶体阻波器的严格分析》一文中研究指出光子晶体是当前的热门研究课题和很有发展前途的应用领域.本文对光纤光栅作为特定波长激光的阻波器进行了仔细的研究,严格求解了达到最大反射率的光栅参数条件和总反射率对周期性介质层数的依赖关系.所应用的方法的关键是考虑电磁波场在介质交界处的连续性条件和求出传递矩阵.研究表明:只有把激光在介质交界处的多次反射完全计算在内,才能得到满足能量守恒定律的合理结果.令人欣慰的是,总反射率对介质层数的严格依赖关系是解析函数,它的反函数也是如此,这使我们能够在实际应用时比较容易地决定光纤光栅的各项参数.(本文来源于《物理与工程》期刊2015年01期）

李念,叶建锋,王加强[7]（2014）在《220 kV变电站阻波器吊环断裂原因分析》一文中研究指出通过宏观检验、能谱分析、断口分析、力学分析和金相分析等手段,结合吊环的使用环境,对220kV变电站阻波器吊环断裂原因进行了分析,并提出了预防措施和建议。(本文来源于《湖北电力》期刊2014年10期）

闫建欣,吴童生,郅啸,赵隆乾,杨博[8]（2014）在《330kV变电站110kV出线瓷绝缘子闪络及阻波器配套避雷器爆炸原因分析及处理》一文中研究指出对330 kV变电站出线瓷绝缘子闪络及阻波器配套避雷器爆炸引起跳闸进行分析,提出了处理措施,经运行验证,效果良好。(本文来源于《青海电力》期刊2014年02期）

任培宏[9]（2013）在《无线列调载波通信专用阻波器的改造方案》一文中研究指出2008年至今,西安铁路局逐渐引进运用HXD3型交直交机车。在交直交机车上安装了400K感应通信电台后,运行在400K区间内通信不良,但在韶山4型电车机车上安装感应通信电台则运行情况良好。经查,其原因为交直交机车在交变过程中产生大量的交流谐波分量,形成较大干扰信号,盖住了400K感应电台产生的有用信号。安装铁路专用线路阻波器能满足现场的通信要求,保证和谐机车的正常运行。(本文来源于《西铁科技》期刊2013年04期）

张乾,王飞龙,李燕青[10]（2013）在《基于阻波器的检修输电线路临时地线检测装置设计》一文中研究指出针对因漏拆临时地线导致带地线合闸事故时有发生的问题,设计了一种临时地线检测装置,用于检测挂接在停电线路中间部位通过杆塔接地的临时地线。该装置充分利用了线路阻波器对工频感应信号呈现低阻抗、对200 kHz的高频正弦信号呈现高阻抗的特点,将200 kHz正弦信号加到停电线路上,根据从采样点采集到的200 kHz信号的电压幅值不同,判断线路中间位置是否挂接临时地线。同时,采用单片机对采集的信号进行数字滤波,并将固定时间段内采集的电压信号中幅值高于门槛值的次数作为判断线路是否有接地线的依据。并且工频感应电流经阻波器和线路两端的地线流入大地,确保了检测装置不被工频感应电压击穿。该装置在河北省某220 kV架空输电线路上进行了现场试验,结果证明该装置可以有效识别停电线路中部通过杆塔接地的临时地线,验证了该装置的有效性。(本文来源于《内蒙古电力技术》期刊2013年02期）

### 阻波器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在国家的大力支持下,国内的电网建设事业获得了很大的发展和进步。与此同时,配电网在建设和运行的过程当中,显现出电网频率分配的缺陷和不足,通常以宽带阻波器装置当作首选。不过一旦宽带阻波器装置损坏之后,便会带给高频信号传输不良的影响,形成一定的危害,如何加以解决成为一大难题。本文通过分析宽带阻波器装置常见的受损状况,同时说明了宽带阻波器损坏后带给高频信号传输的影响。该研究以分析宽带阻波器损坏后带给高频信号传输的影响情况为主要的目的,从而有效掌握宽带阻波器装置的运行原理,确保高频信号的传输尽可能免受不良的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 阻波器论文参考文献

[1].肖伟民,邱宁,李贤徽,张斌,聂京凯.基于ERA方法的电力阻波器试验模态特性研究[C].2019年全国声学大会论文集.2019

[2].石磊.解读宽带阻波器损坏后对高频信号传输的影响[J].通讯世界.2019

[3].李张秀,江峰,张建波.一起阻波器闪络故障产生的原因分析及防范[J].四川水力发电.2017

[4].余萍,宋春晓,张洁.电力线载波通道频率分配及空置阻波器拆除方法设计[J].科学技术与工程.2016

[5].高体攀.高频阻波器故障测试方法研究[J].通讯世界.2016

[6].徐湛.不可忽略多次反射——对一种光子晶体阻波器的严格分析[J].物理与工程.2015

[7].李念,叶建锋,王加强.220kV变电站阻波器吊环断裂原因分析[J].湖北电力.2014

[8].闫建欣,吴童生,郅啸,赵隆乾,杨博.330kV变电站110kV出线瓷绝缘子闪络及阻波器配套避雷器爆炸原因分析及处理[J].青海电力.2014

[9].任培宏.无线列调载波通信专用阻波器的改造方案[J].西铁科技.2013

[10].张乾,王飞龙,李燕青.基于阻波器的检修输电线路临时地线检测装置设计[J].内蒙古电力技术.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/db2d4d8626a944ec7795a4cb.html