# 建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试苏桂平

（身份证号码：41130219800609xxxx）

摘要：在建筑电气工程施工过程中，低压配电系统的安装和调试是重要内容之一。随着建筑水平的不断提升，低压配电系统的技术性也越来越强，涉及的范围也越来越广，所以对于安装调试人员的要求也越来越高。本文将重点就低压配电系统安装与调试中的重点环节和内容展开探讨。

关键词：电气工程；低压配电系统；安装；调试

引言

现阶段，我国社会经济水平和科学技术显助提升，电气工程施工行业得到了快速的发展，我国电气水平也在逐渐提高，但与此同时也给电气工程低压配电系统的安装与调试带来了新的挑战，施工企业必须要重视安装和调试过程的质量，确保低压配电系统安装的严密性和规范性。

一、低压配电系统的定义

低压配电系统的定义是指，将电网的输电电压值降为配件电压的配件变电所，千伏电压值之上的高电压配电线路、千伏电压值以下的低电压配电线路、配电变压器以及控制配电系统的保护设备等各种部分组成的一个整体的系统。低压配电器是配电系统中重要的部分之一，能够以断路和通路的方式来进行电能的分配，因此素有线路开关之称。配电系统在实际的运行过程中偶尔会出现失压和欠压或者过载的问题，一旦发现这种问题，低压断路器会自动的对故障线路进行处理。低压断路器主要功能是当系统的线路出现故障或特殊问题时，可以及时的将电源切断，从而防止问题或故障进一步加大。低压配电系统是建筑电气工程中非常重要的一部分，建筑电气因为安装了低压配电系统，其建筑工程才得到了安全保障。

二、低压配电系统的安装过程分析

电器工程是建筑工程中重要的环节，因此，需要安装低压配电系统，同时需要其它建筑工程的协调配合来进行建筑工程的工作。建筑工程的整个过程非常复杂，所以通常被人们称为是一个复杂的系统工程，因此，对于如何进行低压配电系统的安装作业，不仅要保证前期规划设计的精准性，而且要保证后期实施工程的系统化操作和部署。因为建筑施工过程是与实际情况息息相关，所以尽管有比较周密的安排，在实际的施工过程中也很有可能出现意外。例如：一旦低压配电系统出现安装问题，就会可能造成严重的后果，因此，需要合理的将低压配电系统应用于建筑工程系统当中。

低压配电系统安装过程需要注意的三个方面：首先，保障合理化的安装程序，就是指低压配电系统的安装过程，要严格按照我国相关的规范标准进行操作，当电压的实际数值保持在220伏到380伏之间。其次，低压配电具有灵活性，在相关的标准范围之内，还应该坚持具体问题具体分析的原则。根据所要应用低压配电系统的建筑工程，所适合的电压实际数值来选择适合的导体材料，其中经常使用的模式有三相三线式、二相三线十以及单相二线式等。最后，要具有策略性的安装，一般所说的配件策略是根据不同单元、不同地段的电量集中区域，适合应用树干式配电策略，以点成面，形成一个配电中心，从而向四周以辐射的方式进行配电，这样的配电方式不仅能够迅速配电，而且还能够保障电力系统的正常运行。

三、低压配电系统的调试分析

1、低压配电系统的细节处理过程

在整个建筑工程完工之后，还需要对整体的项目进行验收和核查，这个过程包括对电气工程的各个分工程的微观检查，因此相关的政府及部门对建筑电气工程质量验收有着明确的规定。检验的过程是细节处理的过程，因此，需要对于建筑实体内部做出相关的细微处理，细化到建筑工程内部的插座检查。对于不同的建筑实体的不同效益，其检查的方式和标准也有差异。例如：为判断建筑工程施工过程中配电导线连接方式是否合理，经常需要对插座进行规范性检查，大多数会应用到专业的检测仪器，通过这些仪器能够将墙体内的插座和插座应用的面板材料组成进行更细化的分析。但是，实际过程中配电系统的检验工作，具有多种方面的检查。其中，对插座和插座面板上到线连接方式的检测，只是繁杂检验工作之中需要执行的一个方面。

建筑电气工程施工的整个过程中，最复杂的一项就是低压配电系统的安装工作，其工作难度也是众多施工过程中最困难的。因此，需要相关的工作人员从不同的细节层面，对低压配电系统进行科学化的管理，对安装和调试人员进行集中的培训，增强工作人员的管理意识，同时提高工作素养，从而保障每一位工作人员在工作的过程中，严格按照相关规范进行安装和调试行为，最终保障整个建筑电气工程的质量。

2、二次回路的测试

低压配电器在完成调试过程之后，需要对二次回路进行调试，只有经过二次回路调试的低压配电器，才能够保证整个低压配电系统回路的精准性。二次回路在整个电路系统的不同部位发挥着不同的作用，因为整个低压配电系统所涉及到的配电项目较多，所以在二次回路调试和通电实验的过程中，需要按照合理的步骤进行。

3、继电器的调试

低压配电系统的机电器在调试之前，首先要做的就是对外观进行检查，主要是为了避免机电器在安装过程中，因为其外壳出现损坏而存在漏电的风险。因此，在保障低压配电系统继电器外观完好无损的状态之下，对继电器行进一步的调试，首先是对其内部进行检查，核查其内部的零部件是否有损坏以及活动的零件是否能够活动，固定部位的零件是是否具有可靠的固定作用；其次，则是对继电器的绝缘性检查，继电器的绝缘性能是配电系统最基础的安全保障，因此要严格的对继电器的绝缘性进行检查，保障相关工作人员的人身安全和建设工程的顺利进行。最后，则是对继电器的绝缘电阻进行检查，所采用的绝缘电阻如果是1000伏，则所测量的结果应该不低于500欧姆。

4、应用现代技术的低压配电系统的调试工作

我国的建筑电气工程，根据以往低压配电系统的实际运作过程总结出一系列的经验，其中包括为：能够有效地实现建筑电气工程，应用低压配电系统的有效安装和调试工作，需要相关的工作人员对安装的技巧和手段进行科学化的整合，从而进一步实现更好的安装和调试效果。并且，在科学化整合的基础上，利用相关的研发技巧，研发出了一种审核软件。这种审核软件，能够使施工的工作人员更加清楚地了解到在电气工程安装过程中可能出现的问题，以及相应的解决对策。工作人员可以通过联系审核软件所给出的信息与实际情况，总结分析出系统化的问题，从而具有针对性的制定相应问题的解决对策，制定科学化的工作预案，从而能够为电气工程施工的后期提供合理化的建設方向和科学化的指导。根据实际工作情况和以往的经验可以总结得出，在工程中应用低压配电系统的各个部分进行合理、有序的流程，能够保障建筑工程得以合理有效的供电。因此，在相关的建设工程中应用现代化的科学技术，能够保障每个施工环节都能够顺利的进行，应用低压配电系统的安全保护技术，能够保证电气施工接地形式的合理性，保障各个环节正常、顺利的运行。

结束语

在建筑电气工程施工过程中使用低压配电系统，不仅能够对建筑电器工程的顺利进行提供保障，而且还能够使使用者的生命和财产安全有根本保障。因此，需要加强对低压配电系统平稳性的控制和管理工作，在设计之初，就需要将整个系统的平稳性和安全性作为首要的考虑因素。除此之外，还要创新性和革命性的使用各种现代化的技术，从而推动建筑工程、电力系统的持续发展，因此保障人民的需求，造福人民。

参考文献

[1]林良由.浅谈建筑电气工程质量的控制[J].科技资讯，2008（30）：60

[2]叶书明.针对高层建筑电气设计中低压配电系统安全性分析[J].民营科技，2014（08）：19

[3]周子钰.建筑电气工程施工过程中的常见问题和对策分析[J].城市建筑，2013（12）：87

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/db3e192629894b710f4b3292.html