# 商场类人员密集场所消防安全隐患类型评价指标体系研究

### 论文摘要

为了解决商场类人员密集场所(AOSM)因人流量大、建筑结构复杂、安全隐患多、应急疏散和救援难的问题,通过北京市40个AOSM场所消防安全隐患调查,揭示了影响AOSM场所消防安全隐患的关键要素。在此基础上建立了AOSM场所消防安全隐患分类方法,同时运用AHP法给出了消防安全隐患重要度排序,并以万达商场为例进行了实例分析验证。结果表明,设备设施、单位特征、建筑因素、安全疏散和安全制度是AOSM场所典型的消防安全隐患。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 AOSM场所的消防安全隐患调查

- 1.1 样本选择

- 1.2 调查结果分析

- 2AOSM场所消防安全隐患分类方法

- 2.1 消防安全隐患指标

- 2.1.1 消防安全隐患一级指标要素

- （1） 设备设施。

- （2） 单位特征。

- （3） 建筑因素和安全疏散。

- （4） 安全制度。

- 2.1.2 消防安全隐患二级指标要素

- （1） 设备设施二级指标要素。

- （2） 单位特征二级指标要素。

- （3） 建筑因素和安全疏散二级指标要素。

- （4） 安全制度二级指标要素。

- 2.2 指标权重及一致性检验

- 2.2.1 一级指标权重及一致性检验

- 2.2.2 二级指标权重及一致性检验

- （1） 设备设施一致性验证。

- （2） 单位特征一致性。因CI=0.000 CR=0<0.1,通过一致性检验,所以单位特征权重向量为:

- （3） 建筑因素和安全疏散一致性。

- （4） 安全制度一致性。因CI= 0.0013 CR=0.0012<0.1,通过一致性检验。

- 3 实例验证

- 3.1 万达商场概况

- 3.2 万达商场消防安全隐患分析

- （1） 设备设施类。

- （2） 单位特征类。

- （3） 建筑因素和安全疏散类。

- （4） 安全制度类。

- 3.3 万达商场消防安全评估

- 3.3.1 确定评估对象的因素集

- 3.3.2 确定评价等级

- 3.3.3 确定单因素隶属度

- 3.3.4 各层因素评价

- 3.4 万达商场消防安全隐患整改对策

- （1） 重视可燃物及其火源管理。

- （2） 定期检查商场电气线路。

- （3） 定期维护并及时更换灭火器材。

- （4） 从严要求疏散通道管理。

- （5） 及时维护应急照明灯和疏散标志。

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 任国友,林敬恒,王春瑞,寇智乔

关键词: 场所,消防安全隐患,隐患分类,对策

来源: 华北科技学院学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 中国劳动关系学院安全工程学院火灾模拟与大数据分析实验室

基金: 2019年中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项项目(YDZX2019 C002),中国劳动关系学院2019年教育部教育教学改革专项项目-特色项目-学科带头人工作室建设项目(JYJG201929),中国劳动关系学院2018年教育部教育教学改革专项立项专业建设项目(zyjs201801)

分类号: TU998.1

页码: 114-119

总页数: 6

文件大小: 1223K

下载量: 144

### 相关论文文献

- [1].视频智能分析在消防安全隐患排查系统中的发展应用[J]. 中国公共安全 2019(12)

- [2].城市自建住宅连片区域消防安全隐患及对策[J]. 今日消防 2020(01)

- [3].互联网技术在消防安全隐患排查工作中的应用[J]. 今日消防 2020(03)

- [4].公共娱乐场所消防安全隐患及对策[J]. 大众标准化 2020(08)

- [5].高校消防安全隐患排查相关思考[J]. 智能城市 2020(12)

- [6].商业服务网点消防安全隐患及对策探讨[J]. 今日消防 2020(08)

- [7].图书馆消防安全隐患及对策分析[J]. 消防界(电子版) 2019(05)

- [8].浅谈医院消防安全隐患及对策[J]. 消防界(电子版) 2019(12)

- [9].地铁消防安全隐患及应急处置措施探讨[J]. 设备管理与维修 2018(14)

- [10].高层建筑消防安全隐患及对策分析[J]. 消防界(电子版) 2016(10)

- [11].浅议建筑工地消防安全隐患与对策[J]. 江西化工 2017(01)

- [12].浅谈科研院所的消防安全隐患及解决措施[J]. 林业劳动安全 2016(04)

- [13].浅谈养老院的消防安全隐患及防范措施[J]. 科技创新导报 2017(08)

- [14].公共娱乐场所消防安全隐患的合理应对方式探索[J]. 消防界(电子版) 2017(05)

- [15].建筑内装修消防安全隐患研究及防火监督管理[J]. 武警学院学报 2017(10)

- [16].关于开展全市房屋建筑施工现场消防安全隐患排查整治行动的通知[J]. 宁波市人民政府公报 2017(14)

- [17].城乡结合部消防安全隐患与管理对策研究[J]. 消防界(电子版) 2020(20)

- [18].恰希玛在建核电站的消防安全隐患及对策研究[J]. 能源与节能 2020(08)

- [19].高层建筑消防安全隐患及火灾防控思考[J]. 科技创新与应用 2020(27)

- [20].耒阳市:吹响消防安全隐患整治集结号[J]. 湖南安全与防灾 2018(02)

- [21].浅谈村民自建房屋的消防安全隐患及对策[J]. 消防界(电子版) 2016(03)

- [22].探讨施工现场的消防安全隐患及预防[J]. 科技创业家 2013(05)

- [23].浅析宾馆的消防安全隐患及逃生对策[J]. 科技创新与应用 2013(33)

- [24].常见消防安全隐患[J]. 劳动保护 2013(11)

- [25].北京市校园清除消防安全隐患[J]. 消防技术与产品信息 2009(04)

- [26].企业复工复产，这些消防安全隐患不得不防！[J]. 工会博览 2020(14)

- [27].浅谈居住出租房消防安全隐患及防范对策[J]. 消防界(电子版) 2017(12)

- [28].群众关心的消防安全隐患问题[J]. 民心 2017(02)

- [29].彩钢夹芯板使用消防安全现状及对策分析[J]. 建材与装饰 2017(20)

- [30].棚户区消防安全隐患及对策[J]. 江西化工 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/db45af3131a52da9cb3624a4.html