# 检测粒子法论文_黄文彩,魏斯琪,付文金,谢岭平,范妤

导读:本文包含了检测粒子法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:粒子,中子,爆炸物,电化学,梅毒,化学,微粒子。

### 检测粒子法论文文献综述

黄文彩,魏斯琪,付文金,谢岭平,范妤[1]（2019）在《应用ROC曲线分析确定化学发光微粒子法检测TP-Ab灰区》一文中研究指出目的确定化学发光微粒子法(CMIA)测定反应性梅毒血清的灰区范围。方法以梅毒螺旋体蛋白免疫印迹试验(TPWB)作为参考方法,对649份CMIA测定值S/CO在1～60的标本,应用ROC曲线确定S/CO的最佳临界点。结果 CMIA测定梅毒抗体的灰区范围为1.000～6.815,S/CO为6.815时,敏感度为0.800,特异度为0.865。结论 CMIA测定梅毒抗体值为1.000～6.815时,与确证试验TPWB结果不一致时,建议加做TPWB进行复查,以减少假阳性。(本文来源于《检验医学与临床》期刊2019年20期）

陈芳,刘光霞,侯瞻,卢亚敏,边艳珠[2]（2019）在《电化学发光法检测鳞状上皮细胞癌抗原的性能验证及与化学发光微粒子法检测的一致性评价》一文中研究指出目的对罗氏Cobas e602电化学发光法检测鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)进行性能验证,并对电化学发光法和新产业Maglumi 2000 Plus化学发光微粒子法检测SCCA结果进行一致性评价。方法对电化学发光法检测SCCA的精密度、线性范围、稀释倍数、参考区间进行性能验证。用化学发光微粒子法和电化学发光法同时检测107例血清样本SCCA,对两种方法检测结果进行一致性评价。结果电化学发光法检测SCCA低值和高值的批内CV分别为2.4%和3.7%,批间CV分别为1.2%和1.6%;在0.32～68.26 ng/mL范围内线性良好,R~2=0.9997;在1:10和1:20稀释倍数性能良好,临床可报告范围上限达到1400 ng/mL;20名表观健康者均在试剂盒给定的参考区间内(0～2.7ng/mL)。电化学发光法和化学发光微粒子法一致性评价结果显示,组内相关系数ICC=0.836,两种方法总体一致性良好;Bland-Altman偏差分析显示两种方法SCCA结果在低值部分(0～5.0ng/mL)一致性良好,随着SCCA浓度增加,偏差逐渐增大。结论罗氏Cobas e602电化学发光法检测SCCA的精密度、线性范围、稀释倍数、参考区间均符合检测要求。罗氏Cobas e602电化学发光法和新产业Maglumi 2000 Plus化学发光微粒子法检测SCCA在低值部分一致性良好,随着SCCA浓度升高,偏差逐渐增大。(本文来源于《标记免疫分析与临床》期刊2019年08期）

张丽宏[3]（2017）在《探讨化学发光微粒子法检测乙型肝炎表面抗原的临床性能》一文中研究指出目的研究化学发光微粒子法对检测乙型肝炎表面抗原的临床性能。方法选取2014年6月至2015年9月收治在我院的324例乙型肝炎患者,对所有患者均采用化学发光微粒子免疫分析法及酶联免疫吸附实验,观察对比两种方法表面抗原阳性率、灵敏度与特异性。结果 CMIA检测法乙型肝炎表面抗原阳性率52.16%,ELISA检测法乙型肝炎表面抗原阳性率为43.83%,CMIA检测法阳性率显着高于ELISA检测法(P<0.05);CMIA检测灵敏度为95.89%,特异性为97.98%,ELISA检测灵敏度为86.03%,特异性为92.78%,CMIA检测法灵敏度、特异性均显着高于ELISA检测法,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 CMIA检测法对于检测患者表面抗原有更高灵敏度及特异性,值得使用。(本文来源于《世界最新医学信息文摘》期刊2017年93期）

王新华,郑普,安力,阳剑,郭海萍[4]（2014）在《伴随粒子法检测隐藏爆炸物安检仪研发》一文中研究指出为应对日益增长的恐怖活动.研制了基于伴随α粒子的中子飞行时间技术的隐藏爆炸物安全检测仪。介绍了该安检仪检测的工作原理.详细阐述了安检仪的伴随α粒子探测器的DT中子管、屏蔽系统、支撑平台、阵列γ探测器、信号获取和处理系统、数据库、传输装置及外壳的研制过程。利用研制的安检仪对常用炸药和化学战剂进行了检测.结果表明该安检仪可以满足实际应用的需求。该仪器不仅可以用于安检通道内的爆炸物检测.通过训练也可以用于毒品和危化品的检测。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2014年05期）

王新华,郑普,阳剑,安力,郭海萍[5]（2013）在《伴随粒子法检测隐藏爆炸物设备研发》一文中研究指出本文介绍了基于伴随α粒子的中子飞行时间技术的爆炸物安全检测设备的开发和性能测试。该设备由伴随α粒子探测器的DT中子管、屏蔽系统、支撑平台、阵列γ探测器、信号获取和处理系统、数据库、传输装置及外壳组成,主要用于安检通道内行李箱内的爆炸物检测,也可以用于毒品和化学战剂的检测。(本文来源于《第十叁届全国活化分析技术学术交流会会议论文摘要集》期刊2013-09-22）

陈浩全,曾嫚妮[6]（2012）在《乳胶粒子法检测甲胎蛋白的应用》一文中研究指出目的:评价Latex法检测甲胎蛋白(AFP)的临床应用价值。方法:对血清标本做批内批间重复性测定试验及La-tex法与电化学发光法进行对比测定。结果:Latex法与电化学发光法检测AFP结果无显着差异,Latex法与电化学发光法平均回收率分别为95.5%和96.7%。结论:电化学发光法灵敏度、精密度高,但其仪器、试剂价格高,不适于全面推广;Latex法与电化学发光法检测AFP结果无显着差异,相关性好,快速、结果稳定,试剂便宜在全自动生化仪上检测,可广泛应用。(本文来源于《中国卫生检验杂志》期刊2012年02期）

高卓[7]（2010）在《金纳米粒子法可快速检测牛奶中叁聚氰胺》一文中研究指出美国研究人员报告说,不久前他们开发出一种简单、方便的新方法,可在短时间内检测出牛奶中是否含有叁聚氰胺。美国迈阿密大学、西北大学和加州大学洛杉矶分校等机构的研究人员报告说,他们先将盐酸注入牛奶中,沉淀出酪蛋白,以防止其干扰对叁聚氰胺的检测。然后在牛奶溶液中(本文来源于《化学分析计量》期刊2010年03期）

安力,陈渊,郭海萍,郑普,王新华[8]（2009）在《伴随粒子法爆炸物检测技术研究》一文中研究指出本文介绍了用伴随α粒子符合方法测量非弹γ谱的基本原理和测试系统。实验开展了水、石墨、液氮样品的~(16)O、~(12)C、~(14)N核素以及硝铵、叁聚氰胺、尿素和模拟样品的d-T中子作用的非弹瞬发γ谱,利用反卷积对化合物进行了解谱,实验获得的样品化学成份比在10%内相符。(本文来源于《第七届全国核仪器及其应用学术会议暨全国第五届核反应堆用核仪器学术会议论文集》期刊2009-07-20）

安力,陈渊,郭海萍,郑普,王新华[9]（2009）在《伴随粒子法爆炸物检测》一文中研究指出本文介绍了用伴随α粒子符合方法检测爆炸物的基本原理。在加速器D-T中子源条件下,开展了水、石墨、液氮和模拟样品的特征瞬发γ谱实验,并用4路α和NaI(Tl)γ探测器组成的飞行时间测量系统完成了空间不同位置的γ谱测量。实验表明该系统的时间分辨可达3ns,纵向位置分辨不大于10cm。(本文来源于《第二届全国核技术及应用研究学术研讨会大会论文摘要集》期刊2009-05-01）

### 检测粒子法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目的对罗氏Cobas e602电化学发光法检测鳞状上皮细胞癌抗原(SCCA)进行性能验证,并对电化学发光法和新产业Maglumi 2000 Plus化学发光微粒子法检测SCCA结果进行一致性评价。方法对电化学发光法检测SCCA的精密度、线性范围、稀释倍数、参考区间进行性能验证。用化学发光微粒子法和电化学发光法同时检测107例血清样本SCCA,对两种方法检测结果进行一致性评价。结果电化学发光法检测SCCA低值和高值的批内CV分别为2.4%和3.7%,批间CV分别为1.2%和1.6%;在0.32～68.26 ng/mL范围内线性良好,R~2=0.9997;在1:10和1:20稀释倍数性能良好,临床可报告范围上限达到1400 ng/mL;20名表观健康者均在试剂盒给定的参考区间内(0～2.7ng/mL)。电化学发光法和化学发光微粒子法一致性评价结果显示,组内相关系数ICC=0.836,两种方法总体一致性良好;Bland-Altman偏差分析显示两种方法SCCA结果在低值部分(0～5.0ng/mL)一致性良好,随着SCCA浓度增加,偏差逐渐增大。结论罗氏Cobas e602电化学发光法检测SCCA的精密度、线性范围、稀释倍数、参考区间均符合检测要求。罗氏Cobas e602电化学发光法和新产业Maglumi 2000 Plus化学发光微粒子法检测SCCA在低值部分一致性良好,随着SCCA浓度升高,偏差逐渐增大。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 检测粒子法论文参考文献

[1].黄文彩,魏斯琪,付文金,谢岭平,范妤.应用ROC曲线分析确定化学发光微粒子法检测TP-Ab灰区[J].检验医学与临床.2019

[2].陈芳,刘光霞,侯瞻,卢亚敏,边艳珠.电化学发光法检测鳞状上皮细胞癌抗原的性能验证及与化学发光微粒子法检测的一致性评价[J].标记免疫分析与临床.2019

[3].张丽宏.探讨化学发光微粒子法检测乙型肝炎表面抗原的临床性能[J].世界最新医学信息文摘.2017

[4].王新华,郑普,安力,阳剑,郭海萍.伴随粒子法检测隐藏爆炸物安检仪研发[J].强激光与粒子束.2014

[5].王新华,郑普,阳剑,安力,郭海萍.伴随粒子法检测隐藏爆炸物设备研发[C].第十叁届全国活化分析技术学术交流会会议论文摘要集.2013

[6].陈浩全,曾嫚妮.乳胶粒子法检测甲胎蛋白的应用[J].中国卫生检验杂志.2012

[7].高卓.金纳米粒子法可快速检测牛奶中叁聚氰胺[J].化学分析计量.2010

[8].安力,陈渊,郭海萍,郑普,王新华.伴随粒子法爆炸物检测技术研究[C].第七届全国核仪器及其应用学术会议暨全国第五届核反应堆用核仪器学术会议论文集.2009

[9].安力,陈渊,郭海萍,郑普,王新华.伴随粒子法爆炸物检测[C].第二届全国核技术及应用研究学术研讨会大会论文摘要集.2009

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dca612b79c2878ec7825ce96.html