# 传热系数测量法论文-吴红燕,朱佳莉,刘刚

导读:本文包含了传热系数测量法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:中空玻璃,测量不确定度,传热系数,检测

### 传热系数测量法论文文献综述

吴红燕,朱佳莉,刘刚[1]（2017）在《中空玻璃传热系数测量不确定度评定》一文中研究指出玻璃的传热系数表征玻璃热量传递能力的大小。目前的新型建筑中使用大面积的幕墙玻璃,因此,玻璃传热系数的大小直接影响建筑使用过程中的节能效果。根据JJF1059.1-2012《测量不确定评定与表示》,建立传热系数计算模型,对中空玻璃的传热系数测量过程的各项不确定性因素进行分析,并对各类因素影响作用进行量化计算,得出了玻璃传热系数的测量不确定度评定结果。(本文来源于《建筑节能》期刊2017年06期）

张琪[2]（2016）在《真空玻璃传热系数测量仪的研制》一文中研究指出随着一次化石能源的开采待尽以及使用过程中造成的环境污染,节能减排作为基本国策受到社会格外关注。而建筑能耗占整个社会能耗的40%左右,通过扩大玻璃窗户面积增加室内通风采光使得生活质量提高的同时,又带来了夏天隔热及冬天保温性能下降造成能耗上升的问题。随着科学技术的发展,真空玻璃作为建筑物窗户理想的采光隔热材料,其各项性能相比普通玻璃和中空玻璃都有很大提升,但是因为成本较高、工业化生产条件不够成熟使得真空玻璃的发展倍受影响,特别是对玻璃真空度的在线检测设备的研发成为其技术发展的瓶颈。真空玻璃的保温隔热以及隔音等优良性能体现在主要参数—传热系数K。目前真空玻璃传热系数测量仪的应用还停留在实验室测量阶段,即仅能够在密封环境中对一小块真空玻璃样品进行K值测量。而在工业化生产过程中,真空玻璃都是按照实际需要而直接加工成一定尺寸规格的成品使用,由于其本身不可分割的特点,所以必须研制一种具有开放式结构的测量仪来实现在线检测的功能已迫在眉睫。本课题受西安美尔思公司的委托,依据2008年我国颁布的真空玻璃国家标准《JC/T1079-2008》,进行了基于GD32微处理器的真空玻璃传热系数在线检测仪的方案设计、硬件设计、软件设计、机械结构设计以及最终样机的制作完成,主要工作内容包括以下几个部分：(1)温度控制系统设计与制作：根据真空玻璃国标规定,要使真空玻璃传热系数测量仪的热板和冷板温度分别控制在400C和10℃恒定不变,实现其恒温控制的稳定性、准确性以及实时性是本控制系统的一个难点。系统选取稳定性好、精度高的PT 1000薄膜铂电阻温度传感器,通过BP神经网络进行非线性校正；电炉丝作为热板加热源,水流风冷板作为冷却源,与控制器一起组成闭环温度控制系统；在热板和冷板检测区域外采用四道环型结构实现保温隔热效果。(2)恒压控制系统设计与制作：试验中发现压强对于真空玻璃板测量K值影响很大,分析知道它是以影响测量板与中空玻璃之间接触热导而呈现其影响力,但是这个重要因素并没有在国标规定中阐明,所以必须把恒定压强作为测量的必要条件之一进行补充完善。样机中选择采用自然配重法来实现恒压条件,相比压力传感器组成的恒压闭环控制系统在可靠性和性价比方面更有优势。(3)测量仪的开放结构设计与制作：针对目前仅能在实验室的密封环境中对小块的真空玻璃进行测量的现状,重新设计制作的开放式结构使得系统机械结构中的静台面和动台面夹合成叁端开口,使得测量时候被测玻璃的面积大小不受限制,完全满足了工业生产线对各种尺寸真空玻璃的测量需求。本课题完成了系统硬件控制电路的设计以及软件控制系统的编写和调试,完成了电路控制系统与机械结构系统的整机安装调试,系统能够流畅的运行,对真空玻璃传热系数的测量满足国标规定,特别是恒压的发现及实施,使系统测量更精确,符合公司对于测量仪器的要求,为真空玻璃在大规模产业化生产应用中提供了有力的技术支持。(本文来源于《陕西科技大学》期刊2016-06-01）

张琪,宁铎,张磊,李逸博[3]（2015）在《真空玻璃传热系数测量仪的研制》一文中研究指出随着国家节能减排政策的实施和科学技术的发展,真空玻璃作为建筑物窗户理想的采光保温材料,其工业化生产以及大规模推广应用已迫在眉睫,但是在国内还未报道过投入使用的真空玻璃传热系数的在线检测设备。受生产厂家委托,根据真空玻璃国家标准JC/T 1079-2008,研制了一套在恒压力测量条件下的真空玻璃传热系数在线测量仪。该测量仪操作简洁,测量精度高,满足了国家标准以及企业的使用要求。(本文来源于《自动化仪表》期刊2015年09期）

杨进康[4]（2015）在《基于传热系数测量的连铸方坯凝固传热模型研究》一文中研究指出连铸作为整个钢铁生产流程中不可缺少的工艺环节,连铸技术的好坏直接关系着产品的产量和质量。为了提高连铸技术,对连铸生产过程中铸坯的凝固传热过程进行深入研究是必不可少的,而铸坯的凝固传热模型作为一种数值模拟方法已经成为研究铸坯凝固传热过程的重要手段。本文为获得一个准确性较高的传热模型,以南钢150mm×150mm小方坯铸机为研究对象,提出一种基于实验测量二冷区传热系数建立铸坯凝固传热模型的方法。本文的主要研究内容如下:(1)搭建二冷区喷嘴冷态、热态特性测试实验平台。使用COMSOL软件对热电偶的安装方案进行仿真分析,制定喷嘴特性测试实验方案,完成喷嘴特性测试实验。(2)针对叁种不同的传热系数计算方法,以虚拟实验的方法对其进行分析,根据分析结果,确定采用基于正则化理论的传热系数计算方法,并在其上增加混沌优化算法,进一步保证计算结果的可靠性。通过计算,获得不同水压下试件表面的传热系数,再结合喷嘴的水流密度分布情况,拟合得到传热系数与水流密度关系的经验公式。(3)采用本文测量得到的南钢小方坯铸机二冷区传热系数计算公式作为凝固传热模型的边界条件,考虑铸坯表面水流密度分布的不均匀性,选取铸坯的整个横截面建立传热模型,并使用VB.NET语言编写传热模型的求解程序。(4)使用铸坯表面测温和铸坯坯壳测厚的方法对传热模型的准确性进行验证,验证结果表明模型计算铸坯表面温度与生产现场实测表面温度相差小于15℃,模型计算铸坯坯壳厚度与射钉法测量所得坯壳厚度相差小于2mm。(本文来源于《东北大学》期刊2015-06-01）

龚燕华,杨陈玲[5]（2014）在《烧结保温砖传热系数测量不确定度的评定》一文中研究指出根据JJF1059—1999、GB26538—2011等相关技术规范,对烧结保温砖传热系数测量过程中的不确定度来源进行分析,并对其进行不确定度分项、合成不确定度、扩展不确定度的评定,从而对其检测结果实施有效控制。(本文来源于《建筑技术》期刊2014年08期）

张磊,宁铎,刘伟,金岩[6]（2013）在《一种可控恒压强条件下真空玻璃传热系数测量仪研制》一文中研究指出根据国标JC/T1079-2008中规定的测量真空玻璃传热系数的方法,在实际研制过程中,发现仪器的冷、热板与真空玻璃表面之间的压强对其测量结果有较大影响.为此,研制出了一种可控恒压强条件下的真空玻璃传热系数测量仪.主要采用可编程叁相SPWM芯片和单片机等主要电路器件组成可控恒压强系统,再利用步进电机等步距、高精度的特点,采用模糊PID控制实现了在限定的测量范围内不同压强条件的选择,并在此基础上完成整个传热系数的测量,实现了在指定的恒定压强下准确测量真空玻璃传热系数K值目标,同时也为真空玻璃传热系数的对比提供一个压强参数,有助于对真空玻璃隔热性能横向比较研究,在理论和实践上都具有十分重要的意义.(本文来源于《陕西科技大学学报(自然科学版)》期刊2013年02期）

张磊[7]（2013）在《真空玻璃传热系数测量仪的研制》一文中研究指出随着世界人口的不断增加和人们生活水平的逐步提高导致各国对于能源的消耗剧增，能源危机和环境污染的阴影正在笼罩整个世界，各个国家也把节能减排作为未来发展的重要方向。当今解决能源危机的主要方式概括起来就是开源和节流。在节流方面，用于人类家居取暖和制冷的巨大能源消耗也是一个不可忽视的方面。真空玻璃是将来家居和大型工作场所节能环保的理想建筑材料,由于真空玻璃中真空层和高反射涂层的存在，消除了中空玻璃中的气体传热和低辐射传热两种方式，使得其具有更好的隔热保温性能，如能大范围使用将有效降低取暖和制冷所需要的能源消耗，直接实现节能减排的目标。对于真空玻璃，人们最为关心的是它的隔热保温性能，而在工业生产和日常应用中一般使用传热系数K表征这一主要性能，所以对于真空玻璃传热系数K的准确快速测量，也就成为了推广应用过程中的技术焦点之一。在2008年我国制定了真空玻璃相关的测量标准体系即国标JC/T1079－2008，其中涉及了真空玻璃传热系数的测量方法，从理论上很好的实现了真空玻璃传热系数的测量，但在实际测量仪的研制过程中，发现还有一些其它因素对其产生一定甚至很大的影响。其中冷板、热板和待测真空玻璃之间的压强参数对于测量结果就有很大的影响，然而国标中没有涉及这个测量条件，所以在测量仪器设计中必须提供一定压强参数作为测量条件，对国标进行补充和完善。受西安美尔斯公司委托，根据论文中提出的恒定压强测量条件，参照国标研制了一款通过自然配重法实现恒定压强测量条件的真空玻璃传热系数测量仪。文章从真空玻璃在国内外的发展现状入手，分析目前传热系数理论上的计算，简要阐述了国标中真空玻璃传热系数测量原理，并在具体对恒压强条件的分析中，对于上述提及的压强影响测量结果的原因，并进行了相应的定性和定量的分析。在此理论基础上，对于仪器进行整体的系统设计，完成了对系统模块划分。然后在硬件设计中，完成STM32主控电路、与恒温控制相关的IR2110驱动电路和IGBT开关电路、与恒压强控制相关的步进电机驱动电路等的设计；在软件设计中，优化系统主控程序，完成测量系统的恒温测量部分、恒压强测量部分等，从而保证了测量仪器在恒温和恒定压强条件下，获得了准确、稳定测量数据。自然配重恒定压强真空玻璃传热系数测量仪在机械结构方面进行了特别设计，即采用了移动工作平台式机械设计方案，采用了四导轨箱体滑动的传动机构和空程支撑电机传动机构，实现了自然配重的恒压强条件等。最终完成了测量仪样机的研制，实现了机电一体化。经测试已基本达到真空玻璃厂家测量要求。(本文来源于《陕西科技大学》期刊2013-03-01）

路昀菲,孟彦京,金岩[8]（2012）在《基于自适应模糊PID的真空玻璃传热系数测量仪》一文中研究指出将自适应模糊PID控制方法应用在真空玻璃传热系数测量仪中,并进行了相应的仿真。该方法不仅保证了测量过程温度的稳定性和可靠性,也提高了测量结果的真实性和准确性。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2012年05期）

金岩[9]（2012）在《真空玻璃传热系数测量仪的研制》一文中研究指出能源危机日益凸显的今天，人类一方面积极主动地寻找新型清洁、可循环的能源来替代传统化石燃料能源，另一方面通过节能减排的方式来减少对能源的消耗。相关研究表明：因门窗的隔热保温性能不良而引起的能量损耗约占美国全国总耗能的3%，几乎相当于每天损失100万桶石油。因此相关技术人员开始了对门窗节能的研究，取得了喜人成果，并最终将门窗的隔热保温标准提高了一倍。中空玻璃以其优良的隔热保温性能被广泛使用在新建的建筑物上，但其中间的空气层由于气体对流而引起的能量损耗仍然存在，并且中空玻璃在一些高压和低压地区使用时会出现炸裂，高温和低温的地区使用时会出现中间空气层的内结雾现象，限制了使用范围。而真空玻璃与中空玻璃在传热机理上有所不同，有效的解决了中间层气体对流造成的热损失，使其隔热保温性能在中空玻璃的基础上有了大幅度提升，物理结构上的不同使得真空玻璃的机械强度也大大优于中空玻璃，因此得到了世人的广泛认可。真空玻璃的研究在欧洲、美国、日本起步较早，形成了各自的标准体系和质量检测标准，造成同一块真空玻璃在不同标准下有不同的传热系数值，使得在进行产品隔热保温性能对比时没有统一的参考标准。而我国在这方面的研究起步较晚，大多数还处在其传热机理研究和传热系数理论研究分析计算的阶段。我国于2008年在中空玻璃质量检测标准的基础上修订出真空玻璃的相关质量检测标准，其中涉及到其传热系数的测量方法。针对我国真空玻璃相关方面的发展现状和生产活动的需求，受西安美尔斯公司的委托，参照最新的国标设计并制作真空玻璃传热系数测量仪。首先分析了真空玻璃国内外的发展现状，然后在研究其传热机理的基础上分析并计算了其理论的传热系数值，在阐述测量仪的测量原理后，对测量仪进行了整机机械结构设计、微控制器选型及其电路和程序设计、PID温度控制算法的研究和仿真、硬件系统选型设计和软件系统的开发以及整机电路板的制作，通过控制静止开关的状态实现对温控器件的开通度(占空比)控制，实现测量过程中的恒温条件，并通过自然配重的方法实现了恒压测量条件下的可靠测量。真空玻璃传热系数测量仪样机已在实验室环境条件下进行了试用，基本达到了设计要求，且具有一定的稳定性、可靠性和推广价值。虽然实验结果尚且存一些误差，但已基本达到预期的效果，测量结果对真空玻璃的理论研究和设计及其生产实践活动具有一定的实用价值。能够为真空玻璃及其相关方面的研究和实际生产提供稳定可靠的测量仪器。(本文来源于《陕西科技大学》期刊2012-03-01）

张超,刘建军,安柏涛,周嗣京[10]（2011）在《基于单色捕捉技术的透平导叶传热系数测量》一文中研究指出采用窄带热敏液晶瞬态单色捕捉技术测量叶片全表面传热系数,以预先加热被测叶片并在主流中快速冷却的方法引入温度阶跃,利用3台3CCD(电荷耦合元件)相机对叶片表面的不同区域进行图像采集记录,将图像坐标转换至叶片空间坐标,通过后处理得到叶片表面传热系数。由实验结果分析可知,叶片前缘区域传热系数最大值位于加速最剧烈处,在吸力面s/L约为0.22处产生轻微流动分离,促使边界层发生转捩,传热系数突然增大。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2011年09期）

### 传热系数测量法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着一次化石能源的开采待尽以及使用过程中造成的环境污染,节能减排作为基本国策受到社会格外关注。而建筑能耗占整个社会能耗的40%左右,通过扩大玻璃窗户面积增加室内通风采光使得生活质量提高的同时,又带来了夏天隔热及冬天保温性能下降造成能耗上升的问题。随着科学技术的发展,真空玻璃作为建筑物窗户理想的采光隔热材料,其各项性能相比普通玻璃和中空玻璃都有很大提升,但是因为成本较高、工业化生产条件不够成熟使得真空玻璃的发展倍受影响,特别是对玻璃真空度的在线检测设备的研发成为其技术发展的瓶颈。真空玻璃的保温隔热以及隔音等优良性能体现在主要参数—传热系数K。目前真空玻璃传热系数测量仪的应用还停留在实验室测量阶段,即仅能够在密封环境中对一小块真空玻璃样品进行K值测量。而在工业化生产过程中,真空玻璃都是按照实际需要而直接加工成一定尺寸规格的成品使用,由于其本身不可分割的特点,所以必须研制一种具有开放式结构的测量仪来实现在线检测的功能已迫在眉睫。本课题受西安美尔思公司的委托,依据2008年我国颁布的真空玻璃国家标准《JC/T1079-2008》,进行了基于GD32微处理器的真空玻璃传热系数在线检测仪的方案设计、硬件设计、软件设计、机械结构设计以及最终样机的制作完成,主要工作内容包括以下几个部分：(1)温度控制系统设计与制作：根据真空玻璃国标规定,要使真空玻璃传热系数测量仪的热板和冷板温度分别控制在400C和10℃恒定不变,实现其恒温控制的稳定性、准确性以及实时性是本控制系统的一个难点。系统选取稳定性好、精度高的PT 1000薄膜铂电阻温度传感器,通过BP神经网络进行非线性校正；电炉丝作为热板加热源,水流风冷板作为冷却源,与控制器一起组成闭环温度控制系统；在热板和冷板检测区域外采用四道环型结构实现保温隔热效果。(2)恒压控制系统设计与制作：试验中发现压强对于真空玻璃板测量K值影响很大,分析知道它是以影响测量板与中空玻璃之间接触热导而呈现其影响力,但是这个重要因素并没有在国标规定中阐明,所以必须把恒定压强作为测量的必要条件之一进行补充完善。样机中选择采用自然配重法来实现恒压条件,相比压力传感器组成的恒压闭环控制系统在可靠性和性价比方面更有优势。(3)测量仪的开放结构设计与制作：针对目前仅能在实验室的密封环境中对小块的真空玻璃进行测量的现状,重新设计制作的开放式结构使得系统机械结构中的静台面和动台面夹合成叁端开口,使得测量时候被测玻璃的面积大小不受限制,完全满足了工业生产线对各种尺寸真空玻璃的测量需求。本课题完成了系统硬件控制电路的设计以及软件控制系统的编写和调试,完成了电路控制系统与机械结构系统的整机安装调试,系统能够流畅的运行,对真空玻璃传热系数的测量满足国标规定,特别是恒压的发现及实施,使系统测量更精确,符合公司对于测量仪器的要求,为真空玻璃在大规模产业化生产应用中提供了有力的技术支持。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 传热系数测量法论文参考文献

[1].吴红燕,朱佳莉,刘刚.中空玻璃传热系数测量不确定度评定[J].建筑节能.2017

[2].张琪.真空玻璃传热系数测量仪的研制[D].陕西科技大学.2016

[3].张琪,宁铎,张磊,李逸博.真空玻璃传热系数测量仪的研制[J].自动化仪表.2015

[4].杨进康.基于传热系数测量的连铸方坯凝固传热模型研究[D].东北大学.2015

[5].龚燕华,杨陈玲.烧结保温砖传热系数测量不确定度的评定[J].建筑技术.2014

[6].张磊,宁铎,刘伟,金岩.一种可控恒压强条件下真空玻璃传热系数测量仪研制[J].陕西科技大学学报(自然科学版).2013

[7].张磊.真空玻璃传热系数测量仪的研制[D].陕西科技大学.2013

[8].路昀菲,孟彦京,金岩.基于自适应模糊PID的真空玻璃传热系数测量仪[J].化工自动化及仪表.2012

[9].金岩.真空玻璃传热系数测量仪的研制[D].陕西科技大学.2012

[10].张超,刘建军,安柏涛,周嗣京.基于单色捕捉技术的透平导叶传热系数测量[J].工程热物理学报.2011

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dd2b0ae97a2e354e5bfd85ae.html