# 保护整定论文_孙兴虎

导读:本文包含了保护整定论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:继电保护,阻抗,孤岛,负荷,高压,线性化,模型。

### 保护整定论文文献综述

孙兴虎[1]（2019）在《牵引网保护整定计算的探讨》一文中研究指出本文结合牵引变电所馈线保护在运行中发生动作的案例,根据继电保护的基本要求提出了牵引网保护整定计算时应注意的问题,并在实际工作中进行了验证,对时限级差、电流增量保护整定值计算、过电流保护必须设置低电压启动功能、PT断线整定值计算和复杂供电线路电抗整定值的计算均提出了新的理念,为继电保护工作的研究、设计、施工和运维提供参考。(本文来源于《电气化铁道》期刊2019年S1期）

滕广琴[2]（2019）在《继电保护及整定计算方法》一文中研究指出高压电动机作为生产中的主要动力设备,随着单机容量的不断增大和应用越来越广泛,要求对其实行有效保护,防止电动机故障引起损坏及对电力系统的影响。微机保护因为测量精度高、反应速度快和易于维护等优点,在电机保护中得到了普遍应用。本文结合北部湾港防城港码头有限公司大功率皮带机输送系统介绍一下高压电机微机保护装置的继电保护选择及整定计算方法。(本文来源于《科技风》期刊2019年33期）

刘岑俐,刘林[3]（2019）在《10 kV线路保护越级跳闸故障的原因分析及其整定计算探讨》一文中研究指出以某次10 kV线路保护越级跳闸为例,阐述了变电站出线故障导致保护异常动作的过程,依据故障现象对动作原因进行了分析,并提出了解决方法和改进措施。(本文来源于《机电信息》期刊2019年32期）

张月[4]（2019）在《浅谈继电保护整定计算方式及计算机应用》一文中研究指出随着我国电网结构性升级、机组数量不断增加,整个电力系统网络对继电保护要求更为严格,而继电保护整定计算作为继电保护的核心支撑,只有确保整定计算的准确率和工作效率,才能发挥其电网的第一道防线作用,从而满足电力网络系统的健康持续发展。本文将分析继电保护现有的整定计算方式,并对整定计算的全计算机应用进行说明,旨在提高继电保护整定计算的工作效率,确保电力系统的安全运行。(本文来源于《科技风》期刊2019年31期）

黄宗超,王帆,刘一民,雷淇,李银红[5]（2019）在《基于串补线性化模型的含串补线路距离保护整定方法》一文中研究指出在含串联补偿装置(简称串补)线路的距离保护整定中,往往忽略金属氧化物非线性电阻(MOV)动作时串补对外呈现的非线性阻抗特性,这使得距离保护整定存在不准确、灵敏度低的不足。采用串补线性化模型描述串补MOV的影响,分析了含串补线路距离保护测量阻抗的分布特性,提出了一种基于串补线性化模型的距离保护整定方法,实现了含串补线路距离保护的精细化整定。采用某实际电网算例,验证了所提方法的有效性。仿真结果表明,该方法所得保护定值较传统整定方法具有更高的灵敏性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年11期）

郭丽丽,郭翱杰,曹凯,徐耀辉,邢路芳[6]（2019）在《变压器差动保护平衡系数整定错误引起差流越限分析》一文中研究指出1 现场情况某35 kV变电站1号变压器为YD11接线,额定电压38.5 kV/11 kV,高压侧电流互感器(CT)变比80/5,低压侧CT变比200/5,差动电流告警值0.41 A,差动速断定值16.5 A,低压侧平衡系数1.73。一次定检时,保护人员发现最新定值单与装置内原本输入的平衡系数数据相差较大。这是该变电站划转之后首次定检,保护人员专门与原运维单位定值计算部门逐项详细核对了定值,确认所拿定值单是最新定值单且定值正确后,按(本文来源于《电世界》期刊2019年11期）

张安琪,黄烜,周培钰[7]（2019）在《基于不同阻抗特性的距离保护Ⅲ段整定方法》一文中研究指出为解决距离保护Ⅲ段在发生线路过负荷情况下误动的问题,且保证在相邻变压器低压侧故障时距离保护Ⅲ段可靠作为后备保护,对基于不同阻抗特性的距离保护Ⅲ段整定方法进行分析,并提出对应的负荷限制电阻的计算方法。为验证所提出的距离保护Ⅲ段整定方法和负荷限制电阻计算方法的准确性和有效性,基于实际电网数据进行仿真,并对一起电网线路跳闸事故进行分析。仿真分析结果表明:基于正确整定的负荷限制电阻,在负荷电流和负荷角最大的情况下,距离保护Ⅲ段可靠不动作;在相邻变压器低压侧发生各种类型故障时,距离保护Ⅲ段可靠动作,准确地发挥后备保护的作用。(本文来源于《广东电力》期刊2019年10期）

曹斌,代文良,黎志,王晓[8]（2019）在《电网侧储能电站防孤岛保护的整定研究》一文中研究指出基于电压/频率的被动式防孤岛保护,详细分析了防孤岛保护的配置原则和配置方案,给出了装置整定范围,避免了防孤岛功能与储能电站低电压穿越、电网适应性要求相冲突,最后讨论了与逆变器防孤岛保护的配合策略,以消除防孤岛保护装置存在的保护盲区问题,保证电网侧储能电站安全可靠运行,为电力系统调峰、故障恢复提供有力保障。(本文来源于《湖南电力》期刊2019年05期）

申正超,潘育山,刘炜,李富强,李思文[9]（2019）在《地铁供电系统继电保护整定研究》一文中研究指出针对现行城轨供电系统继电保护整定软件存在的不足,开发了一套实用型的地铁供电系统继电保护整定软件,该软件利用数据库来存储和更新系统参数,采用工具箱的可视化图元设计。利用软件编程和数据库技术自定义整定规则,提高了软件的通用性。在整定工作中综合考虑系统运行方式、实际负荷变化、支援供电、电气主接线等因素,使保护性能达到最佳,具有重要的工程应用价值。(本文来源于《电工技术》期刊2019年19期）

刘若平,屠卿瑞,李银红,罗强,雷淇[10]（2019）在《适用于交流保护整定的MMC-HVDC接入母线故障等效模型》一文中研究指出模块化多电平换流器型高压直流(MMC-HVDC)输电系统接入电网后将对交流系统短路电流产生影响,但目前交流保护整定计算通常忽略MMC-HVDC接入母线故障时模块化多电平换流器对短路电流的贡献。文中以交流保护整定计算为出发点,提出了MMC-HVDC系统简化分析原则。在分析MMC-HVDC系统控制特性的基础上,建立了适用于交流保护整定计算的MMC-HVDC等效模型,提出MMC-HVDC接入母线故障时可以将直流侧等效为一个正序电流源。研究了MMC-HVDC接入母线故障时不同故障点残压下MMC-HVDC直流侧响应特性,确定了等效电流源的幅值和相位,并进行了仿真验证。最后,提出了MMC-HVDC对交流保护整定计算影响的定量评估指标及其计算方法。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年18期）

### 保护整定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

高压电动机作为生产中的主要动力设备,随着单机容量的不断增大和应用越来越广泛,要求对其实行有效保护,防止电动机故障引起损坏及对电力系统的影响。微机保护因为测量精度高、反应速度快和易于维护等优点,在电机保护中得到了普遍应用。本文结合北部湾港防城港码头有限公司大功率皮带机输送系统介绍一下高压电机微机保护装置的继电保护选择及整定计算方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 保护整定论文参考文献

[1].孙兴虎.牵引网保护整定计算的探讨[J].电气化铁道.2019

[2].滕广琴.继电保护及整定计算方法[J].科技风.2019

[3].刘岑俐,刘林.10kV线路保护越级跳闸故障的原因分析及其整定计算探讨[J].机电信息.2019

[4].张月.浅谈继电保护整定计算方式及计算机应用[J].科技风.2019

[5].黄宗超,王帆,刘一民,雷淇,李银红.基于串补线性化模型的含串补线路距离保护整定方法[J].电力自动化设备.2019

[6].郭丽丽,郭翱杰,曹凯,徐耀辉,邢路芳.变压器差动保护平衡系数整定错误引起差流越限分析[J].电世界.2019

[7].张安琪,黄烜,周培钰.基于不同阻抗特性的距离保护Ⅲ段整定方法[J].广东电力.2019

[8].曹斌,代文良,黎志,王晓.电网侧储能电站防孤岛保护的整定研究[J].湖南电力.2019

[9].申正超,潘育山,刘炜,李富强,李思文.地铁供电系统继电保护整定研究[J].电工技术.2019

[10].刘若平,屠卿瑞,李银红,罗强,雷淇.适用于交流保护整定的MMC-HVDC接入母线故障等效模型[J].电力系统自动化.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/df7fcf31b86e43c52853d4be.html