# 现代建筑工程设计中环保节能理念的应用分析韦艺

华蓝设计（集团）有限公司

摘要：随着我国市场经济的不断发展，随着人们的生活水平不断的提高，建筑行业也在不断的迅速发展，在要求环保节能的时代里，逐渐的也把环保节能的理念应用到了现代建筑工程设计中去。本文旨是就现代建筑工程设计中环保节能理念的应用进行分析。

关键词：现代建筑；工程设计；环保节能理念；应用

在现代社会，环保节能已经不是一个新鲜词汇，人们在发展社会经济的同时，已经开始关注经济发展对能源的巨大消耗和对环境的严重污染。经济的发展不能以破坏环境为代价，而要实现人与自然和谐共存，实现可持续发展。科学技术的进步带动了建筑行业的发展，许多先进技术已经开始应用到工程建设过程中来，尤其是环保节能技术。将节能环保理念应用到现代建筑工程设计中，能够在确保建筑质量的同时，最大程度上减少能源消耗和环境污染，这是贯彻落实科学发展观的要求，也是国内建筑行业发展的主要趋势。

1建筑工程设计过程中存在的环保节能问题

1.1公众对建筑环保节能重视程度不高，观念落后

在国内建筑工程建设过程中，公众对建筑节能环保普遍重视程度不高，观念较为落后。与发达国家相比，国内建筑环保节能工作发展较晚，没有建立健全的相关法律体系和规章制度，对于建筑工程的能耗、污染等问题监管力度不足，导致建筑能耗越来越大，污染也越来越严重；其次，国内建筑环保节能发展不平衡，在发达地区，人们已经意识到建筑节能环保的重要性，积极采取措施解决建筑高能耗、高污染问题。而在欠发达地区，人们还没有意识到节能环保的重要性，随着建筑工程数量和规模的不断提升，对于能源的消耗和环境的破坏也越来越严重。

1.2生产模式粗放，无法满足节能环保建筑的建设要求

尽管随着科学技术的进步，国内建筑行业技术水平有了较大提升。然而，高投入、低效率、高耗能和高污染的粗放模式依然是大部分公共建筑和住宅建筑所采取的生产模式，导致我国建筑能耗位居世界前列，能源利用率较低，不利于节能环保建筑的建设，更不利于社会经济的可持续发展。

1.3相关技术人员匮乏，技术监管不到位

在现代建筑工程建设过程中，新型建筑材料和新工艺层出不穷，然而，相关技术人员的缺乏使得新材料、新工艺无法得到合理有效的利用。除此之外，由于缺乏相对统一的材料质量检验标准、工程验收标准和规范的施工技术流程，一些资质不够的新材料流入工地，这也是建筑工程质量问题频发的重要原因。

2现代建筑设计中环保节能理念的应用分析

2.1现代建筑设计中节能墙面的应用

建筑工程的设计中，对墙面进行应用时，利用节能墙面就可以将节能环保的理念充分地体现出来。在选择节能墙面时：第一，充分考虑建筑室内墙面的使用功能和使用要求；第二，因为节能墙面自身存在不同的凹凸样式，所以就需要充分考虑室内墙形状以及特点等方面，现阶段，被广泛应用的节能墙面就是节能玻璃幕墙。节能玻璃幕墙主要是由玻璃和制成结构体系共同组成的，对建筑主体来说，该墙面具备唯一的能力，不过，其无法承受主体结构的作用力，所以节能玻璃幕墙只适合作装饰结构或是建筑外围的维护结构。而目前的节能玻璃还可以分为两类：双层玻璃幕墙与单层玻璃幕墙。另外，节能玻璃幕墙还可以分为隐框玻璃墙和明框玻璃墙。第三，由于节能玻璃幕墙是镜面玻璃和普通玻璃共同组成的，而夹层也是由干燥的空气冲入到这两层玻璃之间，该特性就使节能玻璃幕墙具有隔热、防风以及隔音等作用，不但可以降低使用室内空调的作用，起到冬暖夏凉的作用，同时还可以在降低能源消耗的同时保证人们居住的舒适度。

2.2现代建筑设计中空心砖墙体的应用

空心砖因其自重轻、强度高、稳定性强等特点，在现代建筑工程设计中的应用越来越广泛。在通常情况下，空心砖承重墙体的砌筑是采取整块砖水平堆砌的方式，这样可以有效防止外墙体出现冷热桥、缝隙以及不密实等问题。在设置空心砖承重墙体时，应当沿着墙体的长方向进行砖体孔洞垂直方向和长圆孔的设置。此外，不能在墙体管道以及洞口处任意钻孔或者使用水泥砂浆填补孔洞。

2.3现代建筑设计中热水循环系统的应用

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，建筑中热水供应系统也在不断发展，人们对热水供应系统的质量要求也越来越高。目前，许多建筑工程在热水供应装置的设计和安装方面存在很多不足，他们大多没有采取可循环的热水装置。因此，人们开启了热水装置后，往往要等待一定时间才有热水流出，先流出的冷水被白白浪费掉了，这部分冷水被称作“无效冷水”，在这种情况下，水资源的浪费成为一个较为严重的问题。因此，运用环保节能理念进行现代建筑工程设计时，应当采取有效措施，避免这种问题出现。热水循环系统是一个较为可行的节能设计，它能够实现管道内水的循环流动，避免“无效冷水”的出现，实现水资源利用效率的有效提升。

2.4现代建筑设计中节能环保材料的应用

在市场经济快速发展的条件下，节能环保材料应运而生，所以节能地板、节能涂料、节能建材以及保温管材等是普遍存在的新型节能环保建筑材料，以上几种节能环保材料已经被广泛应用于建筑工程当中，不但可以大大降低资源能源的消耗，还可以降低环境的污染程度，除此之外，还可以大大提高建筑质量，从而促进节能环保目的实现。另外，在进行建筑装修的过程中，也可以使用具有节能环保功能的装修材料，例如：在选择客厅灯具时，就可以选择多角度灯具，既可以降低灯具的用量，又可以确保最佳的照明效果。不过，仍需选择可以调节光线的灯具，这样，就可以根据实际的室内亮度对灯具的照明效果进行调整，降低电能的耗能。除此之外，在进行室内装修的过程中，为了防止人体受到有害气体的伤害，应该选择具有绿色环保功能的涂料，从一定程度上对大气环境进行保护。

2.5现代建筑设计中保温墙的应用

在传统的建筑工程节能设计中，对于建筑保温功能的规定性指标较低，往往无法满足人们的舒适度要求，这也是造成人们不愿选择环保材料的原因之一。然而，随着科技水平的提高，现阶段国内建筑节能设计已经修改和调整了建筑外围护结构的热功能性指标等级，能够充分满足人们的舒适度需求。特别是在夏季高温地区，建筑外围保温墙的规定性指标应当高于规定标准的最低要求，在确保节能环保的同时，实现对夏季屋顶温度、外墙内表面温度的有效控制。同时，在建筑工程设计中应用环保节能的外围护材料，能够实现室内白天采光面积的有效提升，充分利用自然光，减少灯具照明时间，从而节约电力资源；除此之外，在有条件的情况下还可以进行大面积太阳能电板的设计，利用太阳能进行发电，供给建筑内部电器使用。

2.6现代建筑设计中室内温湿度控制的应用

在环保建筑建设完成后，其能否成功运行的判断标准之一就是室内温湿度的调节控制情况。调查研究表明，夏季温度下调1℃会增加9%的能耗，而冬季温度上调1℃会增加12%的能耗。因此，进行室内温度精读范围的设定十分关键。在现代建筑工程设计过程中，可以通过计算机技术、湿度传感器等对送风温度和回风温度进行实时、动态监测，当室内温度较设定值低时，可以利用计算机系统自动上调温度；当室内温度较设定值高时，可以利用计算机系统关闭供热吸引，从而有效实现节能。

2.7现代建筑设计中新风采集系统的应用

近年来，由于大气污染，雾霾现象十分严重，室外空气质量较差。为提高室内空气质量，许多建筑在入口处进行了新风采集系统的设置。新风采集系统采用两级过滤模式，截面风速大约为传统系统的一半，这不仅可以实现粉尘的有效隔离，而且能够缩短过滤器使用时间，降低能耗。同时，人体健康与室内空气湿度的洁净度有着直接联系，因此，现代建筑设计应当采取有效措施，尽可能减少细菌污染，确保室内空气湿度的洁净度达到相关标准。新风采集系统具备优良的除湿功能，能够实现室内回风与新风的循环交替，将室内湿度控制在合理范围内，确保室内空气湿度达到平衡状态，减少和预防细菌产生，同时能够大大减少能源消耗，实现环保节能。

3结语

社会经济的迅速发展带动了建筑行业的蓬勃发展，随着人们环保意识的提升，人们对建筑工程的环保节能提出了更高要求。因此，现代建筑工程设计应当重视环保节能理念的应用，积极引进和采用新技术、新材料、新工艺，转变传统粗放的生产模式，在提升人们居住舒适度的同时减少能源消耗和环境污染。环保节能理念可以用于现代建筑工程设计的各个方面，它不仅能够提升建筑工程的内涵和外延，而且有利于建筑行业的可持续发展，实现人与自然和谐相处。

参考文献：

[1]卢伟.建筑工程结构设计中环保节能理念的应用[J].绿色环保建材，2016（1）：95.[2]段嫏嬛.建筑工程结构设计中环保节能理念的应用研究[J].建材与装饰，2017（35）：103.

[3]梁珊珊.研究建筑结构设计中绿色节能环保理念的应用[J].低碳世界，2016（10）：108.

[4]朱文思.节能环保理念在建筑设计中的实践应用[J].绿色环保建材，2018（1）：54.

[5]杨茁萌.浅谈节能环保理念在建筑结构设计中的应用[J].能源与节能，2013（11）：110.

[6]徐志恒.建筑设计中存在的问题分析及节能环保的优化策略[J].农家参谋，2018（18）：220.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e033cfc70941420406b41cf6.html