# 建筑工程水电暖通安装施工技术朱明弟

上海腾茸电气有限公司上海市200000

摘要：随着我国经济水平的提高，人们对工作生活的要求越来越高，水电暖通工程在建筑工程中越来越重要，本文主要介绍了建筑工程水电暖通安装施工技术。

关键词：建筑工程；水电暖通安装；施工技术

引言

近年来，我国建筑空间都配置了暖通空调设施，特别是在夏天，使用空调的非常多，能源消耗也很大，尤其是近年来我国大力提倡绿色环保，环保节能问题就显得非常重要了，因此在水电暖通工程安装中要节能技术的应用是非常重要的，下面简单介绍几种水电暖通的安装技术。

1简述暖通空调

暖通空调主要的应用意义是为空调使用者们在室内提供舒适的环境，其基本本质就是起到改善调节作用，主要是对室内空气、室内湿度、室内的温度、室内气流的速度，与人体和周围环境之间进行辐射换热。通常应用要求就是空调要具备可以维持人体热平衡的能力，我们在研究空调系统的时候，通风问题是首先要考虑的，经过试验证明，在室内要是通风量增加的话，室内空气的质量也会有所提高。所以，我们在进行空调设计时，排风机是首先要考虑到的，还要尽量改进创新排风机，进而提高室内的空气质量，然而，我们在使用排风机来提高室内空气质量时，能源的消耗也会增加，空调设计不是一个简单的工作，是一项系统工程。我们发明与制作暖通空调的主要目的是使人们在室内工作生活中更加舒适。

2建筑工程中水电暖通安装施工的原则

2.1安全性原则

在建筑工程施工中，最重要的原则就是安全性原则，安全施工是建筑工程施工建设的前提，水电暖通工程在安装施工的过程中，一定要坚持安全施工原则，水电暖通工程的安装施工主要出现的安全问题，主要表现在水电施工材料上，或者安装方面。因此，我们在水电暖通安装中一定要使用那些质量合格的施工材料，在水电暖通设计施工方案的过程中，要尽量降低水管弯道，水管弯道的接口处一定要处理好，水管管道要尽量出现漏水问题，电气设备质量好可以有效提高客户用电的稳定性与安全性。建筑工程在规划设计的时候，电路要科学合理的规划，在水电暖通安装施工中，一定要严格按照相关规范进行，进而保证正确接线电路接线，来保证电气设备能够正常的使用。

2.2经济适用的原则

在建筑工程施工建设的过程中，必须遵循经济适用原则，在保证建筑工程施工质量情况下，尽可能降低成本，在选择水电装置的时候，必须要符合建筑工程的施工要求，其实用性比较强，质量也达标。要确保给排水管道畅通，保证能够正常的用电，水电暖通设施耐久性一定要强，要保证水电暖通设施能够长久使用，尽量减少维修的次数，节省施工材料，与施工工作人员维护费用，进而有效降低成本。

2.3节能绿色环保原则

在现如今这个新时代，节能绿色环保是主题，目前建筑工程的安装一定要遵循这个原则，水电暖通在安装的过程中，使用先进科学的技术，达到节能绿色环保目的。给排水管道规格一定要适中，将节约用水当作原则，在配电设施上要选择那些冲击性比较强与效率高的配电变压设施，导线要选择电阻比较小，并长短适合的电线，尽量降低线路损耗，在公用区域照明系统我们可以用声控装置，在使用的时候，能够减少用电时间，此外，太阳能和风能等新型的能源被广泛应用，进而达到节能绿色环保目的。

3建筑工程水电暖通施工技术

3.1能源技术

首先是地下水施工技术，水电暖通空调的使用应当借助地下水处理相应的能源损耗问题。一般状况下，外界对于地下水温度所产生的影响程度会比较微弱，地下水的温度呈现出一种衡定的状态，应当合理的使用地下水，借助这一特征开展暖通空调的设计工作，提升其热能源。利用河湖中的水，不断的吸收其温度，让其温度可以达到相应的数值标准，之后在使用节能环保技术。在使用其技术进行施工的过程中，必须要考量水质的问题，只有水质达标之后，才可以使用该项环保节能技术，否则其根本无法得到合理的使用。其次是自然风技术，供冷作用在输电暖通空调的安装中占据着极为重要的地位，通常来说，大多数的供冷形式主要是直接供冷以及通风续冷。在设计时，自然风能源的优势会比较显著，其不但可以较好节省下资源能源，同时还能降低其给周围生态环境所造成的污染程度，是一项值的推广的技术。

3.2冷热水分区集中供热水器系统

热水建设工序会比较繁杂，想要保障其热水分配的科学性，就需要平衡性的去控制冷热水，采用集中供热水器的系统的形式开展冷热水分区的控制工作，该种控制形式可以更为合理的处理冷热水的交替问题，另外，其还应当对水资源管道的品质以及其管道自身的保温性能进行评断。观察水泵管网在压力分布层面上的实际使用状况，合理的分布水资源的消费以及使用系统，从根源上，减小施工成本费用。

3.3变水量与变风量技术

变水量以及变风量技术的使用可以更好的减少能源的损耗，同时这两项节能技术的使用还可以节省超过50%的能源，提升其水电暖通空调的性能水平，构建出一个更为舒适的工作生活环境。通常状况下，各类环境的参数组合所得到的舒适性效果相同，但是热湿环境会存在较为显著性的差异，水电暖通空调会受到其因素的影响，导致其所消耗的能源数值不同。举例来说，在寒冷的冬季，如果采用较为传统化的空调形式，其房屋室内将会持续性的加热，无法用空气去交换任何环境的热湿，必须要提升室内的温度。这种提升的形式会给其维护结构在成热损失等的问题，同时其加热新风热损失量也会比较高。就热湿环境开展研究工作，改善传统的空调技术，会提高辐射的热量数值，其所需的空气温度也会随之下降，通常其下降的温度会处于13摄氏度左右，其数值的上下浮动不超过1摄氏度，使用传统形式，其温度会处于18摄氏度至20摄氏度的数值范围，通过对比，可以了解到其节能效果十分的显著。

3.4蓄冷技术

目前我国有一种现象普遍存在，在用电的高峰期，电量往往不足，在这个时候用电需求量常常会超过电能源供应量，但是，用电高峰期过后，电能源供应就会出现剩余，电能源需求与供应常常不平衡。这时候我们可以应用蓄冷技术来调节，蓄冷技术可以有效避免能源浪费，蓄冷技术主要讲的是释放自身储存能量调节房屋室内的温度，使得室内温度达到人体最佳舒适度。所以，蓄冷技术的应用不单单可以有效解决用电高峰问题，并且也可以节省能源消耗，进而降低成本，尽量实现经济利益最大化。

3.5排水节能技术

常采用的方式是将水箱与水泵之间进行连接，提供建筑用水，这样通过水泵的压力将水箱中的水位进行提升与控制，延伸到一定的高度之后在进行放水。与此同时通过一定的减压装备控制水泵的电源来减少水泵中出现超压的现象发生。但是这种方式还需要注意水泵的电源不能频繁的进行开关，在开关的过程中往往会消耗大量的电力，注意使用变频调速的装置，可以很好的控制水量的变化，进而减少电能源的浪费。

结语

总而言之，在建筑工程中水电暖通安装技术是非常重要的，要积极做好水电暖通技术的管理工作，不断改进其技术水平，各种先进节能的技术被应用在建筑工程中，进而有效促进了我国建筑工程水电暖通安装技术的健康发展。

参考文献

[1]吴慧梅;;浅谈玻璃钢管的安装技术[J];科技创新导报;2012年05期.

[2]王海莹;李大纲;王玉梅;林东亮;;塑木复合材料栏杆系统施工安装技术[J];新型建筑材料;2012年07期.

[3]董甲娟;涂鸣;高向宇;尹学军;仇宏志;;防屈曲支撑在钢筋混凝土高层建筑中的安装技术[J];建筑技术;2012年10期.

[4]彭永才;;探讨解析离心泵机械密封的安装技术[J];中国石油和化工标准与质量;2013年19期.

[5]建筑工程暖通施工中的常见问题探析[J].翟玉玺.机电信息2012年27期.

[6]建筑暖通空调施工中的常见问题及措施[J].吴磊,薛玉祥,张锦德.建材与装饰2016年32期.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e05099a0b367d0686f364f54.html