# 节能理念在建筑设计中的应用分析朱江涛

身份证号码：41032419881002XXXX河南郑州450000

摘要：随着社会的发展，建筑工程发展迅速。建筑设计中的绿色环保理念日益受到人们的高度重视。本文主要基于绿色节能理念在建筑设计中的基本原则，认真分析总结绿色节能理念在建筑设计中的设计策略，并结合实际对绿色节能理念在建筑设计中的应用实践进行探讨，力求通过绿色节能理念在建筑设计中研究分析，更好的促进国家建筑行业的健康稳定发展。

关键词：节能理念；建筑设计

引言

建筑行业耗能较高，目前我国处于自然资源紧缺的情况，为响应节约资源的号召，节能建筑设计有了更大的发展空间。节能设计能够促进建筑设计转型，减少相应的污染以及不必要的浪费。在这样的建筑设计理念下，极大的方便了人们的工作、学习和生活。

1节能建筑设计的意义

1.1节约能源

随着社会发展，消耗的资源也在增加，因此节约能源非常必要。建筑行业是耗能产业，如果将节能设计应用其中，不仅节省原材料，而且会节省相关的建筑经费。我国的城镇化正在向前推进，其中消耗的资源不可估量，由于我国能源利用率与发达国家相比还有很长路要走，导致了巨大的能源浪费。因此，节能建筑理念对于我国能源的节省具有重要作用。

1.2改变人们的观念

社会发展的进步伴随着资源的消耗，环保的理念在人们心中有着重要位置。节能建筑设计符合了当今社会追求简约、环保的理念，并将其向更广的范围推广，变成全民理念。这对于社会的发展起到良好的示范作用，建筑设计理念的深入和应用可减少人们对资源的消耗，因此节能建筑设计势在必行。

能理念在建筑设计的应用

2.1对建筑的整体布局和规划

在进行建筑的绿色设计的时候，首先就应该考虑到建筑整体的规划与布局。绿色建筑有非常高的环保要求，所以在对建筑进行规划以及布局的时候，必须要考虑到实际的环境状况，将两者结合在一起。这主要是因为，在修建建筑的时候如果没有充分的考虑到环境因素，那么一定会严重的影响到工程的建设，只有处理好环境因素才能为建筑工程省力，为建筑工程减少施工材料，从而达到节能。

2.2绿色建筑理念在建筑选址以及现场设计中的应用

2.2.1绿色建筑理念在建筑选址中的应用。建筑设计在进行之前，需要建筑设计人员对所选定的施工现场的周边环境进行实地的考察。建筑所选用地质环境的优劣程度，在一定程度上决定了整个建筑工程以及建筑设计的安全性、可靠性、美观性以及实用性，关系到建筑外部的环境以及建筑的安全性以及合理性。进行建筑选址首先要对当地的气候条件以及地理环境进行调研考察，将人文历史条件，民族风情以及文化传统作为绿色建筑设计的主要理念原则。在建筑选址的过程中，需将建筑使用者的方便舒适作为建筑设计以及建筑选址的第一要素，尽可能的选择周围基础设施较为完善的地区，在保障居民生活的同时，便于实际建筑工程的施工。其次，尽可能的选择交通较为便利的地区，保障公共交通系统与绿色建筑有紧密联系，最好能够方便绿色建筑居民能够步行到达公共交通系统周边；

2.2.2对当地的地理条件、气候条件以及自然资源的现状进行详细的调查。地理条件主要是为了保障建筑工程的安全性，勘察所选建筑施工场地是否存在地面凹陷，尽量避免选择地质较为松软的地理环境。由于现阶段建筑工程逐渐朝着纵向的方向发展，越来越多的高层建筑以及超高层建筑不断涌现，地基所承受的压力也越来越大。因此，建筑选址应当将地理环境作为首要考虑因素。自然资源的考察主要是为建筑节能做准备，全方位、多层次的考虑采用最佳手段利用当地的自然环境能源，减少对能源的浪费，这也是建筑行业努力改善能源结构的有效形式之一。

2.3对建筑各个单元的设计优化

绿色建筑要求人们在建筑施工中降低生产过程中的能源消耗，不要浪费能源，所以设计师在设计建筑的时候，需要对建筑中的每一个环节进行改进，通过这个方式提高资源的利用率。比方说在设计高层住宅时，根据单元的不同作用，把它分为两类，一类则是居民的私人住房，也就是私用，另单元一类是公用单元。两个单元的功能不同，所以在设计上也不应该相同，我们可以分开设计，调节两个单元的关系，让它们在使用时互不影响，既能提高资源的利用率，还可以改善人们的生活环境，完成绿色建筑的目标。

2.4节能理念在门窗设计中的应用

在建筑门窗设计的过程中，也要适当的进行节能设计，从而有效的降低资源的消耗。在具体设计的过程中，要结合建筑内部结构的具体情况对门和窗的位置、面积以及朝向进行科学合理的规划。当前阶段，我国建筑的外窗通常采用的是平开窗的设计方法，在材料的选用方面通常采用塑钢窗以及中空玻璃。为了保障建筑工程的质量，在建筑材料实际投入使用之前要对其进行严格的检查，保证其质量符合工程建设的标准要求，供应商的资质也是检查的重要内容之一。同时，施工人员还要对门窗的质量进行严格细致的检查，并在安装之前对其尺寸以及位置进行复核，避免建材的不合理。

2.5屋面保温节能设计

建筑屋顶受热现象十分明显，屋面保温设计方法和建筑围护结构和建筑屋顶的措施，这一方法能够提高室内和室外建筑材料的热性能的屋顶的能量转移，一般用于通风屋面，保温，隔热，屋顶绿化，坡屋顶通风屋顶。经常使用不仅节约建筑材料，具有结构简单、建设难度小和维护简单等特性，更好的经济效益，而且还具有防水、防漏功能，建筑保温效果更明显。屋面保温节能的方法主要有以下两个方面：一是外表面层的太阳辐射，因此在屋顶的传热结构两交换，屋顶结构以避免阳光直接照射；二是压力流的工具使用，通过倾斜的屋顶独特的布局气流，建筑屋顶的热耗散之间的屋顶和倾斜，使得它非常适合在建筑的自然通风，改善室内热空气的热效应。目前常见的做法为架空层施工：2～3块实心粘土砖墩配钢筋混凝土板、肋、架空层铺设轻质保温材料。屋顶绿化作为一种新型节能和美化的方法。主要功能有：增加绿化，改善建筑的微气候，减少热岛现象的形成，净化空气，美化环境，减少屋面排水，提高屋面的节能效果，同时还具有保温效果的建设，不仅适用于建筑，而且在工业建筑和商业综合体广泛采用，为三维结构的实现，对城市空气和高效节能的建筑理念的重要作用。

2.6屋顶保温隔热技术

目前我国的建筑以及逐渐被高层建筑所取代，但高层建筑受太阳辐射的影响非常的严重，太阳辐射会使建筑的温度越来越高，尤其是高层建筑的楼顶，太阳辐射对其影响非常的大。要想更好的解决这个问题，在修建高层建筑的时候，应该使用空气隔热技术，该技术可以很好的降低室外对室内的影响。除此之外，该技术还可以起到很好的保温作用。

结语

根据以上内容我们可以知道，可持续发展已经成为社会发展的必然，该理念旨在促进人与自然的和谐共处，同时做到共同发展。所以建筑行业逐渐发展为绿色节能建筑，这正是对可持续发展的体现。所以我认为我国应该加强对绿色建筑的发展力度，大力吸取创新型人才与先进的技来发展它。建筑从业人员必须要谨记该理念，把它更好的体现在平时的工作中，以带动建筑行业的发展。

参考文献：

[1]汪一.节能建筑设计在建筑设计中的应用效果分析[J].城市建筑，2016（8）：147.

[2]李果，马帅.建筑设计中节能建筑设计问题分析[J].中华民居，2014（9）：50-50.

[3]王学龙.关于建筑设计中节能建筑设计趋势的分析[J].中国建筑金属结构，2013（16）：76-76.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e1c7b37131644f345e37270f.html