# 饮用水中2-MIB和GSM的检测与去除方法

### 论文摘要

探讨了应用固相微萃取技术测定水中2-甲基异莰醇（2-MIB）和土臭素（GSM）的方法,通过实验得出最佳检测条件为吸附温度80℃、萃取时间30 min、解吸时间4 min。将该检测方法用于考察水处理工艺对这两种嗅味物质的去除效果,结果表明:单独投加12. 5 mg/L粉末活性炭或投加0. 3 mg/L高锰酸钾+7. 5 mg/L粉末活性炭,能将2-MIB浓度为39. 1 ng/L、GSM <2. 0ng/L的原水处理至基本无味。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 仪器工作条件

- 1.3 实验条件优化

- 1.3.1 含盐量

- 1.3.2 加热温度

- 1.3.3 萃取时间

- 1.3.4 脱附时间

- 1.3.5 标准曲线

- 1.3.6 加标回收率

- 1.3.7 方法的精密度

- 2 结果分析与应用

- 2.1 水库水检测结果

- 2.2 嗅和味的去除

- 2.2.1 投加粉末活性炭吸附

- 2.2.2 高锰酸钾预氧化与活性炭吸附联用

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邵嘉烨,谢雅兰,董文博

关键词: 固相微萃取,土臭素,甲基异莰醇

来源: 供水技术 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 大连理工大学,国家城市供水水质监测网石家庄监测站

分类号: TU991.2

页码: 12-15

总页数: 4

文件大小: 568K

下载量: 44

### 相关论文文献

- [1].粉末活性炭在上海市饮用水处理中的应用[J]. 净水技术 2017(07)

- [2].粉末活性炭对水中氯酚的吸附[J]. 环境工程学报 2016(06)

- [3].浅析高锰酸钾结合粉末活性炭工艺的净水处理应用[J]. 城市地理 2017(16)

- [4].粉末活性炭投加系统存在的问题及改进方法[J]. 给水排水 2013(08)

- [5].粉末活性炭在饮用水处理方面的应用[J]. 内蒙古石油化工 2011(13)

- [6].粉末活性炭在城市污水再生利用工程中的应用[J]. 给水排水 2010(12)

- [7].粉末活性炭强化常规处理工艺的试验研究[J]. 城镇供水 2008(03)

- [8].纳米SiO_2与粉末活性炭助凝效果对比研究[J]. 珠江现代建设 2011(06)

- [9].粉末活性炭强化混凝处理含氨氮微污染水[J]. 珠江现代建设 2017(05)

- [10].高锰酸钾—粉末活性炭工艺在净水厂应急处理中的应用研究[J]. 给水排水 2012(S2)

- [11].粉末活性炭净水技术在工业处理中的作用[J]. 环境与发展 2020(09)

- [12].高浓度粉末活性炭/超滤工艺的除污效能[J]. 中国给水排水 2011(23)

- [13].粉末活性炭投加系统在曹妃甸净水厂的应用[J]. 中华建设 2016(04)

- [14].粉末活性炭及其再生循环利用[J]. 医药工程设计 2012(02)

- [15].臭氧-粉末活性炭对染料废水深度处理的研究[J]. 山东化工 2018(03)

- [16].再生粉末活性炭:湖北君集污水深度“整容”[J]. 中华建设 2017(06)

- [17].水厂粉末活性炭投加系统改进[J]. 设备管理与维修 2015(08)

- [18].粉末活性炭对β-萘磺酸的吸附性能[J]. 滨州学院学报 2010(06)

- [19].粉末活性炭深度处理焦化废水及再生研究[J]. 环保科技 2016(01)

- [20].粉末活性炭—超滤组合工艺试验[J]. 油气田地面工程 2013(09)

- [21].生物粉末活性炭与超滤组合工艺膜污染物质研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [22].再谈废粉末活性炭的热再生[J]. 医药工程设计 2012(03)

- [23].粉末活性炭处理微污染水库水试验研究[J]. 辽宁化工 2011(01)

- [24].粉末活性炭—混凝联用工艺强化去除毒死蜱试验研究[J]. 给水排水 2011(07)

- [25].突发性污染的粉末活性炭应急广谱性研究[J]. 甘肃科技纵横 2017(11)

- [26].磁性粉末活性炭的制备及对磺胺甲恶唑的去除效果[J]. 中国给水排水 2015(05)

- [27].活性炭在水中的吸附应用[J]. 工业设计 2011(12)

- [28].活性炭在净水处理中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2008(06)

- [29].粉末活性炭对微污染黄河水饮用水处理的生产性试验与分析[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2008(02)

- [30].粉末活性炭预沉积去除藻类有机物及其对膜污染的影响[J]. 中国环境科学 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e2022bebc8d635efb7f2cbf1.html