# 总氧量论文_曹海洁,黄菲,徐晓莹,张丽艳

导读:本文包含了总氧量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:氧量,方框图,转炉,钢包,坩埚,高炉,系统。

### 总氧量论文文献综述

曹海洁,黄菲,徐晓莹,张丽艳[1]（2017）在《惰气保护熔融-红外法测定非氧化物耐火材料中总氧量》一文中研究指出研究了惰性气体保护,电极炉加热熔融,了称样量、电极炉加热功率、助熔剂等试验条件,氧量试样分解完全、结果准确、检测效率高。红外吸收法测定非氧化物耐火材料中的总氧含量。探讨并进行了精密度、准确度试验,结果表明本方法测定总(本文来源于《2017第二十届耐火材料应用与发展技术研讨会论文集》期刊2017-04-13）

杨会珍[2]（2012）在《阶梯式程序升温测定硬质合金混合料中总氧量和氧分量》一文中研究指出利用氧氮分析仪的程序升温功能,使硬质合金中吸附氧与化合态氧得到有效分开,并利用碳化钨粉作间接标样,准确测定了硬质合金混合料中总氧量和氧分量。方法操作简便、测定迅速。(本文来源于《中国无机分析化学》期刊2012年02期）

徐新冕,杨兴中[3]（2000）在《脉冲熔融-气相色谱法测定氢(氘)化锂中的总氧量》一文中研究指出描述了脉冲熔融,氦气载带,气相色谱热导检测法测定氢(氘)化锂中总氧量的研究成果。将锡箔包裹的试样投入带盖石墨坩埚中,第一步先在脉冲电弧炉中于 660 ℃左右热分解,试样中各种形式的氧以 Li2O 形式保留在生成的锡锂合金中;第二步在 2200 ℃左右的高温脉冲下经历碳还原反应,氧呈一氧化碳形式释放,被氦气流载入活性炭色谱柱,随之进行热导测定。该方法称样量为 5～15 mg,测定范围为 0.30%～5.00%,相对标准偏差相应地在 15%～3.6%之间,碳酸锂加入氢(氘)化锂中氧的回收率为 86%～116%。(本文来源于《中国核科技报告》期刊2000年00期）

徐新冕,杨兴中[4]（1999）在《脉冲熔融-气相色谱法测定氢(氘)化锂中的总氧量》一文中研究指出描述了脉冲熔融,氦气载带,气相色谱热导检测法测定氢(氘)化锂中总氧量的研究成果。将锡箔包裹的试样投入带盖石墨坩埚中,第一步先在脉冲电弧炉中于660℃左右热分解,试样中各种形式的氧以Li_2O形式保留在生成的锡锂合金中;第二步在2200℃左右的高温脉冲下经历碳还原反应,氧呈一氧化碳形式释放,被氦气流载入活性炭色谱柱,随之进行热导测定。该方法称样量为5～15mg,测定范围为0.30％～5.00％,相对标准偏差相应地在15％～3.6％之间,碳酸锂加入氢(氘)化锂中氧的回收率为86％～116％。(本文来源于《中国核科技报告》期刊1999年S4期）

Ｃｈａｋｒａｂｏｒｔｙ,李克厚[5]（1998）在《通过总氧量的研究认识钢的洁净度与操作参数的相关性》一文中研究指出通过总氧量的研究认识钢的洁净度与操作参数的相关性［美］Ｃｈａｋｒａｂｏｒｔｙ等１前言自６０年代以来连铸工艺已经稳步地取代了传统的模铸工艺路线。连铸产品的质量标准也日益严格。美国国家钢铁公司大湖钢厂２号连铸机的质量要求尤其严格，其产品中，洁净度极高的优...(本文来源于《武钢技术》期刊1998年06期）

张德庆[6]（1991）在《炼钢厂用总氧量计量系统》一文中研究指出一、温度、压力自动补正所谓温度、压力自动补正就是计量系统能够依据被测介质温度和压力不规则的变化,自动地修正被测介质的密度值,以减少温度、压力变化偏离节流件设计值所引起的误差,并使工作状态下被测流体的流量自动地换算成节流件设计时所确定的标准状态下的流量。以单相干气体为例,由GB2624-81和ISO-5167可知:(本文来源于《自动化仪表》期刊1991年08期）

[7]（1991）在《转炉复吹技术名称浅析(2)—通过中心风口从底部吹入总氧量10%以上》一文中研究指出〈正〉(本文来源于《宝钢技术》期刊1991年02期）

### 总氧量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

利用氧氮分析仪的程序升温功能,使硬质合金中吸附氧与化合态氧得到有效分开,并利用碳化钨粉作间接标样,准确测定了硬质合金混合料中总氧量和氧分量。方法操作简便、测定迅速。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 总氧量论文参考文献

[1].曹海洁,黄菲,徐晓莹,张丽艳.惰气保护熔融-红外法测定非氧化物耐火材料中总氧量[C].2017第二十届耐火材料应用与发展技术研讨会论文集.2017

[2].杨会珍.阶梯式程序升温测定硬质合金混合料中总氧量和氧分量[J].中国无机分析化学.2012

[3].徐新冕,杨兴中.脉冲熔融-气相色谱法测定氢(氘)化锂中的总氧量[J].中国核科技报告.2000

[4].徐新冕,杨兴中.脉冲熔融-气相色谱法测定氢(氘)化锂中的总氧量[J].中国核科技报告.1999

[5].Ｃｈａｋｒａｂｏｒｔｙ,李克厚.通过总氧量的研究认识钢的洁净度与操作参数的相关性[J].武钢技术.1998

[6].张德庆.炼钢厂用总氧量计量系统[J].自动化仪表.1991

[7]..转炉复吹技术名称浅析(2)—通过中心风口从底部吹入总氧量10%以上[J].宝钢技术.1991

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/e8bf6e6b3c55a7ec61b6f4f4.html