# 二级出水论文_镇祥华,余琴芳,万年红,蔡世颜,程珊

导读:本文包含了二级出水论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:滤池,废水,污水,有机物,超滤膜,深度,美人蕉。

### 二级出水论文文献综述

镇祥华,余琴芳,万年红,蔡世颜,程珊[1]（2019）在《深床滤池用于污水厂二级出水极限脱氮中试研究》一文中研究指出研究了污水处理厂二级出水采用深床滤池处理以使出水TN提升至地表Ⅳ类水水质的可行性。当中试系统进水TN、NH4+_N平均值为13.88mg/L、0.68mg/L,碳源(99%乙酸)投加量为60mg/L,空床水力停留时间为15min、30 min时,出水TN平均值、去除率分别为0.81mg/L、94.16%和0.74 mg/L、94.67%,反硝化滤池的平均容积负荷为0.64～1.28 kgNO3--N/(m3·d)。当进水TN平均值升高至18.05mg/L,NH4+_N平均值为1.40mg/L,碳源投加量为40mg/L时,同样运行条件下出水TN平均值、去除率分别为5.04mg/L、72.08%和2.36mg/L、86.93%。中试结果表明控制二级处理出水TN在一级A标准15mg/L、NH4+_N在0.5mg/L以内,空床水力停留时间为30min,碳源投加量(C/N=4.5)足够,在此试验条件下深床滤池反硝化脱氮系统能稳定保证出水TN在地表Ⅳ类水水质1.5mg/L以内。(本文来源于《住宅产业》期刊2019年11期）

扶咏梅,刘盼,郭一飞,顾效纲,刘小旦[2]（2019）在《超滤膜处理传统二级出水试验研究》一文中研究指出用6种不同的超滤膜处理某传统二级出水,在无动力、无清洗条件下连续运行74 h,得出6种膜对COD、UV_(254)、浊度的去除效果及连续运行通量衰减的变化规律。膜对COD去除效率在45%～80%,对UV_(254)去除率在20%～80%,对浊度的去除率在95%以上,最高可达99.9%。(本文来源于《河南城建学院学报》期刊2019年03期）

李正任[3]（2019）在《锦州采油厂废水二级出水深度处理研究》一文中研究指出采用"悬浮填料浮动床-曝气生物滤池—加药絮凝—纤维束过滤"工艺对锦州采油厂采油废水二级出水进行中水回用深度处理研究。结果表明,出水COD保持在20mg/L以下,氨氮小于0.025mg/L,磷含量在0.2mg/L左右,pH值在6～9中性范围内。该工艺处理效果稳定,工艺耐冲击负荷强,处理成本低。出水各项指标符合回用标准,可以作为锦州采油厂二级出水深度处理回用工艺。(本文来源于《当代化工》期刊2019年06期）

孙丽华,高呈,段茜,贺宁[4]（2019）在《粉末活性炭-超滤膜组合工艺处理二级出水的膜污染特性》一文中研究指出采用粉末活性炭(PAC)-超滤膜(UF)组合工艺对某城市二级出水进行深度处理,研究了不同PAC投加量下组合工艺的膜渗透性能,并对其膜污染性能进行分析。研究结果发现:在最佳膜通量投加量下(PAC为10 mg/L),膜通量和不可逆膜污染阻力达到最低值;组合工艺对不同分子量的去处效果较直接超滤都有所提高,其中小分子量(3k～10 k Da和<3kDa)有机物的去除率提高最大;组合工艺以滤饼层和中间堵塞模型为主,而发生完全堵塞模型的概率相对较小。投加PAC能够有效提高去除效果,降低膜污染。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年17期）

张玲玲,杨永强,张权,孙晓文,吴世军[5]（2019）在《组合型人工湿地对二级好氧单元出水的深度处理》一文中研究指出经过好氧处理后,污水中有机碳通常被降解去除进而影响后续反硝化的进行。为了解决反硝化因缺少碳源受到抑制的问题,设计了3组人工湿地作为好氧单元出水的深度处理系统,并添加原污水作为反硝化碳源。3组人工湿地均由潮汐流人工湿地和潜流人工湿地迭置而成,编号分别为CW1、CW2和CW3,其中CW1、CW3为下行-上行复合流,CW2为下行单向流;CW2、CW3表层种植美人蕉(Canna indica),CW1不种植物。在水力负荷为30 cm·d~(-1)的条件下,3组人工湿地对有机物的去除率都在70%左右。CW1对NH_4~+-N、TN和TP的平均去除率分别为71.2%、51.7%和35.9%;CW2对NH_4~+-N的处理效果最好,对TN的去除效果最差,平均去除率分别为91.5%和38.3%;CW3能够明显提高TN和TP的处理效果,平均去除率分别为69.9%和62.2%。复合流和种植美人蕉能够明显提高系统对污染物的综合处理性能,这对于优化人工湿地设计以及低C/N生活污水的深度脱氮均有重要的借鉴意义。(本文来源于《环境工程学报》期刊2019年07期）

何灿,陈卓苗,李懿南,武昭钰,黄国微[6]（2019）在《不同高级氧化工艺处理焦化废水二级生化工艺出水研究》一文中研究指出针对焦化废水二级生化处理工艺出水化学需氧量(COD)难以达标的问题,采用实际焦化废水,通过开展半连续实验室小试试验,对比研究了单独臭氧氧化、O_3/H_2O_2氧化和UV-Fenton氧化3种工艺深度处理焦化废水的效果,并对不同工艺出水的UV_(254)、BOD_5/COD、发光细菌毒性、叁维荧光光谱进行分析,研究不同高级氧化工艺对出水水质的影响规律。结果表明:增加臭氧投加量和添加H_2O_2能显着提高焦化废水二级生化工艺出水中有机物的去除效果。进水COD为(200±10)mg/L、O_3投加量为30 mg/L时,反应120 min后单独臭氧氧化对COD的去除率仅为36%;而对于UV-Fenton氧化,进水COD为(200±10)mg/L、H_2O_2(30%)投加浓度为2 g/L、Fe~(2+)与H_2O_2摩尔比为1∶10时,COD的去除率为50%;单独臭氧氧化和UV-Fenton均不能满足排放标准。进水COD为(200±10)mg/L、O_3投加量为30 mg/L、H_2O_2(30%)投加浓度为2 g/L,反应120 min后COD去除率达到63%,O_3/H_2O_2氧化工艺出水COD达到74 mg/L,满足GB 16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。3种工艺中,O_3/H_2O_2氧化的COD去除效果最好,这主要归因于O_3和H_2O_2协同产生强氧化性自由基,但当H_2O_2浓度过高时,体系中产生的·OH反而与H_2O_2反应,从而导致O_3/H_2O_2体系的氧化能力下降。3种工艺都能有效降低出水毒性,出水发光细菌急性毒性试验显示,单独O_3氧化、O_3/H_2O_2氧化处理15 min后,相对发光度分别上升到90%和87%,UV-Fenton氧化处理30 min后,出水的相对发光度上升到71.57%。与单独臭氧氧化和O_3/H_2O_2氧化工艺相比,UV-Fenton工艺处理出水急性毒性相对较高,可能与臭氧的消毒作用有关。3种工艺对废水可生化性的提高程度不明显,BOD_5/COD从0.02最大提升到0.1左右。UV_(254)和叁维荧光光谱的对比分析表明,3种工艺对出水中芳香族化合物和荧光物质具有明显的分解作用。单独O_3氧化可优先降解废水中腐植酸类物质中的共轭双键结构,而O_3/H_2O_2氧化工艺对环状共轭污染物的氧化效果更显着。随着UV-Fenton氧化处理,焦化废水中大分子的类腐植酸以及紫外区类富里酸优先被氧化降解,最终转化为可见区类富里酸和类蛋白质,而类蛋白质和可见区类富里酸物质在出水中仍存在较高浓度,UV-Fenton氧化工艺对荧光物质去除能力最差。(本文来源于《洁净煤技术》期刊2019年03期）

钟敬秀[7]（2019）在《平板陶瓷膜处理市政二级出水运行优化控制与高效清洗技术试验研究》一文中研究指出水环境污染、水资源短缺已成为制约我国社会经济发展的瓶颈问题,迫切需要开发高效、低耗的废水再生回用技术。膜分离技术以其高效、低耗、出水水质好等优势已成为废水再生回用领域研究及应用的热点。当前大量应用的有机膜存在使用寿命短、易受酸碱腐蚀等问题,而无机陶瓷膜以其化学稳定性好、机械强度大等特点,近年来在环保、化工和生物工程等领域表现出其他产品无法替代的优势。本课题针对平板陶瓷膜使用过程中存在的膜污染机理不明晰、膜清洗效率低、膜使用寿命不明确等问题,在结合陶瓷膜自身水处理特性研究的基础上,开发平板陶瓷膜运行优化控制和高效清洗关键技术,初步建立平板陶瓷膜使用寿命预测模型,提出平板陶瓷膜老化控制策略。最终形成陶瓷膜运行优化控制及高效清洗关键技术体系,有效解析陶瓷膜膜污染机理,实现陶瓷膜运行控制优化及使用寿命延长,进而为陶瓷膜技术在废水再生回用领域的广泛应用提供技术支撑。平板陶瓷膜自身水处理特性研究表明,本试验条件下,平板陶瓷膜清水通量与膜压成正相关性,压力为22KPa时,清水通量可达736L/(m~2·h),采用平板陶瓷膜处理市政二级出水临界通量为81L/(m~2·h);降低初始通量、采用间歇运行方式、曝气均可起到控制膜通量衰减的作用。以初始膜通量(即蠕动泵转速)、间歇时间、过滤时间、水力反冲时间作为关键控制因子,设计了四因素叁水平正交试验。试验结果表明,四因素对陶瓷膜平均产水量的影响显着性依次为:初始膜通量(即蠕动泵转速)>间歇时间>过滤时间>水力反冲时间;确定最优运行控制工况为初始膜通量200 L/(m~2·h),过滤时间10min,间歇时间2min,水力反冲时间30s时,此时陶瓷膜最大平均产水量为43L/(m~2·h)。对比分析了原水和膜污染层EDS及红外谱图,表明造成膜污染的主要污染物为脂肪族和酰胺类,无机金属离子也是造成膜污染的重要物质;依据达西定律开展了膜污染阻力分析,表明凝胶层阻力是构成膜阻力的最主要因素,约占总阻力的66%。开展平板陶瓷膜高效清洗技术研究,试验考察了OP-10、SDBS、HCl、NaClO、EDTA-Na_2、NaOH六种化学清洗剂的单一药剂一步清洗和不同药剂复配清洗效果,试验结果表明,复配清洗效果优于单一药剂一步清洗效果,结合对清洗后平板陶瓷膜稳定运行周期的考察,确定化学清洗最优方案为:EDTA-Na_2+OP-10,其中EDTA-Na_2浓度10mmol/L,OP-10浓度为4CMC,清洗时间为2h;采用原子力显微镜、SEM-EDS、接触角分析分别对膜表面进行了表征,测试结果表明,经最优化学清洗后的陶瓷膜,其膜面形态、膜孔径、膜面元素组成及膜面亲水性基本可恢复至新膜水平。试验考察了平板陶瓷膜处理市政二级出水的长期运行效能,试验结果表明,平板陶瓷膜对市政二级出水中浊度和色度有很好的去除效果,出水浊度保持在0.5NTU以下,色度保持在0.03A以下;对原水中COD_(cr)的平均去除率维持在40%左右;对原水中UV_(254)、氨氮和总磷的平均去除率较低约为15%左右。基于平板陶瓷膜累计运行时间与清水通量恢复率之间的关系,建立了平板陶瓷膜使用寿命预测经验模型:Y=-0.0025x+117.05,其中Y为平板陶瓷膜累计运行时间,x为清水通量恢复率。基于膜污染、膜清洗与膜老化之间的相关关系,提出本试验条件下平板陶瓷膜老化控制策略为:以初始膜通量200L/(m~2·h)、过滤时间10min,间歇时间2min,水力反冲时间30s实现陶瓷膜运行优化控制;以物理清洗、反冲洗、EDTA-Na_2(10mmol/L)+OP-10(4CMC)复配化学清洗相结合实现陶瓷膜高效清洗。(本文来源于《济南大学》期刊2019-06-01）

郑靖凡[8]（2019）在《纳滤膜深度处理不同二级出水膜污染研究》一文中研究指出随着全球水资源的日益短缺以及水质标准的日益严格,污水深度处理与回用已成为国内外解决水资源短缺问题的一个重要举措。近年来,纳滤膜作为一种良好而稳定的膜过滤技术,在污水深度处理与回用方面备受关注。但膜污染是限制其推广应用的主要因素,膜污染形成机制及控制需要进一步研究。本文以城市污水二级出水和肉制品加工废水二级出水为研究对象,采用NF90和NF270两种纳滤膜进行处理。研究其对不同二级出水的处理效果,并在此基础上进行纳滤膜污染研究,通过分析通量下降、膜阻力变化、膜污染物质及污染膜表面研究纳滤膜的污染机理,明确膜污染的共性及差异,并提出合理的清洗策略。以期为纳滤膜在不同废水深度处理中的推广使用提供科学依据。研究结果表明:(1)NF270和NF90两种纳滤膜的性能存在明显差异,NF270的膜通量远高于NF90膜。两种纳滤膜对不同二级出水中的有机物截留效果均较好,纳滤产水TOC浓度均低于2mg/L。两种纳滤膜脱盐率差别较大,NF90膜对不同废水的脱盐率均可达96%以上,NF270膜的脱盐率较低,处理城市污水二级出水和肉制品加工废水二级出水时,脱盐率分别为54%和36%。(2)膜污染研究结果表明,NF270的膜污染程度远大于NF90,处理不同废水时,NF270的通量衰减率均大于60%,NF90为9~16%。肉制品加工废水二级出水对膜造成的污染大于城市污水二级出水,采用NF90处理时,膜通量衰减率分别为16%和9%,采用NF270处理时,膜通量衰减率分别为64%和62%。(3)膜阻力分析结果表明,当用纳滤膜深度处理不同二级出水时,污染膜表面阻力由膜固有阻力Rm、吸附阻力Ra和表面凝胶阻力Rc组成,膜固有阻力Rm占总阻力的比重较大,NF270的膜吸附阻力和表面凝胶阻力所占比例均大于NF90膜。使用纳滤膜处理肉制品加工废水二级出水时,膜表面吸附阻力的影响相对较大。(4)膜污染物质分析结果表明,NF90和NF270两种纳滤膜深度处理不同二级出水后,膜表面均存在无机污染和有机污染。其中肉制品加工废水对膜造成的无机污染程度大于城市污水,而两种废水对膜造成的有机污染程度基本一致。形成有机污染的主要物质为溶解性微生物产物(SMP)和氨基酸类物质,原水中存在的腐殖酸和富里酸类物质对膜污染影响较小。(5)使用不同清洗液对NF270和NF90污染膜进行清洗,结果表明,对于膜的有机污染,碱性清洗液效果最好,去离子水和酸性清洗液次之。酸性清洗液对无机离子的效果较好。实际应用中,可采用碱洗为主,辅助酸洗的方法。(本文来源于《山西大学》期刊2019-06-01）

陈华[9]（2019）在《关于污水厂二级出水的生物滤池处理技术研究》一文中研究指出由于生活水平逐步提高,环境问题越来越受到人们的关注,因此生活污水二级出水的处理标准变得越来越高。污水二级生物处理的方式有很多种,最为常见的是活性污泥法,但是这个方法有投资成本高、耗能较大、操作复杂等缺点。经过各个方面的对比,选择了综合性能比较好的生物滤池技术。生物滤池技术其实就是经过生物接触氧化过程之后,增加一个可以进行过滤吸附、进行生物作用的过滤池。本文首先简单分析了我国的污水处理的现状,得出生物滤池技术在污水二级处理过程中的必要性,然后对生物滤池技术进行了讨论。(本文来源于《低碳世界》期刊2019年04期）

吕晶晶,窦艳艳,龚为进,段学军,张列宇[10]（2019）在《3D-EEMs和PARAFAC解析土壤渗滤处理污水厂二级出水研究》一文中研究指出利用叁维荧光光谱(3D-EEMs)和平行因子分析(PARAFAC)的方法研究了土壤渗滤处理污水厂二级出水中氮、磷及溶解性有机物(DOM)的垂直分布特征。试验在一个中试规模的土壤渗滤系统中进行,反应器自上而下每隔30 cm设置一个采样口,采集的样品通过PARAFAC识别出系统不同点位的DOM具有4个荧光组分,包括2个类腐殖质物质(C1, C2)、 2个类蛋白物质(C3, C4)。对荧光组分浓度得分F_(max)分析得出, C4代表的类色氨酸比其他3类物质更易于降解,即类色氨酸最易降解,其次为类富里酸、类胡敏酸类物质、类蛋白物质。四种组分的F_(max)变化幅度都以在0～30 cm处最大,表明此处生化反应最为剧烈, DOM的迁移转化速率最大。运用PARAFAC、主成分分析(PCA)和聚类分析(CA)等手段,可以揭示土壤渗滤系统中DOM的来源和不同深度的变化规律。土壤渗滤系统在4 L·d~(-1)的低负荷条件下处理污水处理厂二级出水,对TN和NO_3-N的去除是不利的,后续可以耦合反硝化滤池等工艺强化反硝化脱氮,进一步提高氮素的去除率。土壤对磷的吸附尚未达到饱和的状态,保持了较高的TP去除效率。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2019年04期）

### 二级出水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

用6种不同的超滤膜处理某传统二级出水,在无动力、无清洗条件下连续运行74 h,得出6种膜对COD、UV_(254)、浊度的去除效果及连续运行通量衰减的变化规律。膜对COD去除效率在45%～80%,对UV_(254)去除率在20%～80%,对浊度的去除率在95%以上,最高可达99.9%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 二级出水论文参考文献

[1].镇祥华,余琴芳,万年红,蔡世颜,程珊.深床滤池用于污水厂二级出水极限脱氮中试研究[J].住宅产业.2019

[2].扶咏梅,刘盼,郭一飞,顾效纲,刘小旦.超滤膜处理传统二级出水试验研究[J].河南城建学院学报.2019

[3].李正任.锦州采油厂废水二级出水深度处理研究[J].当代化工.2019

[4].孙丽华,高呈,段茜,贺宁.粉末活性炭-超滤膜组合工艺处理二级出水的膜污染特性[J].科学技术与工程.2019

[5].张玲玲,杨永强,张权,孙晓文,吴世军.组合型人工湿地对二级好氧单元出水的深度处理[J].环境工程学报.2019

[6].何灿,陈卓苗,李懿南,武昭钰,黄国微.不同高级氧化工艺处理焦化废水二级生化工艺出水研究[J].洁净煤技术.2019

[7].钟敬秀.平板陶瓷膜处理市政二级出水运行优化控制与高效清洗技术试验研究[D].济南大学.2019

[8].郑靖凡.纳滤膜深度处理不同二级出水膜污染研究[D].山西大学.2019

[9].陈华.关于污水厂二级出水的生物滤池处理技术研究[J].低碳世界.2019

[10].吕晶晶,窦艳艳,龚为进,段学军,张列宇.3D-EEMs和PARAFAC解析土壤渗滤处理污水厂二级出水研究[J].光谱学与光谱分析.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ed46ac2ec174697111bf2718.html