# 建筑电气工程中的强电施工和设计策略陈奇钻

深圳市天健（集团）股份有限公司

摘要：在我国经济高速发展的时代中，人们对于建筑电气工程的质量提出了较高的标准，因此为了满足现代人们的质量标准，可以从建筑电气工程的施工入手，加强建筑电气工程的施工，对于建筑电气工程的质量有着重要的意义。本文以建筑电气工程中的强电施工为主，对其的施工过程与设计进行了分析，提出了相应的解决对策。

关键词：建筑电气工程；强电施工；设计

引言

伴随着我国经济高速发展，城市化进程不断加快，建筑电气工程的规模以及数量都得到了大幅度的提升。在新形势下，随着人们对于电气工程的质量要求越来越高，需要加强强电施工质量和设计，提升建筑电气工程整体的施工质量以及设计质量，不断的推进我国建筑行业的快速发展[1]。

一、强电施工简介

在建筑电气工程施工中，其可以划分为强电施工和弱电施工。其主要作用在电力能源的供给系统中，其保证满足建筑各类电气功能所消耗的电力能源。在强电施工中，施工人员要综合考虑电力能源的供给的适当性，其所提供的电力能源可以满足于电气功能的消耗，与此同时，为了保证系统正常运转，需要保障所提供的电力能源具备稳定性、及时性以及持续性[2]。在进行强电施工时，要明确建筑物的需求，并且进行相应的规划，从而实现了工程实施的实用性。

二、强电工程设计建议

（一）结合实际需求优化设计

在强电施工中，其工程项目的类型不是一成不变，主要的原因在于人们对于强电的需求是不一样的。只有了解了人们的需求，才能实现根据人们的需求进行强电的设计，其要在保障建筑的内电力系统正常运行的基础上，进行强电个性化的设计。为了提升电力能源的利用率，需要对电力能源进行有效的分配，这样既能保障电力系统的安全实现效益最大化发展。例如，在对民用居住类设计强电系统和对商务类建筑设计强电系统，两者的强电系统的要求与标准不一致。商务类的建筑中，由于人们办公的需求，导致其短期内需要较大的电能能源，因此商务类的建筑中的强电系统要保障电力的能源的供给；而民用居住类建筑中，其对电力能源表现出需求量大的时间为晚上，所以针对民用居住类建筑和商务类建筑两种的电力需求特点可在变压器系数选定、用电指标选取、谷峰电价优惠等方面综合考虑后进行强电设计[3]。

（二）补充安全保障系统设计

在强电系统设计的过程中，要加强其安全保障系统的设计，能够实现实时监测。将信息技术充分的运用在强电系统的设计中，设计人员可以在计算机系统中，将安全监测系统植入，从而实现了全天24小时监控，这样降低了监测人员的工作量，并且提高了工作效率。另外在强电系统设计中，要安排相应的人员在固定的周期内，对系统进行维修保养，避免出现线路老化所引起的安全事故，降低了安全隐患的爆发率。

三、强电工程中存在的问题分析

（一）不符合耗电要求

在建筑电气工程强电系统的施工过程中，设计人员对于强电类工程的设计主要的依据是自身多年积累的经验，设计人员所设计的强电系统并没有依据建筑设计的实际需求进行设计，这就可能导致设计人员所设计的强电系统与建筑需要的电力能源的消耗不匹配，无法将电气设计功能有效的实现。在建筑电气工程中，发现强电系统与实际不匹配时，此时建筑电气工程已到施工中期，建筑物中的强电系统的基本架构已完成，更换电气设计方案，需要消耗额外的资源，造成了极大的浪费，同时增加了建筑电气工程的成本，与此同时也造成建筑电气工程施工进度的滞后[4]。

（二）施工人员素质偏低

目前，在建筑强电施工中，施工人员素质偏低，导致施工人员的强电工程风险防范意识较为薄弱，在整个强电系统的施工过程中埋下一些隐患，极有可能导致未来出现安全事故。另外，强电系统工程施工人员的专业技能并没有得到统一化的培训，使得施工队伍掌握的专业技能参差不齐，对于强电系统的施工质量无法保障。并且在实际的施工过程中，因为施工人员的专业技能较弱以及风险防范意识薄弱等因素，导致施工人员会出现不正确的施工操作，这既影响着强电工程的施工质量，同时也埋下了安全隐患。

（三）防雷装置缺乏

在强电系统工程的施工中，防雷设计是其中不可或缺的一部分。在自然情况恶劣的天气中，高层建筑物较之普通建筑物更容易遭受雷击，雷电产生的瞬间电流过大，极易造成电流传输导线发生熔断现象，影响电力控制设备，甚至影响整个电力系统。另外，防雷设计除了应遵循设计规范外，现场施工质量也应严格把控。所以说，在强电工程的施工中，未进行防雷装置的安装，也埋下了安全隐患。

四、建筑电气工程中强电施工的优化策略

（一）设计高效能源利用配电系统

随着节能环保理念不断的深化，电气工程中的强电类工程是电力能源的规划类行业，需要将此理念充分的贯彻。设计人员应在强电系统的设计中贯彻该理念。例如在设计强电类工程中的光照系统时，要充分的认识到该系统的特点，分析该系统的电力能源的消耗，其中要充分的意识到其所消耗的电力能源较多，传统的照明系统中存需要耗费大量的电力能源，照明系统的设计人员要充分的考虑新型能源消耗友好型照明设备[5]。但是在实际中，新型能源消耗友好型照明设备成本高于传统照明设备，增加了建筑成本，从长远来看，其可以有效的降低电力能源的消耗，使得照明设备的使用时长得到延，这说明带有节能环保特点的新型能源消耗友好型照明设备拥有优势。

（二）加强人员培训

首先要加强施工人员的风险意识培训，帮助施工人员树立风险意识，其可以在施工中时刻保持着安全风险的意识，规范自身在施工过程中的行为，降低了安全事故的发生率。另外还要对施工人员的施工技能进行专业的培训，全面的提升施工人员所掌握的技术，从而提升了强电系统工程的施工质量，实现了建筑电气工程强电系统的可持续发展。因此，在实际中，建筑公司要注意树立施工人员的风险意识，加强专业技能培训，全面的提升施工质量。

人员培训体系的构建

（三）配置防雷安全体系

防雷安全体系的构建，主要就是预防高层建筑物在雷雨天气中所受到的影响。在强电系统设计中，设计人员应根据建筑设计的图纸，分析建筑物能否达到强电系统配置的需求。只有满足了该阶段的需求，才能进行下一步的施工。发现不符合要求，需要对建筑物进行规划设计。另外要求强电线路要配备正确的防雷装置，目前，最为常用的防雷装置为镀锌闪电接收器，其具有的电流接纳性极高，能够将雷击后产生的强大电流进行接收，从而通过防雷装置中的触地部分实现电流的导流，最终避免了过载电流对传输导线造成不良影响。完善建筑主体防雷设计、电气设备增加浪涌保护器等建立多种形式的防雷安全体系。

结论

综上所述，应全面的了解建筑电气工程中的强电工程，从落实个性化设计、安全保障系统设计等两方面规范了强电工程设计，随后从不符合耗电要求、施工人员素质差、防雷装置缺乏等三方面阐述了当前强电工程施工中存在的问题，并有针对性的提出了相应的解决办法，提升了强电工程的施工质量，即可以从设计高效能源利用配电系统、加强人员培训、配置防雷安全体系等三方面落实。

参考文献

[1]曲成虎.建筑电气工程中的强电施工与设计策略[J].建材与装饰,2016(50):106-107.

[2]程青.建筑电气工程中的强电施工与设计策略研究[J].四川水泥,2017(5):97-97.

[3]陈思冕.建筑电气工程中的强电施工与设计方法研究[J].南方农机,2017,48(9):100-100.

[4]张海燕.建筑电气工程施工中强电的施工及其标准化设计[J].中国标准化,2017(12):125-126.

[5]刘忠.建筑电气工程中的强电施工与设计策略研究[J].科学技术创新,2017(14):218-218.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f02c7af827589e180d5a288c.html