# 市政给排水管道工程施工中常见质量通病与对策

中国核工业中原建设有限公司北京市100142

摘要：随着工业化以及城市化的进一步推进，给排水管网就如同一个城市的血管,源源不断的输送着城市居民正常生活所必需的水源，对于人们日常的生活及工作起到了不可或缺的作用。传统的给排水管道使用寿命较短，且容易被流体腐蚀，进而造成管道泄露等一系列问题，而采用新型塑料管道则可以有效的解决上述问题。此外，市政给排水管道工程的质量问题一直都是人们所关注的问题，其质量从一定程度上直接影响着城市功能的发挥。故而，笔者从市政给排水管道工程施工过程中常见的质量通病着手，并就如何解决上述问题提出了针对性建议。

关键词：市政给排水管道；工程施工；质量通病

一、引言

随着城市化进程的进一步推进，我国的市政给排水管道工程也有了进一步的发展，主要表现在给排水管道工程数量及质量上的提升。此外，由于市政给排水管道工程对于经济的发展以及社会的稳定起着举足轻重的作用，其质量问题已经上升为各级政府所关注的热门问题。就目前来看，我国的市政给排水管道工程仍存在较大的问题，这些问题从一定程度上阻碍了其发展进程，不利于城市化的推进。故而，解决当前市政给排水管道工程中存在的问题对于提升给排水管道质量有着积极的作用。水作为人们生存活动的物质基础，关系着社会的发展与社会的稳定，我国由于人口基数大，尽管水资源占有量为全球第七位，但人均占有量仅为世界平均水平的1/4，属于缺水国家中的一员。随着社会经济的发展已经工业化水平的提升，水资源短缺已经成为了当前的一个突出问题。一方面由于人们的水资源的需求正在逐步增加，另一方面由于工业化推进过程中对水资源造成了一定程度的污染，使得水资源供求问题愈发突出。基于上述环境，推进城市给排水工程的重要性愈发明显。通过采用科学合理的方法推进给排水工程建设，一方面可以有效的缓解当前供水不足以及排水不畅等一系列问题另一方面对于企业的生产活动也发挥着不可言喻的作用，推进了城城市化进程。此外随着科学技术以及化学材料的发展，可以运用到给排水管道建设中的材料也在逐渐丰富。故而如何选用合适的材料来进行给排水工程建设也是当前亟待解决的问题之一。

二、新型塑料管道在排水工程中的应用现状

塑料由于具有抗腐蚀性强以及可塑性强等一系列优点，被广泛的运用到了社会生产中，且我国对于塑料的需求量仍在逐步提升。将塑料运用到给排水工程中已经成为当前的重要趋势。但与此同时也带来了一系列的问题。

首先是原料方面。尽管我国地大物博，但一些生产原料的储备并不丰富，这从一定程度上对塑料的生产活动起到了阻碍作用，导致了供求关系间的矛盾愈发突出。以PE管的生产及使用为例，尽管我国树脂的生产产量较大，但并不能够满足管材生产的需要，由于PE管是城市基础设施建设中必不可缺的一部分，具有很大的需求量，部分不良生产商便利用这一点进行违规生产，通过将不符合相关标准的产品及原料进行回收，在进行一系列的操作生产出PE管，将这些参差不齐的PE管运用到城市建设中，毋庸置疑会对给排水工程的施工质量造成消极的影响。此外由于生产原料不足一些生产商还会改变生产工艺，选用其他材料进行生产，进而影响了PE管的质量。将上述材料运用到城市给排水工程中很有可能会造成难以估计的后果。除此之外，由于原料紧缺的影响，原料的销售价格也会出现明显的浮动，而这也为原料购买及销售带来了一系列问题。

其次是生产环节。就目前来看，我国的塑料管生产商大多为一些小型企业，其生产规模有限，所生产的产品数量与市场需求之间仍存在着明显的差距，我国当前年生产规模达到3000吨的企业屈指可数。此外，部分企业在生产过程中仍采用传统的工艺，生产效率低下，浪费了大量的资源，进一步影响了企业的经济效益。与国内相比，国外企业在生产环节的优化方面投入了大量的精力，并取得了显著的成果。在国外用于市政工程的塑料管材生产一年可达到2万吨，远大于我国的生产规模。我国由于在管材生产方面起步较晚，许多设备以及技术都是引进于国外，在经过长时间的研究之后，才逐渐走上了自主研发的道路，逐步实现管材生产国产化。就当前来看，我国部分企业的塑料管生产加工技术已经属于国际先进水平。但就总体来看，各个塑料管生产企业都存在生产效率低、产品质量差、自动化程度较低的问题，进一步导致了塑料管材与管件不配套，从一定程度上制约了塑料管材的进一步发展及运用。现如今我国塑料管材与管件生产能力配比为15:1，距离国际配比仍存在较大的差距。

此外还有应用环节。将新型塑料管材运用到给排水工程中，必须要对原有的施工技术进行改进。现如今，许多施工企业尚未对施工人员进行严格的培训，导致施工人员对相关规范了解不明确，忽视了施工技术的重要性。此外，许多施工人员在施工过程中仅凭借施工经验，采用传统金属管道的施工方法。导致塑料管道的优越性无法得到发挥。

最后是管理方面。因为新型塑料管材具有耐腐蚀性强、造价低廉的优点，被广泛的应用于给排水工程中。但就目前来看，尚未形成较为完善的市场调控管理机制，导致市场管理与塑料管材的使用脱节。具体表现为供需信息的脱节，管材生产企业在原料的购买上很容易出现购买不足或原料过剩等问题，进而造成资源的浪费。而原料提供商在不了解管材生产企业需求的情况下，很容易出现原料堆积等问题。此外，影响市场需求的因素较多，如盲目建设、产能过剩等都会对市场产生影响。由于当前尚未形成较为完善的监管机制，部分塑料管材生产商以及原料提供商为了获取高额的利益，生产了许多劣质管材，为给排水工程留下了安全隐患，一旦出现问题，就很有可能会造成无法预估的后果，对于城市化的推进也起到了消极作用。

国外在塑料管材这方面起步较早，且已经取得了丰硕的成果。PE管等新型塑料管材已经广泛运用到了市政给排水工程中，新型管材的广泛运用主要可以归结为以下几点原因。首先，新型管材对环境的污染性较小，加之新型材料由于具有良好的抗腐蚀性，可以有效的避免输送过程中泄露问题，一般来讲，给排水管道输送的流体通常都还有一定的有害物质，一旦发生泄露，很有可能会对土壤结构造成严重的破坏。这是新型管材与传统管材的明显差别之一。其次，发达国家在化工领域一直走在世界的前列，塑料生产技术已经相对完善，可以为塑料管材的广泛使用提供强有力的支撑。此外，塑料管材在国外的运用时间较长，运用过程中出现的一些问题与经验也都值得我们去借鉴。具体来讲，英国在塑料管材与传统检查井的链接方面已经进行了较为深入的研究，且通过大量的实验，已经寻求出较为合理的处理途径，对于新型塑料管材的广泛运用起到了推进作用。综上不难发现，通过学习借鉴国外的先进技术以及引入新型生产以及施工设备，对于我国市政给排水施工及使用过程中出现的问题提供了有效的帮助，此外，通过国外的先进技术与我国的施工技术进行融合，可以起到扬长避短的作用，进一步推动塑料管材的使用。

随着我国城市化进程的进一步推进，塑料管材在我国的适用范围越来越广泛，其需求量也在逐步增长，但在施工过程中，一定要将施工质量放在首位，这关系到了市政给排水工程的顺利运营。保证施工质量需要有多方面的支持，施工企业以及监理公司能够做好市政给排水管施工技术的经济分析，而维护部门则需要定期对给排水网进行维护，并在维护过程中逐步发现当前给排水工程中存在的漏洞只有解决存在的问题才能保推动给排水工程的进一步发展。此外，工程设计人员应当提升自身素养，积极了解新型材料的物理化学性质，并注重学习国外的先进技术，才能设计出较为合理的给排水工程。再者施工人员应当进行培训学习新型塑料管材的安装技巧，充分发挥塑料管材的优越性。除此之外，塑料管材生产企业还需要加强与科研单位的联系，将新的生产工艺运用到生产过程中，有效的缩短生产成本、提升经济效益。

三、市政给排水管道工程施工中常见质量通病

市政给排水管道工程施工过程中由于受到的影响因素较多，包括环境因素以及人为因素等，如果没有做好相应的预防工作，会对给排水工程的质量造成一定的影响，市政给排水管道工程施工中常见质量通病主要可以分为以下几种。

（一）回填土时出现的问题

回填土时出现塌陷是给排水管道工程施工过程中较为常见的一个问题，塌陷最主要的原因就是回填进行到检查井附近时，回填的密实度不足，切在回填后没有按照规范对回填土进行夯实，进而导致在回填土时出现塌陷。

（二）安装后管道出现渗漏

在市政给排水管道施工过程中，安装后的管道渗漏也是较为常见的问题之一。渗漏问题一旦处理不好就很有可能会造成难以估计的损失，管道渗漏一方面会对管道周围的土壤结构造成破坏，另一方面，渗漏的流体中可能含有一些有毒的化学物质，对环境造成破坏，进而导致当地土壤承载力下降，引发塌陷等一系列的问题。具体来讲，管道渗漏的原因可能是多方面的，塑料管质量以及安装步骤等都可能会造成渗漏的发生。

（三）检查井出现形变

在市政给排水管道工程中，检查井作为该工程中最为重要的部分，发挥着连接、清理管道的作用，此外，检查井还可以改变水流的方向。故而，加强对检查井的检修力度尤为重要。由于检查井在给排水管道施工工程中具有着极为重要的地位，对于其要求也应当更为严格，检查井的设置应当通过精密的计算，其高度及位置都需要严格按照施工规范。在实际施工过程中，施工人员在管道安装方面投入了足够的精力，却忽视了对检查井的质量进行检查。这也就导致了部分检查井的施工并不合理，进而引发检查井形变，造成土地塌陷等一系列问题，这为市政给排水工程的正常运转带来一定的阻碍。

四、市政给排水管道工程施工应对策略

（一）施工前期的准备阶段

做好施工准备工作对于后续施工的顺利进行起着促进作用，在进行正式施工前，对施工环境进行实地考察是尤为重要的，这对于设计方案以及施工计划的确定都有着一定的帮助。在施工前期，为了有效的提升施工质量，可以将施工任务进行拆解及分配，每个人承担相应的责任，避免重复劳动而造成的人力及财力的损失。

（二）开挖沟槽、铺设管基阶段

开挖沟槽作为给排水工程项目施工中的首要环节，为了避免施工对地下线缆、现有管道以及土壤结构的损坏，必须应对现状进行深入的了解，并且为了防止施工过程中出现突发问题，应当提前做好响应的准备，使工程能在规定的时间内完成。此外，开挖沟槽还需要考虑到现场的环境及土壤情况，针对不同的情况而采取相应的操作。再者，对开挖过程中挖出的土壤严禁随意堆放，进而留下安全隐患。环境因素作为施工过程中的重要影响因素必须采取准备工作，当遇到雨天时，必须要利用抽水泵等设备对沟槽内的水进行处理，以防影响施工质量。

（三）铺设给排水管道阶段

铺设给排水管道阶段是给排水管道工程中最为重要的阶段，对项目质量起到了决定性作用。铺设给排水管道时为了保证施工质量可以从以下几个方面着手。第一，根据实际情况采取合适的材料和施工技术。由于现场施工环境具有一定的复杂性，加之施工技术以及管道材料也在逐步发展，在进行具体施工时，不能一概而论，而应当根据施工现场的实际情况选择合适的施工方案。当遇到无法开挖沟槽的环境时，应尽可能选用钢管以及混凝土管作为管道材料，当遇到具有一定坡道的施工现场时，管道设置方向应根据水流方向进行设置。此外，对于施工管道材料的质量应当予以严格把控，将不符合相关标准的管道材料阻隔在施工现场之外，有效保证给排水管道工程的质量。第二，下管施工过程应遵循严格的操作规范。管道在安装过程中应当符合相应的标准，严格按照排水管从下至上以及给水管自上而下的施工顺序进行施工。在进行下管过程中需要依赖于机械吊装，在进行机械吊装的过程中应当紧密固定，以防止管道脱落的发生。此外，还应当根据标高以及轴线对管道进行调整，进而实现无缝对接。第三，采用科学的管道对接方法。管道实现无缝对接可以有效的防止流体泄漏，通常情况下选用的对接方法包括以下两种:外拉法以及内拉法。在具体施工过程中，应结合具体环境来选择管道对接方法。

（四）浇筑支墩阶段

管道在下管完成后，还需要进行浇筑支墩，即:以水泥支墩的方法实现对管道的加固。在此过程中，应当保证支墩与管道接触面积足够大。此外，管基沉降也应当作为考虑因素，在此基础上合理进行施工。当浇筑支墩阶段出现局部开裂时，还需要借助于水泥等材料进行修复。

（五）浇筑检查井阶段

浇筑检查井阶段的主要作用是对给排水管道进行检查及维护，在进行检查井施工时应严格按相关规定及操作工序。在检查井垫层的混凝土浇筑的阶段，应避免管道内存在积水。在垫层坚固成型后还需要进行检查井砌筑，砌筑时需要注意密封，以防出现缝隙，影响工程质量。

（六）土方回填阶段

土方回填作为市政给排水管道工程的收尾工作，直接决定了管道工程的质量。在回填过程中，应当对回填土方的质量进行严格掌控，尽可能避免将碎石以及杂物进行回填。此外，回填过程中还需要保证槽内没有积水。还应当始终秉持分层回填原则，待每层土方检验合格后再进行

五、结语

综上所述，市政给排水工程对于城市的建设发挥着至关重要的作用。为了保证给排水管道工程的质量，施工人员应严格按照施工规范进行操作，此外监管部门也应加强监管力度，消除给排水管到工程中的隐患。但由于给排水管道涉及到的方面较为广泛，一些通病难以有效解决，这就需要相关人员在日常工作中，通过实践摸索出有效的解决方案。再者，给排水管道工程中的每个环节都应当予以充分的重视，通过严格把控提升工程的各个环节以提升工程质量，推动城市化建设。

参考文献

[1]王巍.市政给排水施工质量管理中常见问题与技术要点分析[J].住宅与房地产,2018(27):210.

[2]林来盆.给排水管道施工技术在市政工程中的应用探讨[J].河南建材,2018(04):279-281.

[3]李春,丁恒.市政工程给排水管道施工中质量的控制探讨[J].住宅与房地产,2018(16):213.

[4]孙昊辰.浅谈市政工程给排水管道施工技术及其质量控制措施[J].智能城市,2018,4(06):143-144.

作者简介

王德龙（1978-10-09），男，汉族，籍贯：山西省临汾市，当前职务：项目经理，当前职称：工程师，学历：大学本科，研究方向：管道工程。

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f35f2f1408134f6138c1c29d.html