# 装配式结构在建筑施工中的运用

广州广骏工程监理有限公司529500

摘要：装配式结构具有施工操作简单、工期短、节能减排、绿色环保等方面具有显著优势，这种结构主要基于预制构件，这种构件构成的结构可直接应用在建筑工程中，所以该种结构备受建筑行业青睐，其必定会成为建筑施工的主流趋势。在应用该种结构时，施工人员需要了解其工艺原理和施工流程，在技术交底中，需要明确施工要点和技术关键点，另外还要将其与具体工程施工结合起来，使其能保证整体建筑施工质量。

关键词：装配式结构；建筑施工；运用；

装配式建筑的优点数不胜数，设计人员及施工人员需要将这些优势全部发挥到建筑施工中，如此建筑施工质量、进度、成本等目标实现机率会更大。在装配结构中，主要以装置配体式RCS支撑框架结构为主，该种结构属于建筑施工工艺的一种创新，其集成了很多新技术和新型材料，在结构正式应用在建筑工程中时，施工人员还要对不同结构的衔接或受力分析等进行分析。本文主要针对装配式结构在建筑施工中的应用进行探讨。

一、工艺原理及施工流程

装配式结构工艺在落实前，需要准备相关的结构件，将其组装衔接为整体结构，然后与建筑其他主体结构连接为一体。这种结构一般为框架结构，其需要的构件包括混凝土构件和钢筋结构件，这两种构件都要为预制形式。这些构件的安装衔接操作还要满足相关施工规范。在框架结构衔接组装中，为了使结构组合效果更佳，使结构更加稳定可靠，还需要在局部浇筑混凝土[1]。预制柱之间的稳定可靠性主要借助钢抱箍和灌浆材料来满足要求。预制构件类型有多种，每种构件材料还要满足预应力或施工要求。在空心楼板选择中，一般选择新型产品，这种产品符合全体式预制预应力结构要求。钢筋可以对预制柱端部起到锚固作用，还要确定弯锚钢筋类型和尺寸。这种装配式结构在实际应用中还需要借助委曲束缚支撑体系来保证建筑整体结构的稳定可靠性。

二、装配式结构在建筑施工中的应用

1、工程概况

在应用装配式结构时，需要以具体工程为预制、设计施工参考依据，相关的预制构件需要提前制作出来，其尺寸、形状及预应力大小都应与建筑整体结构相适应，与其它结构相协调，预制构件组装起来的装配式结构才不会成为建筑突兀点。本文选择的工程案例主要为某地区的住宅建筑工程，其总建筑面积约为3034.23m2，其中装配式结构占据2789.23m2，其占据比例较大，务必要做好设计施工作业。装配整体式框架结构是该建筑的主体结构形式，其总共有12层，每层的功能不同，预制率也不同，使用的预制构件大同小异，主要包括空心楼板、空心隔墙、预制桩等。

2、装配式结构设计

在结构设计中，主要对各种构件的性能进行设计，使其满足装配式结构功能要求。在空心楼板设计中，需要提升其隔音效果，保证其保温隔热性能，空心楼板材料主要为混凝土，所以还要控制该种结构的重量[2]。隔墙也为钢筋混凝土材料，其设计要求与空心楼板保持一致，设计人员还要对墙体结构的保温层进行设计，使其厚度满足要求。保温层主要设置在墙体与梁柱结构连接处，设计人员还要做好衔接设计，使该处不会成为结构渗漏口。保温材料的使用寿命还要等同于结构主体构件。结构件材料选择很关键，其需要同时满足防水抗渗、抗震、保温隔热等要求。空心板之间应存在缝隙，该预留缝隙会成为施工误差解决提供机会。这种预制构件主要借助企口来防水，设计人员应控制企口尺寸，使其长度为宽度的2倍，一般设计成0.05m×0.10m形式。企口主要采取现浇混凝土方式来保证密封效果。密封浇筑前，需要设置支撑设施，主要利用钢筋、木方等，施工人员还要保证支撑设施的牢固稳定性。构件连接处不能存在缝隙，如果存在缝隙，还要利用密封胶来保证两者衔接无缝。预制墙体、空心楼板在与柱子连接时，应采取连接效果更好的柔性连接方式。预埋螺栓主要贯穿连接结构，使结构有效连接在一起。在连接结构件时，还要注意荷载分布情况，使结构件整体荷载分布平衡。墙板与框架柱的保温层应保持一定距离，这可以使框架主体结构件的刚度更大。外挂板与现浇板组合形式可以保证施工效果，减少误差。在门窗框设计中，该种构件需要一次成型，其也属于预制产品，其一般会预埋在构件中，共同应用在工程中，设计人员还要保证该构件的防水抗渗等性能。

3、装配式结构施工

装配式结构施工主要涉及到预制构件的组装、吊装、调整校正等施工工序，施工负责人员需要根据结构施工内容和施工步骤，制定相关的施工方案，使其能对结构施工起到指导作用。本文主要以下三方面，探究结构施工要点，施工人员还要使相关的施工技术落实到位。

其一，根底短柱定位放线。在根底短柱吊装施工中，需要明确预制柱的施工位置，在定位放线中，需要划定基础短柱控制线，一般对每条轴线进行平移，使其平移到两侧，平移距离大于1米[3]。弹出每根柱的中心线和标高控制线。在底板处定位框架柱的中心轴线，使其与其它柱体结构的轴线处于同一条直线上，并做好连接工作。短柱四角处的柱子主筋周围应布置水平标高控制点。在控制点和线划定中，施工人员还要做好复核检查工作，使其误差减小至安全范围内。

其二，根底短柱现浇结构施工。针对初步的放线测量结果，安装相关的模板和钢板箍，两者位置要准确，在应用中需要保持稳定可靠，所以还要借助加固设施来固定两者。施工人员需要对两者的安装位置进行检查和校正调整，使其误差不大于3mm。在混凝土浇筑环节，相关操作设备还应远离装配式结构，避免后者受损，施工人员还要保证该预制结构的特点和质量，使相关的RCS支撑及预制柱、吊装板等满足要求。在混凝土工程浇筑施工完毕，还要做好尺寸参数复核检查工作，使相关的误差控制在安全范围内[4]。钢板箍安装施工中，施工人员需要设置操控点，做好操控轴线放线工作。在整个建筑工程施工现场，还要设置平面操控网，使相关的装配式建筑结构皆被操控在内。施工人员还要利用该控制网来控制结构尺寸。在短柱钢筋上设置定位钢筋可对钢板箍的标高进行确定。

其三，预制柱的吊装。在框架结构落实中，很多结构需要采取吊装方式，安装在建筑结构中。施工人员需要按照施工方案划分的施工流水段，确定各种构件的施工顺序。每种构件都要按照流水段顺序进入预制生产环节，其组织生产具有统一特点。在按照顺序落实吊装构件中，还要确定吊装通道方法、吊车类型等。预制柱生产周期为一天，在吊装预制柱准备阶段，施工人员需要将各种预埋件提前预埋到位，使其不会影响钢筋绑扎效果。在预埋钢筋牛腿等构后，还有对其进行检查调整。柱子主筋需要贯穿牛腿和钢板箍，在贯穿两者时，施工人员还要做好加固工作[5]。

结语

装配式结构属于建筑行业的一种新型结构产品，其涉及的材料和技术等均有可发展空间，国内研究人员还要深度挖掘该种结构优势，使其在实际应用中更加稳定可靠。装配式结构设计施工也存在很多重难点，尤其是设计环节，设计人员还要减少设计变更，保证每个设计环节的精度和有效性，如此预制构件安装才不会出现差错，建筑整体施工质量才能得到保证。

参考文献：

[1]阮裕清.装配式结构在建筑施工中的应用研究[J].福建建材，2018（12）：51-52.

[2]朱亮，刘辉.浅谈装配式结构在建筑施工中的应用[J].中外企业家，2018（34）：127.

[3]张向东，高月秀.浅谈装配式结构在建筑施工中的应用[J].城市建设理论研究（电子版），2018（14）：145-146.

[4]刘玲，张焱.浅谈装配式结构在建筑施工中的应用[J].中国新技术新产品，2017（17）：99-100.

[5]阚景隆.装配式结构在建筑施工中的应用[J].建筑，2017（06）：80-81.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f61bb01f2efc3f2c727743b2.html