# 铷光谱灯论文_冯浩,崔敬忠,李冠斌,张玲

导读:本文包含了铷光谱灯论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:光谱,原子钟,消耗,无极,消耗量,氧化铝,纯度。

### 铷光谱灯论文文献综述

冯浩,崔敬忠,李冠斌,张玲[1]（2014）在《氧化铝保护涂层在铷光谱灯中的应用》一文中研究指出铷光谱灯(铷灯)是光抽运铷原子钟的关键部件。在长期工作过程中,铷灯内的铷原子通过化学反应和物理扩散与玻璃泡内壁发生相互作用,引起铷量的快速消耗和光谱性能退化,影响铷原子钟的可靠性。以硝酸铝为前驱物,氨水为沉淀剂,硝酸为胶溶剂,用溶胶凝胶法制备了平均粒径约35 nm的勃姆石(γ-AlOOH)溶胶。采用浸涂法在铷灯泡内表面制备了厚度约3μm的透明氧化铝涂层,在可见和近红外范围的平均透过率大于90%。表面形貌观察显示:涂层均匀致密、表面的平整度和连续性较好,且向玻璃基体发生了明显的渗透现象。6个月铷消耗量跟踪测试表明:透明氧化铝涂层对铷和玻璃表面的反应及扩散的阻滞能力较普通特硬玻璃有明显提高,有涂层铷灯的铷量消耗较无涂层铷灯的铷量消耗减少了50%以上。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2014年29期）

冯浩,崔敬忠[2]（2014）在《量热技术在铷光谱灯中的应用研究》一文中研究指出铷光谱灯是铷原子钟的核心部件。在铷光谱灯的研制中差式扫描量热技术(DSC)是不可或缺的测量手段和研究方法之一。本文通过对长期老化跟踪测量的铷量消耗数据拟合,得到了目前使用的铷灯的铷量消耗模型。分析结果显示:铷与灯泡内的杂质反应消耗了约37.5μg金属铷,铷的消耗率稳定在0.23μg/槡hr,预计10年使用寿命期内铷的消耗量约106μg。铷熔融曲线的熔点和纯度测量结果显示:铷的熔点和纯度在老化开始前2个月变化明显,具有较好的相关性。老化6个月以后铷的熔点和纯度从老化开始前的36℃和99.56%提高到39.5℃和99.84%,并趋于稳定,其变化趋势与老化初期铷量的消耗规律较好地吻合。(本文来源于《宇航计测技术》期刊2014年03期）

孙钦青,盛荣武,陈景标[3]（2011）在《无极放电铷光谱灯的近红外光谱(英文)》一文中研究指出本文研究了铷原子无极放电光谱灯的近红外区(780nm-1550nm)的光谱。结果发现,在这些铷原子的光谱中,780nm信号和795nm的信号比其他低频的信号要强很多20倍左右。在试验中用到了两个不同的铷光谱灯,虽然它们的工作环境不尽相同,但当它们的发光光谱模式都是所谓的redmode时,它们的光谱是比较接近的。结果也说明了,铷原子第一激发态上的原子要比其他更高的激发态上的原子多很多。对铷光谱的进一步了解对于进一步提高光泵浦的效率的研究,以及进一步发觉铷光谱灯的新的应用领域都很有意义。(本文来源于《全国光电子与量子电子学技术大会论文集》期刊2011-03-18）

王庆艳[4]（2010）在《国产铷光谱灯用GG17玻璃辐照损伤及铷消耗机理研究》一文中研究指出本文以工程应用为背景,系统地分析了影响铷光谱灯工作特性的因素,并对其进行了试验研究。应用不同能量质子和电子作为辐照源,研究了用于铷光谱灯壳材料的国产GG17玻璃的辐照效应,揭示了辐照缺陷产生的微观机理;对射频放电和不同加热条件的铷光谱灯泡玻壳进行了分析,确定了铷与玻壳发生化学反应的产物,建立了化学反应模型;在不同的灯基座温度和射频放电条件下,对铷光谱灯进行了光谱发光模式的研究,建立了铷光谱灯的环模式参数区间。研究结果表明,电子辐照、质子辐照及电子质子综合辐照都会对GG17玻璃的光学性能产生不同程度的影响。电子和高能质子辐照引起GG17玻璃的光学性能退化明显,尤其1MeV电子在辐照注量为1016/cm2时能引起铷D线波长(780.0nm和794.6nm)处的谱透过率下降幅度超过18%。相比较而言,低能质子辐照对铷D线的影响较弱。光学性能的退化主要来源于辐照诱导大量色心的出现。通过傅里叶红外变换光谱和电子顺磁共振谱等手段分析表明,辐照缺陷的主要类型为氧空穴心。电子和高能质子辐照产生的缺陷类型以硼氧空穴心为主,主要呈现电离效应;低能质子辐照产生的缺陷类型主要为硅氧空穴心和硼氧空穴心,主要呈现位移效应。针对不同辐照条件,建立了氧空穴心的产生机理。电子和高能质子辐照产生的硼氧空穴心是空穴被捕获在桥氧上;低能质子辐照产生的硼氧空穴心是空穴被捕获在非桥氧上。铷光谱灯作为抽运光源时,需要在一定的温度和射频电压条件下工作。长时间的加热和射频放电使得铷与玻壳发生相互作用—扩散和化学反应,从而导致金属铷消耗。当温度升高或射频激励电压增大时,铷在玻壳内的扩散能力及铷与玻壳的化学反应程度均增强。通过二次离子质谱、X射线光电子谱和扫描电镜/背散射衍射/能谱分析,确定了不同工作条件下铷在玻壳厚度方向上的分布。阐明了250℃加热和射频放电条件下铷灯中金属铷的消耗机理。利用X射线衍射和X射线光电子谱分析,给出了铷与玻壳发生相互作用的主要产物为铷的氧化物(Rb_2O,Rb_2O_2和RbO_2)、铷的硅酸盐(Rb_2Si_4O_9和Rb_2SiO_3),以及铷的硼酸盐(RbBO_2)。影响铷光谱灯工作特性的另一重要因素为发光模式,主要受温度和射频激励电压的影响。当温度过高或射频激励电压过大时,将导致铷光谱灯发光模式由环模式向红模式发生转变,光强信号的信噪比下降并使铷光谱灯失效。铷光谱灯的温度愈高,发生模式转变所对应的最大射频激励电压愈小,由此确立了铷光谱灯环模式工作所对应的温度和射频电压参数。为了减弱铷与玻壳的相互作用和保证发光的稳定性,应在环模式发光的条件下以尽可能低的温度和射频电压工作,从而减缓铷光谱灯性能退化速率。深入研究玻壳材料在空间辐照环境作用下的损伤效应与机理,以及铷与玻壳相互作用机制,具有十分重要的工程应用背景及理论研究意义。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2010-10-01）

张金海,涂建辉,梁耀廷,崔敬忠[5]（2010）在《铷光谱灯激励电路反馈控制研究》一文中研究指出铷光谱灯作为铷原子频标物理部分的核心部件之一,其工作状态的稳定性对铷原子频标的性能指标有非常重要的影响。主要对铷原子频标光谱灯的激励电路、反馈控制进行了研究,阐述了改进的思路和方法,并给出了改进后的铷光谱灯光强稳定度测试结果。(本文来源于《真空与低温》期刊2010年02期）

翟浩,郭建中,杨炜,刘亭,杨骊[6]（2010）在《铷光谱灯老化自动测试设备研制与应用》一文中研究指出介绍了铷光谱灯老化自动测试设备的研制与应用,应用ATE技术实现了铷光谱灯的批量老化及长期自动测量,为筛选评估提供数据,解决了高性能铷原子钟的产品化研制和小型铷原子钟批量生产中的重要问题。系统功能完善、测量准确度高、软件界面清晰、操作简单,有效改进了铷原子钟研制生产的工艺水平,提高了研制生产过程的信息化程度。(本文来源于《宇航计测技术》期刊2010年02期）

翟浩,郭建中,杨炜,刘亭,杨骊[7]（2009）在《铷光谱灯老化自动测试设备研制与应用》一文中研究指出本文介绍了铷光谱灯老化自动测试设备的研制与应用,应用ATE技术实现了铷光谱灯的批量老化及长期自动测量,为筛选评估提供数据,解决了高性能铷原子钟的产品化研制和小型铷原子钟批量生产中的重要问题。系统功能完善、测量精度高、软件界面清晰、操作简单,有效改进了铷原子钟研制生产的工艺水平,提高了研制生产过程的信息化程度。(本文来源于《2009全国时间频率学术会议论文集》期刊2009-10-22）

王芳,赵峰,祁峰,吴汉华,钟达[8]（2009）在《铷光谱灯的光谱研究》一文中研究指出Rb光谱灯是Rb原子频标的重要部件。Rb光谱灯发出的光含有两种成分,一种是对原子跃迁信号有贡献的有效光成分,一种是仅体现为光噪声的无效光成分。尽可能地增强Rb光谱灯有效光成分并抑制无效光成分,对于提高Rb原子频标锁频环路的信噪比从而改善Rb原子频标的频率稳定度具有重要意义。利用单色仪获得了分别充有起辉气体Ar,Kr和Xe的叁种常用Rb光谱灯的光谱,分析了叁种Rb光谱灯的光谱特性,讨论了如何提高有效光强和抑制无效光强的问题。实验和分析结果表明,Rb光谱灯有效光强与所用起辉气体的种类和灯泡的工作温度密切相关。灯泡工作温度较低时,Xe灯有用光强最大,Kr灯次之,Ar灯最低;当灯泡工作温度较高时,Xe灯有用光强仍最大,Ar灯次之,Kr灯最低。分析还表明,采用合适的光学滤光方法可以有效地滤除Rb光谱灯的无效光成分。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2009年05期）

余钫,金鑫,管妮娜,高军毅,盛荣武[9]（2008）在《一种小型化铷光谱灯的设计》一文中研究指出光谱灯的小型化是谱灯抽运被动型铷原子频标小型化的关键之一。分别对光谱灯的机械结构、热结构、电磁结构和电路结构进行了分析、仿真和优化,并改进设计了一种小型化的铷光谱灯,经过测试取得了比较理想的结果,其主要性能指标如下:体积<14 mL,灯温<115℃,激励电流<80 mA,光漂移<1.10-4/d,光温度系数<1.10-3/℃。此小型化的铷光应谱灯已应用于小型化铷原子频标中。(本文来源于《宇航计测技术》期刊2008年01期）

涂建辉,李冠斌,达道安,杨炜[10]（2006）在《铷光谱灯老化过程分析》一文中研究指出选取2个铷光谱灯样品,测量得到其发光光谱。通过对铷光谱灯老化过程的长期跟踪监测,得出铷消耗量公式,这样可以在有限的试验数据的基础上预测铷的长期消耗。对老化过程中产生的杂质进行了分析,从而对铷频标研究提供参考依据。(本文来源于《真空与低温》期刊2006年03期）

### 铷光谱灯论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

铷光谱灯是铷原子钟的核心部件。在铷光谱灯的研制中差式扫描量热技术(DSC)是不可或缺的测量手段和研究方法之一。本文通过对长期老化跟踪测量的铷量消耗数据拟合,得到了目前使用的铷灯的铷量消耗模型。分析结果显示:铷与灯泡内的杂质反应消耗了约37.5μg金属铷,铷的消耗率稳定在0.23μg/槡hr,预计10年使用寿命期内铷的消耗量约106μg。铷熔融曲线的熔点和纯度测量结果显示:铷的熔点和纯度在老化开始前2个月变化明显,具有较好的相关性。老化6个月以后铷的熔点和纯度从老化开始前的36℃和99.56%提高到39.5℃和99.84%,并趋于稳定,其变化趋势与老化初期铷量的消耗规律较好地吻合。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 铷光谱灯论文参考文献

[1].冯浩,崔敬忠,李冠斌,张玲.氧化铝保护涂层在铷光谱灯中的应用[J].科学技术与工程.2014

[2].冯浩,崔敬忠.量热技术在铷光谱灯中的应用研究[J].宇航计测技术.2014

[3].孙钦青,盛荣武,陈景标.无极放电铷光谱灯的近红外光谱(英文)[C].全国光电子与量子电子学技术大会论文集.2011

[4].王庆艳.国产铷光谱灯用GG17玻璃辐照损伤及铷消耗机理研究[D].哈尔滨工业大学.2010

[5].张金海,涂建辉,梁耀廷,崔敬忠.铷光谱灯激励电路反馈控制研究[J].真空与低温.2010

[6].翟浩,郭建中,杨炜,刘亭,杨骊.铷光谱灯老化自动测试设备研制与应用[J].宇航计测技术.2010

[7].翟浩,郭建中,杨炜,刘亭,杨骊.铷光谱灯老化自动测试设备研制与应用[C].2009全国时间频率学术会议论文集.2009

[8].王芳,赵峰,祁峰,吴汉华,钟达.铷光谱灯的光谱研究[J].光谱学与光谱分析.2009

[9].余钫,金鑫,管妮娜,高军毅,盛荣武.一种小型化铷光谱灯的设计[J].宇航计测技术.2008

[10].涂建辉,李冠斌,达道安,杨炜.铷光谱灯老化过程分析[J].真空与低温.2006

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/f9e2eef032d17f99bf049864.html