# 探析建筑电气设计中的绿色节能技术措施运用官为民

(广西启元建筑设计有限公司柳州第八分公司广西柳州545000)

摘要：随着社会经济的发展，我国的建筑工程建设有了很大进展，其对能源的消耗也越来越大，节能环保理念已经深入到建筑领域各环节工作之中，绿色节能技术开始在民用建筑，尤其是建筑电气设计部分得到了广泛应用。通过对绿色节能技术应用原则的介绍，对该项技术在民用建筑电气设计中的具体运用方式展开全面探讨，期望能够为现代民用建筑电气设计工作开展提供一些理论方面支持。

关键词：动力设备；电气设计；绿色节能技术；民用建筑；供配电系统

引言

节能减排作为可持续发展的要求之一，在建筑行业发展过程当中，建筑电气能耗一直是备受社会关注的耗能大户。因此，近年来，我国一直在探索提高节能效果的方法措施。文章对建筑电气设计当中的节能技术发展现状进行相关的分析，并提出一些节能技术发展的措施，希望能对提高我国整体建筑电气设计中的节能效果有所帮助。

1研究建筑电气设计中绿色节能技术措施运用的现实意义

当前阶段，现代工业化技术水平不断提升，使得建筑节能成为了涉及行业能否落实可持续发展步伐的关键。然而，在实践过程中，建筑电气设计工作的开展易受环境因素与人为因素影响。这里的环境因素是指市场环境的多元化发展；人为因素是指，以往建筑电气工程建设方式带来的惯性影响。为此，相关建设者应采用绿色节能技术措施对其进行优化改进。此前，工程建设者应对电气设计工作开展原则进行分析，以提高绿色节能技术措施运用的质量效果。这样一来，建筑电气工程的建设使用就能满足项目开展以及规范标准提出的需求，进而推动涉及行业的健康稳定发展。

2绿色节能技术应用原则

（1）经济性。建筑节能设计环节是非常重要的，要求在进行建筑设计过程中，需要将节能环保理念科学应用到各环节设计之内，以达到有效降低建筑能耗以及投资成本的目标。为实现这一点，在对绿色节能技术进行应用过程中，不仅要对设备以及材料展开科学选择，将节能环保性材料以及设备作为首选，同时还要做足充分准备，应通过科学设计降低在线路以及管道等方面的损耗，以对建筑施工绿色健康化发展形成有效带动。（2）适用性。设计人员应明确，所有建筑设计都是为后续用户居住体验进行服务的，在进行电气系统设计时，需要按照不破坏居民居住体验原则，对电气部分展开科学设计，应保证所有设计都能与建筑使用功能相符合，整体设计方案要具有较强的适用性。设计人员需要按照用户实际需求科学展开各部分设计，以在不影响建筑使用功能的前提下，做好电气方案设计与优化。（3）节能性。随着社会对于不可再生能源保护意识的不断增强，各种新型、可再生能源开始在社会各领域得到广泛应用，所以在对绿色节能化技术进行应用过程中，应保证整体技术应用节能性，要通过对各种新能源以及新型技术的合理运用，制定出可行性较高的设计优化方案，以对建筑物电气部分能耗形成有效管控，保证各项节能措施运用质量，达到预期节能环保目标。

3建筑电气设计中绿色节能技术措施的运用控制策略

3.1进行合理科学的配电负荷设计

要想做好配电负荷设计工作，可以从以下两个方面来进行：首先，对于电路的数据采集，要做好外部环境监测，包括不同时间段的温度、湿度、空气成分等方面，还要监测建筑需求，如建筑的色温舒适度、功能性要求等各方面的需求，通过收集这些数据，可以为配电负荷布局提供有效的目标参数，方便后续工作的开展。其次，要做好参数设计，以满足建筑使用功能，可以根据用户给定的各项指标要求将这些参数作为建筑电气的变压器及制冷采暖系统的工作目标，以此为照明系统提供明确的指标，指导照明工作的建设发展。只有科学合理地设计配电负荷，才能够为后续工作的开展奠定前提基础。

3.2动力设备方面

提升电动机工作效率、降低其使用频率，是对电动机电能损耗进行控制的有效手段。在民用建筑中，动力设备主要以水泵、电梯等设备为主，所产生能耗占总能耗1/3左右，所以对其展开节能处理显得极为重要。在具体进行动力设备节能处理过程中，一方面应对电动机展开科学处理，要按照绿色节能技术特性，对电动机制动次数以及启动次数展开控制，并要做好电梯速度管控，可按照并联控制模式，对同一出入口的多台电梯实施控制，以在降低电梯运行次数的基础上，做好电梯运行能耗控制；另一方面需要做好变频调速，要通过对变频技术的合理运用，对电动机功率实施科学调节，确保电动机转速可以被控制在相应范围内，从而实现负载与转速的平衡，达到预期节能减排目标。

3.3加大对供配电系统的设计力度

供配电系统的设计对整个节能技术的发展建设来说有着至关重要的作用，供配电设计应当力求简单可靠，能够方便进行实际操作维修。首先，在设计供配电系统时，要参考实际的用电设备情况，进行实地勘察，具体了解每个用户的住所情况，其所需要的供电距离以及用户的分布情况等都要考虑在内。其次，系统设计的线路走向要合理，要减少一些迂回线路，而且导线截面积要根据电流指标以及经济条件来确定。如果线路较长，那么就可以适当地增加导线截面积，这样能够使得经济效益得到最大优化。最后，在配电系统中，一些电流相对较小，而有一些则可能接近或者超过了额定电流，在这种情况下，不但会影响经济性，也会增加线路的消耗，因此，在设计供配电系统过程中减少不平衡的出现，从而最大化地达到节能效果。

3.4空调系统方面

空调是现代民用建筑常用设备，空调系统设计质量会对民众建筑空间使用舒适度形成直接影响。在运用绿色节能技术进行空调系统设计时，需要对空调使用状况以及民众实际使用需求展开全面调查，以按照调查结果，科学展开节能设计。以分体式空调系统设计为例。在高温或者寒冷环境中，分体式空调使用量会得到显著提升，电能消耗量会呈现出急剧增加的趋势，加之多数空调都属于待机状况，会直接增加电能消耗量，所以整体空调系统使用存在着极大的安全风险。为妥善解决分体式空调所存在的一系列问题，设计人员一方面应做好屋面、强体绿色化设计，以通过对植被的合理运用，达到良好的建筑内部温度控制效果，避免出现阳光直射问题，以降低民众对于空调设备的依赖程度；另一方面选用隔热功能材料进行墙体施工，减小周边环境对室内空间温度的影响，以防出现增加空调能耗的状况。同时需加大对智能化技术的运用力度，以借助智能化技术优势，对空调运行能耗形成有效管控，实现对空调系统的远程监控，降低空调待机概率，以将空调运行能耗控制在合理范围之内，达到节能化、绿色化空调系统应用模式。

结束语

综上所述，建筑电气设计工作面临的电能消耗大与运行环境复杂等问题，可按照经济性、适用性以及节能性原则，来提高供配电系统、空调系统以及动力设备系统的运行控制效率。事实证明，只有这样，建筑电气相关设施的运行才不会产生过多地消耗，进而降低所处行业的可持续发展水平。故而，工程建设者应将上述分析内容以科研结果更多地运用在趋于多元化建设背景下的建筑业，以满足建筑用户居住与生产生活的高稳定性与低能耗需求。

参考文献:

[1]薛源.建筑电气节能的技术措施及其在工程设计中的合理应用[J].中国标准化，2018（22）：51-52.

[2]李绪彪.绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用研究[J].住宅与房地产，2018（15）：85.

[3]张冕.浅谈建筑电气设计中的节能技术措施[J].城市建设理论研究：电子版，2016（29）：38-39.

[4]郭大鹏.建筑电气设计中的节能技术措施的相关探讨[J].民营科技，2016（06）：198.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fa801e85e84b6d8833f15126.html