# 来流风速论文-王晓宇,赵夏青,许炳坤,高鑫

导读:本文包含了来流风速论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风力机,风速仪,数值模拟,试验分析

### 来流风速论文文献综述

王晓宇,赵夏青,许炳坤,高鑫[1]（2019）在《风力机组风速仪测量风速与来流风速校正研究》一文中研究指出为解决风力机组实际运行中风速仪测量风速不准确的问题,采用真机试验与数值模拟相结合的研究方法对其进行研究。通过对试验数据及模拟结果进行分析,得如下结果:风力机转轮转速未达到额定转速时,测风仪测量的风速偏差随来流风速的增加而增大;在转轮达到额定转速,来流风速为8 m/s时,此时风速仪测量风速为8.82 m/s,存在的最大偏差为0.82 m/s;转轮转速保持在额定转速,来流风速继续增大时,测风仪测量风速偏差将随来流的增加逐渐减小,相比于一次修正函数,对测风仪测量风速采用二次函数进行修正,其效果较好,得到的实际功率曲线与理论功率曲线更为符合。(本文来源于《分布式能源》期刊2019年03期）

龙泉[2]（2017）在《考虑尾流效应的风电机组来流风速准确计算模型》一文中研究指出准确计算风电机组的来流风速,是实现风电场功率预测和优化调度的重要条件。本文以Jensen单机尾流计算模型为基础,结合用于计算尾流迭加区风速分布的能量平衡模型,构建风电场尾流分布计算模型,并提出了一种迭加区域计算方法;分析了风电机组和来流风速变化对风电场尾流分布影响机理。以丹麦Horns Rev风电场为计算对象,来流风向为270°、风速为8.5m/s和12m/s时,计算了不同延迟因子下的风电场尾流分布特性,证明了本文计算模型的正确性。(本文来源于《科技创新导报》期刊2017年36期）

杨从新,郜志腾,张旭耀[3]（2016）在《基于改进VonKarman模型的风力机来流叁维风速模拟》一文中研究指出为准确表征风力机来流的叁维脉动风场,基于改进Von Karman模型,分别采用谐波迭加法(harmony superposition method,HSM)和自回归滑动平均法(auto-regressive moving-average,ARMA)对某33 k W水平轴风力机来流风况进行脉动风速模拟,并采用现有软件在同等参数下模拟结果与2种方法的对比。结果表明,HSM法所模拟出脉动风速的功率谱与目标谱更加吻合;3种方法自相关性都随时间增大而减小,其中ARMA法和软件模拟结果的自相关性较好;HSM法互相关系数极差值在8.49、11.31、19.80 m的间距上分别为0.764 9、0.580 7、0.438 7,其互相关系数随间距增大而减小,更符合实测结果。研究不仅可为不同风场随机来流条件下风力机气动计算提供依据,也可为近地面其他农业机械及工程设施的风荷载计算提供参考。(本文来源于《农业工程学报》期刊2016年15期）

胡传新,白景峰,薛永华[4]（2016）在《紊流度对煤炭颗粒起动和来流风速影响研究》一文中研究指出风速的脉动性对煤炭颗粒起动风速、起尘判别准则和煤堆静态起尘量有着不可忽略的影响.在煤堆起尘量经验公式的基础上,建立风速概率分布模型,推导了考虑风速脉动影响的等效起动风速和等效来流风速,通过定义修正系数来考虑风速脉动的影响,并重新定义了起尘判别准则.结合相关文献风洞试验结果,对不同紊流度和平均风速条件下的修正系数,进行了比较分析.结果表明:在特定紊流度条件下,紊流度对煤炭颗粒起动风速修正系数和来流风速修正系数均有较大的影响.特别是在D类流场,忽略紊流度效应造成的最大误差超过18%.(本文来源于《中国矿业大学学报》期刊2016年01期）

### 来流风速论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

准确计算风电机组的来流风速,是实现风电场功率预测和优化调度的重要条件。本文以Jensen单机尾流计算模型为基础,结合用于计算尾流迭加区风速分布的能量平衡模型,构建风电场尾流分布计算模型,并提出了一种迭加区域计算方法;分析了风电机组和来流风速变化对风电场尾流分布影响机理。以丹麦Horns Rev风电场为计算对象,来流风向为270°、风速为8.5m/s和12m/s时,计算了不同延迟因子下的风电场尾流分布特性,证明了本文计算模型的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 来流风速论文参考文献

[1].王晓宇,赵夏青,许炳坤,高鑫.风力机组风速仪测量风速与来流风速校正研究[J].分布式能源.2019

[2].龙泉.考虑尾流效应的风电机组来流风速准确计算模型[J].科技创新导报.2017

[3].杨从新,郜志腾,张旭耀.基于改进VonKarman模型的风力机来流叁维风速模拟[J].农业工程学报.2016

[4].胡传新,白景峰,薛永华.紊流度对煤炭颗粒起动和来流风速影响研究[J].中国矿业大学学报.2016

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/fe4e020b1cd8526fef99ebb9.html